Труба латунная ДКРНП 16х1,0х4100 Л68
Характеристика товара

Доставка Товара осуществляется по адресу: Еврейская автономная область,                          г. Биробиджан
	Наименование
	Характеристика товара
	Ед. измерения
	Кол-во

	Труба латунная марки Л68 16х1х4100 ДКРНП
	Труба холоднокатаная или тянутая, круглая, нормальной точности изготовления, полутвердая.

 - наружный диаметр 16,0мм, предельное отклонение -0,2 мм (величина не требующая уточнения);

- толщина стенки трубы  1,0 мм, предельное отклонение ±0,1мм (величина не требующая уточнения);

- длина трубы 4100,0 мм.

Труба должна быть из латуни марки Л68 (труба ДКРНП 16*1,0*4100 Л68) 

Труба должна быть изготовлена по ГОСТ 21646-2003;

марка сплава Л68 – химический состав по ГОСТ 15527-2004.
	т.
	2,0


Требования:

Поставщик предоставляет гарантийный срок на товар равный гарантийному сроку, установленному производителем данного Товара.

Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Весь Товар должен иметь сертификаты, наличие которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации.
