КОНДИЦИОНЕРЫ БЫТОВЫЕ

Техническое задание

Доставка товара по г. Москве: 18 адресов

1. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Тип внутреннего блока: Канальный.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 15.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 5,3.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 525.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 795.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 1,5.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Наличие генератора анионов: Да.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 1,6.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 5,45.

Класс энергоэффективности: А.

Наличие сенсора движения: Нет.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Инверторный тип: Нет.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 290.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Вид используемого хладагента: R 410.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 980.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 56.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 35.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

2. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Монтаж климатического оборудования: Да.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 7,1.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 20.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 690.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 800.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Наличие сенсора движения: Нет.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 7,0.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Количество скоростей вращения вентилятора:

Больше или равно 3.

Инверторный тип: Нет.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 34.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 2,3.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 72.

Класс энергоэффективности: А.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 2,2.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1050.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Наличие генератора анионов: Да.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 420.

Вид используемого хладагента: R 410.

3. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Тип внутреннего блока: Канальный.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Класс энергоэффективности: А.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 7,1.

Вид используемого хладагента: R 410.

Наличие сенсора движения: Нет.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 800.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 420.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 2,2.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Наличие генератора анионов: Да.

Инверторный тип: Нет.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 7,0.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 2,3.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 690.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1050.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 34.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 20.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 72.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

4. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Наличие генератора анионов: Да.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 3,85.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 3,55.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 700.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 500.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 285.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 1,0.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Вид используемого хладагента: R 410.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 1,1.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 36.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 27.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 650.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 15.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Инверторный тип: Нет.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Класс энергоэффективности: А.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 225.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Наличие сенсора движения: Нет.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

5. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Вид используемого хладагента: R 410.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 980.

Наличие сенсора движения: Нет.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 1,6.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 5,45.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 1,5.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 56.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 525.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 795.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 15.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 290.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Класс энергоэффективности: А.

Инверторный тип: Нет.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 35.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 5,3.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Наличие генератора анионов: Да.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

6. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

2 (Штуки)

Тип внутреннего блока: Канальный.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Класс энергоэффективности: А.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 43.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 3,2.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1200.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 25.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 3,2.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Наличие сенсора движения: Нет.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 700.

Вид используемого хладагента: R 410.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 233.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Инверторный тип: Нет.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 9,9.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 9,7.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 350.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Наличие генератора анионов: Да.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 100.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 900.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

7. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Монтаж климатического оборудования: Да.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Наличие генератора анионов: Да.

Наличие сенсора движения: Нет.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 800.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 7,1.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1050.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 20.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 690.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Инверторный тип: Нет.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 72.

Вид используемого хладагента: R 410.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 2,2.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 34.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 420.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Класс энергоэффективности: А.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 7,0.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 2,3.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

8. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Наличие сенсора движения: Нет.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 650.

Наличие генератора анионов: Да.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 27.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Вид используемого хладагента: R 410.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 500.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 700.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 3,55.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 3,85.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 285.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 225.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 15.

Класс энергоэффективности: А.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 36.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Инверторный тип: Нет.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 1,1.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 1,0.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

9. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Тип внутреннего блока: Канальный.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 7,1.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Вид используемого хладагента: R 410.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1050.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 2,3.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 34.

Наличие генератора анионов: Да.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 420.

Класс энергоэффективности: А.

Наличие сенсора движения: Нет.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 2,2.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Количество скоростей вращения вентилятора:

Больше или равно 3.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 72.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 20.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 7,0.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 800.

Инверторный тип: Нет.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 690.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

10. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Монтаж климатического оборудования: Да.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 56.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 980.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Инверторный тип: Нет.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Наличие генератора анионов: Да.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 5,45.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 795.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 290.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 525.

Класс энергоэффективности: А.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 15.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 1,6.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 35.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Вид используемого хладагента: R 410.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 1,5.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 5,3.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Наличие сенсора движения: Нет.

11. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Тип внутреннего блока: Канальный.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 2,2.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 34.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1050.

Класс энергоэффективности: А.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 2,3.

Наличие сенсора движения: Нет.

Наличие генератора анионов: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 690.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 420.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 7,1.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Вид используемого хладагента: R 410.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 72.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 7,0.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 20.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 800.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Инверторный тип: Нет.

12. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Монтаж климатического оборудования: Да.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 20.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим

автоматической поддержки температуры.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 420.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 2,2.

Наличие сенсора движения: Нет.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 7,0.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Наличие генератора анионов: Да.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 800.

Вид используемого хладагента: R 410.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Инверторный тип: Нет.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 2,3.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1050.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 72.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 7,1.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 690.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 34.

Класс энергоэффективности: А.

13. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Вид используемого хладагента: R 410.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 795.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 525.

Инверторный тип: Нет.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 1,6.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 290.

Класс энергоэффективности: А.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим

автоматической поддержки температуры.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 5,3.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 15.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 1,5.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 5,45.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 980.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Наличие генератора анионов: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 35.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 56.

Наличие сенсора движения: Нет.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

14. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Монтаж климатического оборудования: Да.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 700.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Наличие генератора анионов: Да.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 27.

Вид используемого хладагента: R 410.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 3,85.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 1,1.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 15.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Наличие сенсора движения: Нет.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 500.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 3,55.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 225.

Класс энергоэффективности: А.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Инверторный тип: Нет.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 285.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 1,0.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 650.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 36.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

15. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Тип внутреннего блока: Канальный.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 3,2.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 233.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 25.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 350.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 9,9.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1200.

Наличие сенсора движения: Нет.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 9,7.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Наличие генератора анионов: Да.

Класс энергоэффективности: А.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Вид используемого хладагента: R 410.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 700.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 900.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 3,2.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 100.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Инверторный тип: Нет.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 43.

16. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Монтаж климатического оборудования: Да.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 800.

Наличие сенсора движения: Нет.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 690.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 7,0.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1050.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 420.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 7,1.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 2,3.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 72.

Инверторный тип: Нет.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 34.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Класс энергоэффективности: А.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 20.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Вид используемого хладагента: R 410.

Наличие генератора анионов: Да.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 2,2.

17. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Монтаж климатического оборудования: Да.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 15.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 285.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 3,85.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 650.

Вид используемого хладагента: R 410.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 700.

Наличие сенсора движения: Нет.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 27.

Инверторный тип: Нет.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 3,55.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 1,1.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 225.

Наличие генератора анионов: Да.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 1,0.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 36.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 500.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Класс энергоэффективности: А.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

18. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

2 (Штука)

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Инверторный тип: Нет.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 2,3.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 225.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 2,2.

Наличие генератора анионов: Да.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Вид используемого хладагента: R 410.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 310.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 7,0.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1050.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 34.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 690.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 72.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 800.

Наличие сенсора движения: Нет.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 20.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 420.

Класс энергоэффективности: А.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 7,1.

Наличие функции самодиагностики: Да.

19. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 36.

Наличие сенсора движения: Нет.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 700.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 500.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 15.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 27.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 650.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 3,85.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 3,55.

Наличие генератора анионов: Да.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Класс энергоэффективности: А.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 1,0.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 1,1.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 225.

Вид используемого хладагента: R 410.

Инверторный тип: Нет.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 285.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

20. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

2 (Штука)

Монтаж климатического оборудования: Да.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Наличие генератора анионов: Да.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 25.

Инверторный тип: Нет.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Наличие сенсора движения: Нет.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим

автоматической поддержки температуры.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 3,2.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 350.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 700.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 3,2.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 9,7.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 233.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 9,9.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 43.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 900.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 1200.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 330.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 100.

Вид используемого хладагента: R 410.

Класс энергоэффективности: А.

Наличие функции самодиагностики: Да.

21. Сплит-система канальная с монтажом оборудования

1 (Штука)

Вид бытового кондиционера: Сплит-система.

Монтаж климатического оборудования: Да.

Тип внутреннего блока: Канальный.

Мощность в режиме охлаждения, кВт: Больше или равно 3,55.

Максимальная длина коммуникаций, м: Больше или равно 15.

Глубина наружного блока, мм: Больше или равно 225.

Режим кондиционера: Охлаждение;Обогрев.

Вид блока кондиционера: Внутренний.

Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: Больше или равно 1,1.

Наличие генератора анионов: Да.

Наличие системы антиобледенения: Да.

Класс энергоэффективности: А.

Высота внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Наличие антибактериального фильтра: Да.

Глубина внутреннего блока, мм: Больше или равно 200.

Ширина наружного блока, мм: Больше или равно 700.

Максимальный воздушный поток, м3/мин: Больше или равно 650.

Инверторный тип: Нет.

Ширина внутреннего блока, мм: Больше или равно 285.

Наличие функции самодиагностики: Да.

Наличие таймера включения/выключения: Да.

Дополнительные функции:

Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) ;

Режим осушения;Режим автоматической поддержки температуры.

Наличие дезодорирующего фильтра: Да.

Потребляемая мощность при обогреве, кВт: Больше или равно 1,0.

Высота наружного блока, мм: Больше или равно 500.

Мощность в режиме обогрева, кВт: Больше или равно 3,85.

Количество скоростей вращения вентилятора: Больше или равно 3.

Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ: Больше или равно 27.

Обслуживаемая площадь, м2: Больше или равно 36.

Вид используемого хладагента: R 410.

Максимальная рабочая температура, град. C: до +43.

Минимальная рабочая температура, град. C: от 20.

Наличие фильтров тонкой очистки воздуха: Да.

Наличие сенсора движения: Нет.

Приложение к Техническому заданию

Перечень оборудования,

материалов и работ:

1 Сплит-система 5,2 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 12 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 6 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 4 м.

Гофра – 42 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 42 м

Анкера – 4 шт.

2 Сплит-система 7,3 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 12 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 6 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 4 м.

Гофра – 30 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 30 м

Анкера – 4 шт.

3 Сплит-система 5,2 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 25 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 25 м

Анкера – 4 шт.

4 Сплит-система 3,5 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 16А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 1,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 25 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 25 м

Анкера – 4 шт.

5 Сплит-система 7,3 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 40 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 40 м

Анкера – 4 шт.

6 Сплит-система 7,3 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 40 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 40 м

Анкера – 4 шт.

7 Сплит-система 7,3 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 35 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 35 м

Анкера – 4 шт.

8 Сплит-система 7,3 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 20 м

Трасса дренажной системы – 8м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 10 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 6 м.

Гофра –28 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 28 м

Анкера – 4 шт.

9 Сплит-система 3,5 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 16А

Теплоизоляция трассы – 12 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 1,5*5 мм- 6 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 15 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 15 м

Анкера – 4 шт.

10 Сплит-система 7,3 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 20 м

Трасса дренажной системы – 8м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 10 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 6 м.

Гофра – 40 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 40 м

Анкера – 4 шт.

11 Сплит-система 3,5 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 16А

Теплоизоляция трассы – 14 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 1,5*5 мм- 7 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 4 м.

Гофра – 20 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 20 м

Анкера – 4 шт.

12 Сплит-система 3,5 кВт,

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 16А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 1,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 40м

Кабель силовой 2,5*3 мм –40 м

Анкера – 4 шт.

13 Сплит-система 7,3 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 20 м

Трасса дренажной системы – 8м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 10 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 6 м.

Гофра – 50 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 50м

Анкера – 4 шт.

14 Сплит-система 7,3 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 18 м

Трасса дренажной системы – 7м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 9 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 5 м.

Гофра – 45 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 45 м

Анкера – 4 шт.

15 Сплит-система 9,5-10,2

кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 40 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 40 м

Анкера – 4 шт.

16 Сплит-система 9,5-10,2

кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 40 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 40 м

Анкера – 4 шт.

17 Сплит-система 7,3 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 12 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 6 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 40 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 40 м

Анкера – 4 шт.

18 Сплит-система 5,2 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 10 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 10 м

Анкера – 4 шт.

19 Сплит-система 9,5-10,2

кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 35 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 35 м

Анкера – 4 шт.

20 Сплит-система 5,2 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 30 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 30 м

Анкера – 4 шт.

21 Сплит-система 9,5-10,2

кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 40 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 40 м

Анкера – 4 шт.

22 Сплит-система 9,5-10,2

кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 25А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 50 м

Кабель силовой 2,5*3 мм – 50 м

Анкера – 4 шт.

23 Сплит-система 3,5 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 16А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 20 м

Кабель силовой 1,5*3 мм – 20 м

Анкера – 4 шт.

24 Сплит-система 3,5 кВт

Монтаж, подключение к электрощитовой

Автоматический выключатель 16А

Теплоизоляция трассы – 10 м

Трасса дренажной системы – 5м.

Болты – 4шт.

Гайки – 4 шт.

Шайбы – 8 шт.

Провод межблочный 2,5*5 мм- 5 м

Кронштейн – 1 комплект

Кабель-канал 60*60 мм- 3 м.

Гофра – 30 м

Кабель силовой 1,5*3 мм – 30 м

Анкера – 4 шт.