Счёт отправлять на почту.

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм2		0,91 км

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2		0,5 м

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2		0,369 км

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2		0,1 км

Лист стальной 6мм		0,074183 т

Труба  120*6		0,3543 т

Уголок 50*50*5		0,2196

лист 6		2,355

Труба 146*8		11,981

Уголок 50*50*5		2,7933

Труба 32*2		0,46592

Проволока Ǿ 6мм (Катанка)		0,0166

Швеллер 16 П		0,852

Уголок 75*75*5		0,87

Лист Просечно вытяжной 		1,099

Полоса стальная 5х40		0,1884

Полоса стальная 5х100		0,2358

Сетка рабица 50*50 2.0		258

Труба ДУ 76*3 		0,0864

Труба ДУ 50*2		0,02344

Труба 120*6		3,2053

Уголок 50*50*5		6,84255

Уголок 75*75*5		0,784

Швеллер 16П		2,272

Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм		8

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 8 мм		492

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4 мм		14 т

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм		35,14

Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс		0,073  т

Швеллеры № 40 из стали марки Ст0		0,08 т