## Лист1
артикул | Производитель | наименование | ед.изм. | кол.
7506441 | Turck | IM33-22EX-HI/24VDC | шт | 14
7506441 | Turck | IM33-22EX-HI/24VDC | шт | 2
6ES7153-2BA02-0XB0 | Siemens AG | SIMATIC DP ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ IM 153-2 HIGH FEATURE ДЛЯ ET 200M МАКС. 12 МОДУЛЕЙ S7-300 ПОДДЕРЖКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ | шт | 1
6ES7321-1BH02-0AA0 | Siemens AG | SIMATIC S7-300 SM 321 МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ 16 ВХОДОВ =24В. | шт | 1
6ES7331-7NF10-0AB0 | Siemens AG | SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 TO 20MA, 16 BIT, 1 COMMON POINT(60 V COM.), 4 CHANNEL MODE: 10 MS, 8 CHANNEL MODE: 23-95 MS, 1 X 40 PIN | шт | 3
6ES7331-7TF01-0AB0 | Siemens AG | Simatic dp hart-модуль аналогового ввода sm 331 8 ai 0/4 - 20ma hart для et200m с im153-2 20-полюсны | шт | 2
6ES7332-5HF00-0AB0 | Siemens AG | SIMATIC S7-300, SM 332, МОДУЛЬ ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВЫХОДОВ U/I, 11/12 БИТ, ДИАГНОСТИКА. 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО | шт | 1
6ES7341-1CH02-0AE0 | Siemens AG | SIMATIC S7-300, КОММУНИКАЦИОНЫЙ ПРОЦЕССОР CP341С ИНТЕРФЕЙСОМ RS422/485, ВКЛЮЧАЯ ПАКЕТ КОНФИГУРИРОВАНИЯ НА CD | шт | 1
6ES7392-1AJ00-0AA0 | Siemens AG | SIMATIC S7-300, 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, КЛЕММ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ | шт | 3
6ES7392-1AM00-0AA0 | Siemens AG | SIMATIC S7-300, 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, КЛЕММ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ | шт | 4
6ES7972-0BB12-0XA0 | Siemens AG | SIMATIC DP, СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ОТВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, 15.8 X 54 X 34 MM, С ВСТРОЕННЫМ ТЕРМИНАЛЬНЫМ РЕЗИСТОРОМ, С ФУНКЦИЯМИ РАЗДЕЛЕНИЯ, С ГНЕЗДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА | ШТ | 1
6ES7972-0BA12-0XA0 | Siemens AG | SIMATIC DP, СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ОТВОД КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, 15.8 X 54 X 34 MM, С ВСТРОЕННЫМ ТЕРМИНАЛЬНЫМ РЕЗИСТОРОМ, С ФУНКЦИЯМИ РАЗДЕЛЕНИЯ, БЕЗ ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА | шт | 1
6ES7870-1AA01-0YA1 | Siemens AG | SIMATIC S7, MODBUS MASTER V3.1: CD С ЗАГРУЖАЕМЫМ ДРАЙВЕРОМ ВЕДУЩЕГО УСТРОЙСТВА MODBUS (RTU-ФОРМАТ) ДЛЯ CP 341/ CP 441-2 И ДОК. НА АНГ/ НЕМ/ ФР. ЯЗЫКЕ. РАБОТА ПОД УПР. STEP 7 ОТ V4.2. АППАРАТНЫЙ КЛЮЧ | шт | 1
6ES7390-1AE80-0AA0 | Siemens AG | SIMATIC S7-300, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА S7-300 ДЛИНОЙ 480MM | шт | 1
6XV1830-0EH10 | Siemens AG | SIMATIC NET, СТАНДАРТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ PROFIBUS КАБЕЛЬ | м | 15
6EP1333-3BA00 | Siemens AG | Блок питания SITOP POWER стабилизированный модульный | шт | 2
6ES7321-1BH02-0AA0 | Siemens AG | SIMATIC S7-300, SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 16 ВХОДОВ =24В. | шт | 1
6ES7331-7NF10-0AB0 | Siemens AG | SIMATIC S7-300, SM 331, МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГ. СИГНАЛОВ: ГАЛЬВ. РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТР. ЦЕПЕЙ, 8 ВХОДОВ ±5В/ ±10В/ 1... 5В/ ±20MA/ 0(4)...20MA, 16 БИТ, 1 ОБЩАЯ ТОЧКА (60В), 4-КАНАЛ. РЕЖИМ: 10 МС, 8-КАНАЛ. РЕЖИМ: 23...95 МС | шт | 1
6ES7331-7TF01-0AB0 | Siemens AG | SIMATIC DP, HART-МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 331, 8 AI, 0/4 - 20MA HART, ДЛЯ ET200M С IM153-2, 20-ПОЛЮСНЫЙ, | шт | 1
6ES7332-5HF00-0AB0 | Siemens AG | SIMATIC S7-300, SM 332, МОДУЛЬ ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВЫХОДОВ U/I, 11/12 БИТ, ДИАГНОСТИКА. | шт | 1
6XV1830-0EH10 | Siemens AG | SIMATIC NET, СТАНДАРТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ PROFIBUS КАБЕЛЬ | м | 20
6ES7902-3AB00-0AA0 | Siemens AG | SIMATIC S7, КАБЕЛЬ ДЛЯ PTP СОЕДИНЕНИЙ RS422 - RS422, ДВА 15-ПОЛЮСНЫХ ШТЕКЕРА СОЕДИНИТЕЛЕЙ D-ТИПА, ДЛИНА 5M | шт | 1
R5KV12230 | DKC | Вентилятор c решёткой и фильтром, 45/50 м3/час, 230В | шт | 1
R5THV2 | DKC | Термостат, NO контакт, диапазон температур 0-60 C | шт | 1
01127RL | DKC | Короб перфорированный T1-EF 40x80 серый QUADRO | м | 6
01160RL | DKC | Короб перфорированный RL12 4 синий QUADRO | м | 4
2140 | DKC | DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями | м | 4
R5PDL600 | DKC | Рейки боковые, широкая, для шкафов CQE глубиной 600мм, 1 упаковка - 4шт. | компл. | 2
R5PDL800 | DKC | Рейки боковые, широкая, для шкафов CQE глубиной 800мм, 1 упаковка - 4шт. | компл. | 1
2ART502 | DKC | Наконечник-гильза НШвИ 0.5-8 с изолированным фланцем белый (500шт) | уп | 1
2ART504 | DKC | Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем, 1,00мм.кв. красный | шт | 10
2ART505 | DKC | Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем, 1,50мм.кв. черный | шт | 10
2ART506NB | DKC | Наконечник-гильза 8мм с изолир.фланцем, 2,50мм.кв. синий | шт | 30
2ART5022 | DKC | Наконечник-гильза двойная НШвИ2 0.5-8 с изолированным фланцем белый | шт | 30
2ART5062 | DKC | Наконечник-гильза двойная НШвИ2 2.5-10 с изолированным фланцем синий | шт | 10
2C16P | DKC | Наконечник вилочный НВИ 6-6 с изолированным фланцем желтый | ШТ | 10
25201 | DKC | Хомут 75х2.2мм белый (100шт) | упак. | 1
25229 | DKC | Хомут 450х7.8мм белый (100шт) | упак. | 1
25473 | DKC | База к хомутам монтажная двойная 4.8мм самоклеющаяся белая (100шт) | упак. | 1
R5A07 | DKC | Винты самонарезающие, М4.8x12, 1 упаковка - 50 шт. | упак. | 2
2614 | Tech-KREP | Саморез по металлу 4.2х16 сверло | шт | 100
mdse-47-pro | EKF | Розетка РДЕ-47 230В (под евро вилку с заземлением) EKF PROxima | шт | 1
PHC-2907900 | Phoenix Contact | PLC-RSC- 24DC/21/RU цвет чёрный | шт | 16
3035483 | Phoenix Contact | STTBS 4-TG цвет серый | шт | 46
3036042 | Phoenix Contact | ST 2,5-3L цвет серый | шт | 14
3038710 | Phoenix Contact | ST 2,5-3L BU цвет синий | шт | 28
3044076 | Phoenix Contact | UT 2,5 цвет серый | шт | 5
3044092 | Phoenix Contact | UT 2,5-PE Цвет: желто-зел | шт | 4
2903148 | Phoenix Contact | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 | шт | 2
2905489 | Phoenix Contact | Резервные модули - UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 | шт | 1
2903148 | Phoenix Contact | TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 | шт | 1
PHC-2907900 | Phoenix Contact | PLC-RSC- 24DC/21/RU цвет чёрный | шт | 2
3022218 | Phoenix Contact | Концевой держатель для быстрого монтажа Phoenix Contact CLIPFIX 35 цвет серый | шт | 22
3035548 | Phoenix Contact | Концевая крышка - D-STTBS 4-MT цсвет серый | шт | 4
3047028 | Phoenix Contact | Концевая крышка - D-UT 2,5/10 - 3047028 Phoenix | шт | 4
3036660 | Phoenix Contact | Концевая крышка Phoenix Contact D-ST 2,5-3L | шт | 6
2966692 | Phoenix Contact | FBST 500-PLC BU | шт | 1
2966786 | Phoenix Contact | FBST 500-PLC RD | шт | 1
3032224 | Phoenix Contact | Перемычка Phoenix Contact FBS 50-6/ | шт | 4
3030213 | Phoenix Contact | Перемычка Phoenix Contact FBS 10-5 | шт | 4
3036806 | Phoenix Contact | Штекерный держатель предохранителя Phoenix Contact P-FU 5X20 | шт | 50
828769 | Phoenix Contact | Маркер для кабелей - US-WMT (23X4) | шт | 22
1013850 | Phoenix Contact | Phoenix Contact PATG 2/23 | шт | 1200
811969 | Phoenix Contact | Держатель маркировки клеммных коробок - KLM 3 | шт | 14
828734 | Phoenix Contact | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 5 | шт | 1
828744 | Phoenix Contact | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 5 | шт | 4
828736 | Phoenix Contact | Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 6 | шт | 2
828789 | Phoenix Contact | Пластиковая табличка - US-EMLP (11X9) | шт | 1
A9F74101 | Shneider Electric | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 1A C | шт | 1
A9F79106 | Shneider Electric | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 6A C | шт | 3
A9F79220 | Shneider Electric | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 20A C | шт | 1
A9F79106 | Shneider Electric | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 6A C | шт | 1
A9XPH112 | Shneider Electric | ШИНКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 1П (L1…) 12 МОД.18ММ 100А РАЗРЕЗАЕМАЯ | шт | 1
563-508 | RS Components | RS Pro Glass Cartridge Fuse, 160mA, Fuse Speed F, 5 x 20mm | шт | 29
563-463 | RS Components | RS Pro Glass Cartridge Fuse, 500mA, Fuse Speed F, 5 x 20mm | шт | 34
563-380 | RS Components | RS Pro Glass Cartridge Fuse, 1A, Fuse Speed F, 5 x 20mm | шт | 6
|  | Провод ПВС 3х0.75 | м | 4
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1.5 коричневый | м | 5
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х1.5 голубой | м | 5
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2.5 желто-зеленый | м | 10
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0.5 красный | м | 50
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0.5 синий | м | 50
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0.5 черный | м | 100
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0.5 белый | м | 50
|  | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х0.5 голубой | м | 100
|  | Провод силовой ПУГВ 1х1 красный ТРТС многопроволочный | м | 5
|  | Провод силовой ПуГВ 1х1 синий ТРТС многопроволочный | м | 5