Место поставки:

| Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплит-система не менее 2 кВт (с монтажом) | 1 | шт | г. Омск, 644103, ул. 12 Декабря, 113 |
|  | 1 | шт | г. Омск, 644042, ул. Маяковского, 2 |
|  | 1 | шт | г. Омск, 644042, ул. Маяковского, 2 |
|  | 2 | шт | г. Омск, 644013, ул. Каховская, 3/2 |
|  | 1 | шт | г. Омск, 644073, Рокоссовского, 18Б |
|  | 2 | шт | г. Омск, 644033, ул. Малая Ивановская, 3/1 |
|  | 1 | шт | г. Омск, 644079, ул. 29 Рабочая, 31 |
| Сплит-система не менее 2,5 кВт (с монтажом) | 2 | шт | г. Омск, 644065, ул. Нефтезаводская, 44 |
|  | 1 | шт | г. Омск, 644042, ул. Маяковского, 2 |
|  | 1 | шт | г. Омск, 644042, ул. Маяковского, 2 |
|  | 1 | шт | г. Омск, 644079, ул. 29 Рабочая, 31 |
| Сплит-система не менее 5 кВт (с монтажом) | 1 | шт | г. Омск, 644089, ул. Комбинатская, 50 |
|  | 1 | шт | г. Омск, 644042, ул. Маяковского, 2 |
|  | 1 | шт | г. Омск, 644042, ул. Маяковского, 2 |

Транспортные расходы до Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, работа подъемника, монтажные и пусконаладочные работы должны быть включены в стоимость продукции.

Срок и условия поставки продукции: Товар должен быть передан в течение 14 календарных дней с момента подписания Договора. Срок проведения монтажа – в течение 10 календарных дней. Цена фиксируется на весь период действия договора и не подлежит изменению до окончания срока действия договора.

Срок обмена некачественной продукции – не более 10 календарных дней.

Срок годности продукции – не менее 5 лет.

Требования к упаковке и маркировке: продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени, включая транспортирование. Желательно наличие складских помещений поставщика на территории города Омска.

Требования к монтажу сплит-систем: Установка оборудования в помещениях и внутри строительных конструкций производится с прокладкой нового фреонопровода, заключенного в кабель-канале, с последующим восстановлением внешней отделки зданий в случае повреждения. Длина фреонопровода для каждой системы не более 10м, высота установки наружного блока не более 12 м. Отвод конденсата происходит на улицу. В комплект поставки входит наружный блок, внутренний блок, беспроводной пульт управления, технический паспорт и руководство по эксплуатации, кронштейны крепления наружного блока, фреонопровод и расходные материалы, необходимые для монтажа.

Перечень, технические характеристики закупаемой продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-система не менее 2 кВт (с монтажом) | Тип: настенный; Режим работы: охлаждение и обогрев; Мощность охлаждения: не менее 2,0 кВт; Мощность обогрева: не менее 2,1 кВт; Энергоэффективность не менее: EER / COP: 3,21/3,61; Уровень звукового давления внутреннего блока: не более 30 дБ; Электропитание: 220 В/ 50 Гц; Диапазон рабочих температур: 1. охлаждение: не менее +18°С - +43°С; 2. обогрев: не менее -7°С -+30°С; Функция TIMER (включение/выключение кондиционера по времени). Наличие ИК-пульта управления. | шт. | 9 |
| 2 | Сплит-система не менее 2,5 кВт (с монтажом) | Тип: настенный; Режим работы: охлаждение и обогрев; Мощность охлаждения: не менее 2,5 кВт; Мощность обогрева: не менее 2,6 кВт; Энергоэффективность не менее: EER / COP: 3,21/3,62; Уровень звукового давления внутреннего блока: не более 32 дБ; Электропитание: 220 В/ 50 Гц; Диапазон рабочих температур: 1. охлаждение: не менее +18°С - +43°С; 2. обогрев: не менее -7°С -+30°С; Функция TIMER (включение/выключение кондиционера по времени). Наличие ИК-пульта управления. | шт. | 5 |
| 3 | Сплит-система не менее 5 кВт (с монтажом) | Тип: настенный; Режим работы: охлаждение и обогрев; Мощность охлаждения: не менее 5,0 кВт; Мощность обогрева: не менее 5,2 кВт; Энергоэффективность не менее: EER / COP: 3,22/3,61; Уровень звукового давления внутреннего блока: не более 39 дБ; Электропитание: 220 В/ 50 Гц; Диапазон рабочих температур: 1. охлаждение: не менее +18°С - +43°С; 2. обогрев: не менее -7°С -+30°С; Функция TIMER (включение/выключение кондиционера по времени). Наличие ИК-пульта управления. | шт. | 3 |