**Техническое задание**

на устройство системы внутреннего энергоснабжения

 на объекте «Парк Патриот»

по адресу: г. Тула, кадастровый номер [71:14:030501:5946](https://egrp365.ru/reestr?egrp=71:14:030501:5946&ref=cm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 |  Наименование объекта | Парк Патриот |
| 2 |  Место строительства |  г. Тула, кадастровый номер [71:14:030501:5946](https://egrp365.ru/reestr?egrp=71:14:030501:5946&ref=cm) |
| 3 |  Заказчик |  ООО «Петербургская гарантия» |
| 4 |  Проектная документация | ВО/КВЦ-2017-ЭН |
| 5 | Наименование работ | - Устройство системы внутреннего энергоснабжения |
| 6 | Условия производства работ | Работы должны выполняться в круглосуточном режиме Обеспечить меры по безопасному производству работ, пожарной безопасности и охране труда в соответствии со СНиП 12-03-2001 часть1, часть.При производстве работ обеспечить проведение мероприятий по защите смонтированных конструкций и результата работ. |
| 7 |  Срок производства работ | 15 апреля - 01 мая 2018г |
| 8 |  Контроль качества работ | Подрядчик осуществляет контроль за выполняемыми работами и предоставляет Заказчику результат вместе с исполнительной документацией.  |
| 9 | Требования к качеству работ | Работы должны быть выполнены в соответствие с РД, СНиП, ГОСТРаботы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими действующие документы, подтверждающие их квалификацию |
| 10 | Требования к комплекту исполнительной документации передаваемой Подрядчиком Заказчику | Подготовить и сдать отчет по проведенным работам и требуемый комплект исполнительной документации в соответствии с РД 11-02- 2006.Исполнительная документация должна быть оформлена надлежащим образом и подписана у всех заинтересованных представителей. |
| 11 | Порядок выполнения работ | Подрядчик организует при необходимости дополнительное освещение к существующему собственными силамиВ случае, если подрядчик выполнил объем работ меньший, чем предусмотрен договором, оплата производится по факту выполненных работ, подтвержденных исполнительной документацией. |
| 12 | Размещение временных зданий и сооружений | Место под размещение на строительной площадке предоставляет Заказчик. |
| 13 | Согласование в надзорных органах | Не требуется |
| 14 | Гарантийный срок | 5 лет |
| 15 | Давальческий материал | Отсутствует |
|  |  |

Руководитель строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Гурский В.В.