Заказ № 0033 от 04.04.18 года

светильники светодиодные в количестве 50 штук

светильники LED универсальные 36Вт, 220В,

не менее 6500К,

не  менее 2800Лм.

Размер 595х595х19 +  10%,

срок службы не менее 50 000 часов.

Класс энергоэффективности не ниже А.

Температурный диапазон от -30° до +40 .

Угол освещения не менее 120°.

Коэффициент пульсации не более 5%.

Соответствуют ГОСТ Р 55705― 2013.

Требования:

1.Счет (с НДС/₽) принимается до 06.04.2018 года.

2.Товар должен быть по наличию, в полном объеме заказа, упакован и соответствовать ГОСТ.

3.Наименование и техническое описание действительно согласно запросу

4.Товар должен быть новым, год выпуска -  не ранее 2017 года.

5.Сертификат, паспорт отправляется с коммерческим предложением

6.КП принимается один раз и изменению не подлежит

Частичное изменение требований коммерческие предложения не рассматриваются.