| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед-цы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щиток управления фасадным освещением (ЩУФО-1): |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | - щит распределительный навесной 270х330х110 мм | ЩУРн-П 1/12 IP55 | MSP112-1-55 | ГК «IEK» | шт | 1 |  |  |
|  | - выключатель-разъединитель 4Р, 63А | OT63F4N2 | Б4553 |  | шт | 1 |  |  |
|  | - автоматический выключатель однополюсный, 16А | S201 С16 | К6111 |  | шт | 4 |  |  |
|  | - прибор учета электроэнергии | Меркурий 236 АRT-01 PQRS |  | ООО «Инкотекс-СК» | шт | 1 |  |  |
|  | Щиток управления фасадным освещением (ЩУФО-2): |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | - щит распределительный навесной 345х270х105 мм | ЩУРн-П 3/10 IP55 | MSP310-3-55 | ГК «IEK» | шт | 1 |  |  |
|  | - выключатель-разъединитель 2Р, 63А | SD202 | А6740 |  | шт | 1 |  |  |
|  | - автоматический выключатель однополюсный, 16А | S201 С16 | К6111 |  | шт | 2 |  |  |
|  | - прибор учета электроэнергии | Меркурий 206 PRNO |  | ООО «Инкотекс-СК» | шт | 1 |  |  |
|  | Щиток управления фасадным освещением (ЩУФО-3): |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | - щит распределительный навесной 270х330х110 мм | ЩУРн-П 1/12 IP55 | MSP112-1-55 | ГК «IEK» | шт | 1 |  |  |
|  | - выключатель-разъединитель 4Р, 63А | OT63F4N2 | Б4553 |  | шт | 1 |  |  |
|  | - автоматический выключатель однополюсный, 16А | S201 С16 | К6111 |  | шт | 4 |  |  |
|  | - прибор учета электроэнергии | Меркурий 236 АRT-01 PQRS |  | ООО «Инкотекс-СК» | шт | 1 |  |  |
|  | Щиток управления фасадным освещением (ЩУФО-4): |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | - щит распределительный навесной 270х330х110 мм | ЩУРн-П 1/12 IP55 | MSP112-1-55 | ГК «IEK» | шт | 1 |  |  |
|  | - выключатель-разъединитель 4Р, 63А | OT63F4N2 | Б4553 |  | шт | 1 |  |  |
|  | - автоматический выключатель однополюсный, 16А | S201 С16 | К6111 |  | шт | 4 |  |  |
|  | - прибор учета электроэнергии | Меркурий 236 АRT-01 PQRS |  | ООО «Инкотекс-СК» | шт | 1 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка распределительная IP55, 100х100х50 мм |  | 9764003 |  | шт. | 500 |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х2,5 мм2. белый | ПуГВ 1х2.5 | П0120 |  | м | 10 |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х2,5 мм2. голубой | ПуГВ 1х2.5 | П0123 |  | м | 10 |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х2,5 мм2. желто-зеленый | ПуГВ 1х2,5 | П0124 |  | м | 10 |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х4 мм2. черный | ПуГВ 1х4 | П0125 |  | м | 10 |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х4 мм2. голубой | ПуГВ 1х4 | П0128 |  | м | 10 |  |  |
|  | Провод ПуГВ 1х4 мм2. желто-зеленый | ПуГВ 1х4 | П0129 |  | м | 10 |  |  |
|  | Наконечник НШВИ 2,5-8 |  | Г3935 |  | шт. | 50 |  |  |
|  | Наконечник НШВИ 4-9 |  | Г3939 |  | шт. | 50 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку | YXD10 | 9700534 |  | шт. | 20 |  |  |
|  | Клемма Wago 5x(0.08-4) | 222-415 | R4626 |  | шт. | 1500 |  |  |
|  | Гильза медная луженая | ГМЛ-П 6 | 9222993 |  | шт. | 1700 |  |  |
|  | Трубка ТТКнг 9/3 черный |  | Т3267 |  | м | 10 |  |  |
|  | Трубка ТТКнг 24/8 черный |  | Т3270 |  | м | 3 |  |  |
|  | Трубка ТТКнг 30/10 черный |  | Т3271 |  | м | 5 |  |  |
|  | Труба ПВХ жёсткая гладкая, наружный диаметр 40 мм | ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 | PR05.0008 | ООО «Промрукав» | м | 60 |  | Для стояков |
|  | Труба стальная г/д, ∅38 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 15 | 2,19 |  |
|  | Труба гофрированная ПНД не распространяющая горение ∅20, 100 м | ТУ 22.21.29-002-52715257-2017 | 022033 | ООО «Промрукав» | шт. | 9 |  |  |
|  | Лоток перфарированный 100х50х3000 мм |  | 35262 | АО «ДКС» | шт. | 18 |  |  |
|  | Консоль | BBH-60 | BBH6050 | АО «ДКС» | шт. | 54 |  |  |
|  | Подвес BSP-21 (одиночный 41х21) - арт. BSP2104, длина 400мм | BSP-21 | BSP2104 | АО «ДКС» | шт. | 54 |  |  |
|  | Металлорукав в ПВХ оболочке ∅20 (50м/уп) | РЗ-ЦП-Т-20 | PR04.0223 | ООО «Промрукав» | шт. | 120 |  |  |
|  | Хомут трубный с гайкой 3/8" |  | NSC010 | «Proffix» | шт. | 6000 |  |  |
|  | Дюбель распорный 8х80 мм |  |  |  | шт. | 6200 |  | Крепление светильников |
|  | Шпилька сантехническая 8х240 мм |  |  |  | шт. | 6200 |  | Крепление светильников |
|  | Кронштейн фасадный КР 70х50х50х2 мм |  |  |  | шт. | 1450 |  | Крепление светильников |
|  | Крепежный усиленный уголок 50х50х35/2,5 мм |  |  |  | шт. | 2700 |  | Крепление светильников |
|  | Забивной усиленный анкер fischer для газобетона | FPX |  |  | шт. | 1450 |  | Крепление светильников |
|  | Крепёж клипса 20 мм |  |  |  | шт. | 250 |  |  |
|  | Болт, М10х40 | DIN 933 |  |  | шт. | 1450 | 0,0344 |  |
|  | Гайка, М8 | DIN 934 |  |  | шт. | 1000 | 0,0026 |  |
|  | Гайка, М10 | DIN 934 |  |  | шт. | 1450 | 0,01 |  |
|  | Гайка, М12 | DIN 934 |  |  | шт. | 6000 | 0,016 |  |
|  | Шайба, М8 | DIN 125 |  |  | шт. | 500 | 0,0018 |  |
|  | Шайба, М10 | DIN 125 |  |  | шт. | 3000 | 0,0036 |  |
|  | Шайба, М12 | DIN 125 |  |  | шт. | 6000 | 0,0063 |  |
|  | Шпилька резьбовая, М12х1000 мм | DIN 975 |  |  | шт. | 725 | 0,725 |  |
|  | Бирка кабельная, Wago (250 шт.) | КВТ | 58185 |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Герметик термостойкий | KRASS | М7214 |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Изолента ПВХ черная, 19 мм (20 м) |  | 9366 |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Изолента ПВХ черная морозостойкая, 19 мм (20 м) | Scotch Super 33+ | 7000042541 |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Набор ПОС61 (10гр Канифоль/ 20гр Кислота паяльная/ 15мл Флюс СКФ) | ПОС61 | 60621 |  | шт. | 2 |  |  |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой | ВВГнг-LS 5х4 | ГОСТ 31996-2012 | АО «ЭКБ» | м | 150 |  |  |
|  | Кабель силовой | ВВГнг-LS 3х4 | ГОСТ 31996-2012 | АО «ЭКБ» | м | 50 |  |  |
|  | Кабель силовой | ВВГнг-LS 3х2,5 | ГОСТ 31996-2012 | АО «ЭКБ» | м | 6000 |  |  |