Спецификация
[bookmark: _GoBack]«Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации оборудования КИПиА »

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Единица измерения
	количество

	1
	Датчик давления, артикул  ПД100И-ДИ2, 5-111-0,5
	шт.
	6

	2
	Датчик давления, артикул  ПД100И-ДИ0, 04-111-0,5
	шт.
	3

	3
	Датчик давления, артикул  ПД100И-ДИВ0, 02-111-0,5
	шт.
	3

	4
	Регулятор-измеритель двухканальный 2ТРМ1-Щ2.У.РР 
	шт.
	4

	5
	Манометр электроконтактный ДМ2010СгУ2 25кгс/см2-1,5-V      
	шт.
	3

	6
	Провод монтажный гибкий ES 05Z1-K нг-лс-нф 300/500В, CU5 1x0.5мм2, полиолефин
	шт.
	200

	7
	Электроприводы однооборотный фланцевый МЭОФ-40/25-0, 25Р, ~220В, 50 Гц
	шт.
	2

	8
	Электроприводы однооборотный фланцевый МЭОФ-250/63-0,25Р, ~220В, 50 Гц
	шт.
	1

	9
	Электроприводы однооборотный фланцевый МЭО-250/63-0,25Р, ~220В, 50 Гц
	шт.
	2

	10
	ДТС 035Л-РТ100.В3.250 Датчик термосопротивления
	шт.
	3

	11
	ДТС 035Л-РТ100.В3.100 Датчик термосопротивления
	шт.
	3

	12
	ДТС 035Л-РТ100.В3.250 Датчик термосопротивления
	шт.
	3

	13
	ГЗ.25.1.1.250 Гильза защитная
	шт.
	3



