Спецификация

«Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации оборудования КИПиА »

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик давления, артикул ПД100И-ДИ2, 5-111-0,5 | шт. | 6 |
| 2 | Датчик давления, артикул ПД100И-ДИ0, 04-111-0,5 | шт. | 3 |
| 3 | Датчик давления, артикул ПД100И-ДИВ0, 02-111-0,5 | шт. | 3 |
| 4 | Регулятор-измеритель двухканальный 2ТРМ1-Щ2.У.РР | шт. | 4 |
| 5 | Манометр электроконтактный ДМ2010СгУ2 25кгс/см2-1,5-V | шт. | 3 |
| 6 | Провод монтажный гибкий ES 05Z1-K нг-лс-нф 300/500В, CU5 1x0.5мм2, полиолефин | шт. | 200 |
| 7 | Электроприводы однооборотный фланцевый МЭОФ-40/25-0, 25Р, ~220В, 50 Гц | шт. | 2 |
| 8 | Электроприводы однооборотный фланцевый МЭОФ-250/63-0,25Р, ~220В, 50 Гц | шт. | 1 |
| 9 | Электроприводы однооборотный фланцевый МЭО-250/63-0,25Р, ~220В, 50 Гц | шт. | 2 |
| 10 | ДТС 035Л-РТ100.В3.250 Датчик термосопротивления | шт. | 3 |
| 11 | ДТС 035Л-РТ100.В3.100 Датчик термосопротивления | шт. | 3 |
| 12 | ДТС 035Л-РТ100.В3.250 Датчик термосопротивления | шт. | 3 |
| 13 | ГЗ.25.1.1.250 Гильза защитная | шт. | 3 |