|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание объекта закупки (товар, работа, услуга)** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена за единицу, руб.** | **Сумма, руб.** |
|   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1 | Коврик диэлектрический 720х720мм до 15 кВ (РТИ Ярославль) | 30 | шт |  |  |
|  2 | Перчатки ПЕР 001 диэлектрические бесшовные до 1 кВ (Москва) | 2 | пар |  |  |
|  3 | Галоши диэлектрические размер 300 для обуви размером 45-46 клееные (РТИ Ярославль) | 2 | пар |  |  |
|  4 | Щиток НБТ2 "ВИЗИОН" 425190 защитный лицевой (РОСОМЗ Суксун) | 2 | шт |  |  |
|  5 | Очки 3H11 PANORAMA (PL) 24111 защитные с абтюратором закрытые непрямая вентиляция (РОСОМЗ Суксун) | 2 | шт |  |  |
|  6 | Заземление ПЗРУ-1 переносное 25мм2 для распределительных устройств до 1кВ (МЗЭМИ Москва) | 2 | шт |  |  |
|  7 | Штанга ШО-1 оперативная до 1 кВ (МЗЭМИ Москва) | 2 | шт |  |  |
|  8 | Ручка съема для плавких вставок (Кореневский завод НВА) | 2 | шт |  |  |
| 9 | **ИТОГО:** |  |  |  |  |

**ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА**