## Тобольск (2)
Наименование материала | Ед. изм. | Титул 1943 | Титул 1940
Арматура 6-А-I (А240) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | т | 0.884
Арматура 8-А-I (А240) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | т | 0.265
Арматура 8-А-III (А400) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | т | 0.772
Арматура 10-А-I (А240) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | м | 1.493
Арматура 10-А-III (А400) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | м | 1.049
Арматура 12-А-III (А400) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | м | 16.269
Арматура 14-А-III (А400) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | м | 0.569
Арматура 16-А-I (А240) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | м | 0.15
Арматура 16-А-III (А400) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | м | 15.587
Арматура 18-А-I (А240) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | м | 0.06
Арматура 18-А-III (А400) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | м | 0.002
Арматура 20-А-III (А400) ст.3сп/пс ГОСТ 5781-82 | м | 0.931
Арматура ОЦ,Б-ПН-НО-0.8 ГОСТ 14918-80 | м2 |  | 44.6
Арматура 30 мм | м3 |  | 0.22
Арматура 40 мм | м3 |  | 0.32
Арматура 50 мм | м3 |  | 0.94
Проволока 0,8-О-С ГОСТ 3282-74 | кг | 3.5 | 88.5
Проволока 1,2-О-С ГОСТ 3282-74 | кг | 1 | 61.5
Проволока 2.0-0-С ГОСТ 3282-74 | кг | 3 | 162.5
Проволока 2.0-Ч ГОСТ 3282-74 | шт |  | 3200
Круг 8 Ст3ПС2 ГОСТ 380-2005 | т | 0.002
Круг 18-В Ст3СП ГОСТ 535-2005 | м | 40
Круг 20-В Ст. 3сп ГОСТ 535-2005, ГОСТ 2590-2006 L=5 м | шт |  | 112
Круг 20-В Ст. 3сп ГОСТ 535-2005, ГОСТ 2590-2006 L=3 м | м | 27
Круг В1-22 295 ГОСТ 19281-2014 | шт | 27
Круг В1-32 3ГП ГОСТ 1050-2013 | шт | 4
Швеллер № 10 У ст.345-1 ГОСТ 27772-15 | м | 20
Швеллер № 10 У ст.345-1 ГОСТ 27772-15 | шт |  | 30
Швеллер № 12 У ст.245 ГОСТ 27772-15 | т | 0.032
Швеллер № 12 У ст.345-5 ГОСТ 27772-15 | т |  | 0.03
Швеллер № 14 У ст.245 ГОСТ 27772-15 | т | 0.483
Швеллер № 16 У ст.245 ГОСТ 27772-15 | т | 0.364
Швеллер № 16 У ст.345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.943
Швеллер № 18 У ст.345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.151
Швеллер № 20 У ст.345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.293 | 0.029
Швеллер № 22 У ст.345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.433
Швеллер № 24 У ст.345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.145
Швеллер № 30 У ст.345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.254
Двутавр 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93/С345-5 ГОСТ 27772-15 | т |  | 0.184
Двутавр 20Б1 СТО АСЧМ 20-93/С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.652
Двутавр 30Б2 СТО АСЧМ 20-93/С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.184
Двутавр 35Ш2 СТО АСЧМ 20-93/С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 1.983
Двутавр 40Б2 СТО АСЧМ 20-93/С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 2.536
Лист 20 мм С345-5 ГОСТ 27772-15 | м |  | 1.496
Лист 12 мм С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.335
Лист 10 мм С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 3.651 | 0.33
Лист 8 мм С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.359 | 0.047
Лист 6 мм С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.085 | 0.185
Лист 6х1000х2000-А-ПВ-0 ГОСТ 19903-74 С345-1 | шт | 10 | 12
Лист 4 мм С345-5 ГОСТ 27772-15 | м |  | 0.094
Лист 4 мм С245 ГОСТ 27772-15 | т | 0.986
Лист 12 мм С245 ГОСТ 27772-15 | м | 2.98
Лист 10 мм С245 ГОСТ 27772-15 | м | 0.852 | 0.37
Лист 8 мм С245 ГОСТ 27772-15 | т | 0.011
Лист 6 мм С245 ГОСТ 27772-15 | м | 0.064
Лист Б-ПН 2 мм ст.09Г2С ГОСТ 19903-15 | шт | 24
Лист Б-ПН 4 мм ст.09Г2С ГОСТ 19903-15 | м | 24
Лист ОЦ -Б-ПН-НО-0,5 ГОСТ 19904-90 | м2 | 190.8 | 0.3
Лист ОЦ -Б-ПН-НО-0,8 ГОСТ 19904-90 | м2 | 8 | 0.1
Лист ГПРНМ 3 М3 ГОСТ1173-2006 | шт | 114
Полоса 4*25 Ст3СП ГОСТ 535-2005 | м | 334 | 23
Полоса 4*30 Ст3СП ГОСТ 535-2005 | м | 4.1 | 25.8
Полоса 5х40 Ст3СП ГОСТ 535-2005 | м | 225 | 455
Полоса 10х50 В-2 Ст3кп ГОСТ 103-2006 | м | 77
Уголок 25х25х3 С245 ГОСТ 27772-2015 | т | 0.297
Уголок 50х50х5 С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.728
Уголок 50х50х5 С345-1 ГОСТ 27772-88 | шт |  | 320
Уголок 50х50х5 С245 ГОСТ 27772-15 | т | 1.533
Уголок 75х75х5 С245 ГОСТ 27772-15 | т | 0.028
Уголок 75х75х6 С245 ГОСТ 27772-15 | т | 0.331
Уголок 75х75х6 С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.088
Уголок 90х90х7 С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.617
Уголок 90х90х8 С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.011
Уголок 100х100х7 С245 ГОСТ 27772-15 | т | 0.421
Уголок 100х100х7 С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.02
Уголок 100х100х8 С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.035
Уголок 125х125х8 С345-5 ГОСТ 27772-15 | т | 0.01
Уголок 125х125х10 С245 ГОСТ 27772-15 | т | 0.13
Угол горизонт 90 R300 LC5340HDZ | шт | 1
Труба 21х3 Ст.20 ГОСТ 8731-74 | м | 3.5
Труба 32х4 Ст.20 ГОСТ 8731-74 | м | 3
Труба 32х5,5 Ст.09Г2С ГОСТ 8731-74 | м | 0.9
Труба 40х3 В20 ГОСТ 8732-78 | м | 4
Труба 45х4 Ст.09Г2С ГОСТ 8734-75 | м | 1.2
Труба 50х3 В20 ГОСТ 8732-78 | м | 6
Труба 50х4.5 В20 ГОСТ 8732-78 | м | 3
Труба 114х4,5 Ст.3СП5 ГОСТ 10704-91 | т | 0.786
Труба 159х6 Ст3СП5 ГОСТ 10704-91 | т | 2.269
Труба 159х6 Ст.09Г2С ГОСТ 10704-91 | т | 2.746
Труба 219х8 Ст.09Г2С ГОСТ 10704-91 | т | 0.678
Труба 219х8 Ст.3СП5 ГОСТ 10704-91 | т | 1.309
Труба 325х8 Ст3СП5 ГОСТ 10704-91 | т | 0.014
Труба 377х8 Ст3СП5 ГОСТ 10705-80 | т | 0.2
Труба 426х9 Ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 | м | 63.5
Труба 720х10 Ст.3СП5 ГОСТ 10704-91 | т | 0.12
Труба 820х8 Ст.3СП5 ГОСТ 10704-91 | т | 0.064
Труба 820х10 Ст.09Г2С ГОСТ 10704-91 | м | 11.5
Труба 1020х10 Ст3СП5 ГОСТ 10704-91 | м | 6
Труба проф. 80х80х4 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | т | 0.039
Труба проф. 80х80х5 С245 ГОСТ 27772-2015 | т | 0.048
Труба проф. 120х120х5 С245 ГОСТ 27772-2015 | т | 0.467
Труба проф. 120х120х5 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | т | 1.055
Труба проф. 140х140х5 С345-5 ГОСТ 27772-2015 | т | 1.1
Труба ПЭ SDR 13,6-63х4,7 | м | 39
Труба Ц32х2.8 ГОСТ 3262-75 | м | 6
Трубопровод d=30мм | м3 |  | 0.09
Трубопровод d=40мм | м3 |  | 45.2
Трубопровод d=50мм | м3 |  | 107.4
Трубопровод d=60мм | м3 |  | 22.63
Трубопровод d=70мм | м3 | 2.73 | 15.66
Трубопровод ОЦ-Б-ПН-НО-0,8 ГОСТ 19904-90 | м2 | 8.4 | 9132.6
Трубопровод ОЦ-Б-ПН-НО-0,5 ГОСТ 19904-90 | м2 | 208.5 | 365.4
Фланец 80-16-11-1 В - 09Г2С -4 ГОСТ 33259-2015 | шт | 4
Фланец 100х1,6х11х1 09Г2С ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 | 2
Фланец 1х80х16х11х1 09Г2С | шт |  | 2
Фланец 200х10х01-1-В-09Г2С ГОСТ Р54432-2011 | шт | 1 |  | С крепежом
Фланец 200х16х11-1 В - 09Г2С-4 ГОСТ 33259-2015 | шт | 6
Фланец 250х16х11-1 В - 09Г2С-4 ГОСТ 33259-2015 | шт | 8
Фланец 300х10х01-1 В - 09Г2С - 2 ГОСТ Р 54432-2011 | шт | 1 |  | с крепежом
Цилиндр 21х50 мм | м | 4
Цилиндр 25х50 мм | м |  | 131
Цилиндр 32х40 мм | м |  | 6.5
Цилиндр 32х50 мм | м | 71.5 | 11.5
Цилиндр 32х60 мм | м | 3.5 | 205
Цилиндр 57х40 мм | м |  | 118
Цилиндр 57х60 мм | м | 450 | 972
Цилиндр 89х40 мм | м |  | 445.5
Цилиндр 89х60 мм | м | 7.5 | 928
Цилиндр 108х40 мм | м |  | 411
Цилиндр 108х60 мм | м | 7 | 838.5
Цилиндр 159х70 мм | м |  | 0.5
Цилиндр 219х50 мм | м |  | 1161
Арматура фланц. Dn=15, 30 мм | шт |  | 1
Арматура фланц. Dn=15, 40 мм | шт |  | 1
Заглушка 1х200-1,0-09Г2С АТК 24-200-02-90 | шт | 1
Заглушка 1х300-1,0-09Г2С АТК 24-200-02-90 | шт | 1
Заглушка П 57х5 -09Г2С ГОСТ 17379-2001 | шт | 1
Заглушка пов. 1х25х4,0 Ст.09Г2С-8 АТК 26-18-5-93 | шт | 16 | 24
Заглушка пов. 1х50х4,0 Ст.09Г2С-8 АТК 26-18-5-93 | шт | 8 | 4
Заглушка пов. 1х80х1,6 Ст.09Г2С-8 АТК 26-18-5-93 | шт |  | 3
Заглушка пов. 1х100х1.6 Ст.09Г2С-8 АТК 26-18-5-93 | шт |  | 2
Заглушка пов. 1х150х4,0 Ст.09Г2С-8 АТК 26-18-5-93 | шт |  | 1
Заглушка пов. 1х150х1,6 Ст.09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт | 2
Заглушка пов. 1х200х1,6 Ст.09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт | 2
Заглушка пов. 2х25х4,0 Ст.09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт | 41
Заглушка пов. 2х25х6,3 Ст.09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт |  | 73
Заглушка пов. 2х50х4.0 Ст. 09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт | 4 | 12
Заглушка пов. 2х80х1,6 Ст. 09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт | 2
Заглушка пов. 2х80х4.0 Ст. 09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт |  | 1
Заглушка пов. 2х80х6.3 Ст. 09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт |  | 1
Заглушка пов. 2х100х1,6-09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт | 2
Заглушка пов. 2х100х1,6-0,8Х18Н10Т АТК 26-18-5-93 | шт |  | 1
Заглушка пов. 2х100х4,0 Ст. 09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт |  | 2
Заглушка пов. 2х150х1,6 Ст.09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт |  | 1
Заглушка пов. 2х250х1,6 Ст.09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт | 2
Заглушка пов. 2х250х4.0 Ст. 09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт | 4
Заглушка пов. 2х300х4.0 Ст. 09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт | 3 | 2
Заглушка пов. 2х350х2.5 Ст. 09Г2С АТК 26-18-5-93 | шт |  | 1
Опора 32-ТП-АС10-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 11 | 77
Опора 32-ТХ-АС10-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 1
Опора 57-ВП-А1-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 8
Опора 57-ВП-А2-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 2
Опора 57-КП-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 96 | 1773
Опора 57-КХ-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 13
Опора 89-ВП-А1-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 1
Опора 89-КП-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 6 | 1187
Опора 89-КХ-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 345
Опора 108-Т0-А1-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 1
Опора 108-ВП-А1-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 2
Опора 108-КП-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 20 | 419
Опора 108-КХ-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 295
Опора 130х108-ОТН-40-Б1 Т-ММ-26-15 | шт |  | 3
Опора 130х108-ОТС-40-Б1 Т-ММ-26-15 | шт |  | 56
Опора 159-ВП-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | шт |  | 1
Опора 159-КП-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 7 | 1227
Опора 159-КХ-А1-09Г2С ОСТ 36-146-88 | шт |  | 1
Опора 219-ВП-А1-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 4
Опора 219-КП-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 22 | 623
Опора 273-КП-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 38 | 39
Опора 273-КП-А12-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 1
Опора 325-ВП-Б1-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 10
Опора 325-КП-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 13 | 163
Опора 325-КП-А12-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 10
Опора 377-КП-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 52
Опора 377-КП-А12-20 ОСТ 36-146-88 | шт |  | 3
Опора 426-КП-А11-09Г2С ОСТ 36-146-88 | шт | 9
Опора 426-КП-А12-09Г2С ОСТ 36-146-88 | шт | 2
Гильза КДЗС 60 мм | шт |  | 32
Гильза стальная,без фланца 43D52/44-156 мм | шт |  | 10
Закладная деталь МН 107-3 Серия 1.400-15.в.1.120-14 | шт | 20
Закладная деталь МН 112-6 Серия 1.400-15.в.1.120-47 | шт | 18
Закладная деталь МН 553 Серия 1.400-15.в.1.550 | м.п. | 11.2
Закладная деталь МН 783 Серия 1.400-15.в.1.730-07 | шт | 1
Закладная деталь МН 801 Серия 1.400-15.в.1.810 | шт | 20
Закладное изделие МН132-2 L=750 Серия 1.400-15 | шт | 8
Закладное изделие МН140-1 Серия 1.400-15 | шт | 1
Закладное изделие МН158-3 Серия 1.400-15 | шт | 10
Конструкции по серии 1.450.3-7.94 вып.0,2 С245 | т | 5.946
Сетка 1Р 5 1,2 ГОСТ 5336-80 | м2 | 0.2
Сетка 5Вр1 200/200 2350 ГОСТ 8478-81 | м2 | 33
Сетка 4С 100/100 ГОСТ 23279-2012 | т | 0.06
Сетка 4С 200/200 ГОСТ 23279-2012 | т | 0.02
Настил реш.34х38,30х3 ТУ 5262-001-39439628-2006 С245 | т | 0.602
Анкерный болт М16х110 мм | шт |  | 50
Хим. Анкер HILTI HIT-RE 500 | шт | 13
Анкер БСР М10х100 УХЛЗ ГОСТ 28778-90 | шт | 74
Анкер БСР М16х150 УХЛЗ ГОСТ 28778-90 | шт | 7
Болт ГОСТ Р ИСО 4014 М10х30-С3-80 Ст.09Г2С | шт | 16
Болт ГОСТ Р ИСО 4014 М10х30-С3-80 Ст.14Х17Н2 | шт | 8
Болт М6х30 (гайка-шайба) ГОСТ 7798-70 | шт | 51 | 49
Болт М10х30 DIN 933 | шт | 81 | 516
Болт М10х60 СМ 081060 HDZ | шт | 216
Болт М16х1,5х35-8,8 ГОСТ Р ИСО 8765-2013 | шт | 3
Болт М20-6 ГОСТ 7798-70 | шт/кг |  | 4/0,759
Болт М30х1000 1.2. Ст.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | шт | 8
Болт БСР 12х110 У3 ГОСТ 28778-90 | шт |  | 2
Болт БСР 12х110 УХЛ3 ГОСТ 28778-90 | шт |  | 4
Болт фундам. 1.20.30х800 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-2012 | т | 0.099
Болт БСР 20х200 У3 ГОСТ 28778-90 | шт |  | 4
Гайка М10 DIN985 | шт | 81 | 516
Гайка с насеч. М6 СМ 101000 HDZ | шт | 236
Гайка с насеч. М10 СМ 101000 HDZ | шт | 216
Гайка М6-6 ГОСТ ISO 4032 | шт | 3
Гайка М8-6 ГОСТ ISO 4032 | шт | 268
Гайка М10-6 ГОСТ ISO 4032 | шт | 80
Гайка М10-6Н.5.14Х17Н2 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 8
Гайка М10-6Н.5.09Г2С ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 16
Гайка М16-6Н.5 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 3
Гайка М20-6Н.5 ГОСТ 5915-70 | шт/кг |  | 4/0,071
Гайка М30 ГОСТ 5915-70 | т | 0.004
Гайка М30 ГОСТ 5915-70 | шт | 8
Гайка ОЦ с насеч. | шт |  | 1000
Шайба 6 3х13 ГОСТ 6402-70 | шт | 3
Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70 | шт | 268
Шайба 10 3Х13 ГОСТ 6402-70 | шт | 80
Шайба М10 DIN 125 | шт | 81 | 516
Шайба 16 3Х13 ГОСТ 6402-70 | шт | 3
Шайба А 6.03.019 ГОСТ 11371-78 | шт | 3
Шайба А 8.03.019 ГОСТ 11371-78 | шт | 268
Шайба А10.01 ГОСТ 11371-78 | шт | 80
Шайба А10.04 - 09Г2С ГОСТ 11371-78 | шт | 16
Шайба А10.04 - 14Х17Н2 ГОСТ 11371-78 | шт | 8
Шайба А20.01 ГОСТ 11371-78 | шт |  | 8
Шпилька HIT-V-R М10х130 | шт | 12
Шпилька HIT-V-R М20х500 | шт | 104
Кольцо опорное К06 ГОСТ 8020-90 | шт | 6
Кольцо стеновое КС 7.3 ГОСТ 8020-90 | шт | 3
Контргайка М20 (нерж.) | шт |  | 15
Контргайка М20 В-М20 | шт | 5
Контргайка М25 | шт |  | 20
Контргайка М25 В-М25 | шт | 10
Контргайка М32 | шт |  | 2
Контргайка М32 В-М32 | шт | 3
Винт 4х12.04.019 ГОСТ 10621-80 | кг | 8 | 110.5
Винт М6х20 СМ 010620 HDZ | шт | 70
Винт М6х20 -5.6 СМ 010620 HDZ | шт | 3
Винт М6х10 СМ 010610 HDZ | шт | 166
Винт М8х35-5.6 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 268
Винт М10х30-5.6 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 80
Бобышка Б49 Б49 | шт | 26
Бобышка БПХ1-М20х1,5-50 09Г2С УХЛ | шт | 26
Деталь Д14 Серия 3.407.9-158 в.1 | шт | 4
Кронштейн универсальный КУ | шт |  | 2
Крепеж для монтаж. Ленты к балке (t=10-15 мм) | шт |  | 3
Крепление резиноткан. Рукава КРР2 ст.09Г2С | шт |  | 11
Компрес. Фиттинг 20-М20 наруж. Резьба | шт |  | 24
Компрес. Фиттинг 20-М20 LTP20-M20 | шт | 5
Компрес. Фиттинг 25-М25 LTP20-M25 | шт | 10
Компрес. Фиттинг 32-М32 LTP20-M32 | шт | 3
Фитинг 25-М25 | шт |  | 64
Фитинг 32-М32 | шт |  | 11
Флажок Ф25У2.5 ТУ 36-2466-82 | шт | 36 | 152
Флажок Ф50У2.5 ТУ 36-2466-82 | шт | 30 | 283
Наконечник 10-6-5-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 | шт | 14 | 69
Наконечник 6-5-3-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 | шт | 24 | 60
Наконечник 6-6-4-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80 | шт | 96 | 530
Переходник РКн-25 АВ-3GB-2GH-НК (или аналог) | шт |  | 12
Переходник РКн-38 АВ-5GB-3GH-НК (или аналог) | шт |  | 8
Соединитель никелир. Латунь с внутр. Резьб. М20 | шт |  | 6
Соединитель М25 | шт |  | 48
Соединитель М32 | шт |  | 4
Усиленный соединитель GTO LG5000HDZ | шт | 30
Держатель ОЦ d=32 мм | шт | 70
Замок-защелка для сьемной изол. | шт |  | 320
Крепежный уголок 34011 HDZ | шт | 30
А-25-16 ПМБ-1 ГОСТ 15180-16 | шт |  | 12
А-50-16 ПМБ-1 ГОСТ 15180-16 | шт |  | 42
А-80-16 ПМБ-1 ГОСТ 15180-16 | шт |  | 37
А-150-16 ПМБ-1 ГОСТ 15180-16 | шт |  | 2
Б-50-40 ПМБ-1 ГОСТ 15180-16 | шт |  | 8