Техническая спецификация на закупаемые товары на 2018 год

| Наименование |  | Еден.из-мерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Разъединитель наружной установки трехполюсный с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 РЛНД-1-10Б/400 I н =400 А, Uн =10 кВ Пред ток термич.стойкости -10 кА ТУ 659 РК -000100-33-11-2000. |  | штука | 30 |
| Тип разьединителя: РГ1-35 Тип привода:ПРГ-01-5 УХЛ1. Номинальный ток: 1000А с одним заземляющим ножем | для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, а также заземлнеия отключенных участков при помощи заземлителей. | штука | 5 |
| Тип разьединителя: РГ2-35 Тип привода:ПРГ-01-5 УХЛ1. Номинальный ток: 1000А с двумя заземляющими ножами | для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, а также заземлнеия отключенных участков при помощи заземлителей. | штука | 3 |

| 2. Гарантийный срок на поставляемый товар: |  |  |  | один год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Год выпуска товара не ранее: |  | 2018 год |  |  |  |  |
| 4. Проверка и испытание: |  | Проверка технических параметров в соответствие со спецификацией при поступлении на склад |  |  |  |  |
| 5. Сертификат соответствия: |  | Предоставление оригинала либо нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия Товара, выданного аккредитованным органом Республики Казахстан в области сертификации (если товар не подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, то предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии письма от аккредитованного органа Республики Казахстан) |  |  |  |  |
| 6. Условия поставки (по ИНКОТЕРМС): DDP, г.Актау , центральный склад. |  |  |  |  |  |  |