## Лист1
наименование	тип, марка	поставщик	ед.изм.	кол-во	цена	сумма	примечание
Система отопления
Электроконвектор, n=2,0кВт	ЭВНБ(ЭВУБ)-2,0	АО "КЕЛЕТ"	шт	22
Электроконвектор, n=1,5кВт	ЭВНБ(ЭВУБ)-1,5	АО "КЕЛЕТ"	шт	22
Электроконвектор, n=1,0кВт	ЭВНБ(ЭВУБ)-1,0	АО "КЕЛЕТ"	шт	15
Электроконвектор, n=0,5кВт	ЭВНБ(ЭВУБ)-0,5	АО "КЕЛЕТ"	шт	2
Внутрипольный электрический конвектор	Qtherm Electro 180		шт	7
Решетка роликовая, цвет RAL 7024 Graphite grey			шт	7
Настенный регулятор, тип 703304			шт	1
Вентиляция
Приточная установка, L=2300 м³/ч, Р=320 Па в комплекте:	LG AHU-3,15-УЗ	LG Electronics	компл	1
передняя панель с воздушным клапаном	УВК-0525-0575-Н-П-02-00-00-У2		шт	1
фильтр карманный, узкий класс G4	ФВК-66-360-6-G4/Сп/У		шт	1
электрокалорифер			шт	1
воздухоохладитель непосредственного охлаждения	ВОВ243.1-043-065-03-3,0-02-1		шт	1
вентиляторная секция ZIEHL-ABEGG, n=2583 об/мин с электродвигателем 4АМ71А2 N=0,75кВт, n=3000 об/мин	ER28C-2DN.В7.1R		шт	1
Шумоглушитель	500		шт	1
Решетка регулируемая	RAR 450х150		шт	11
Решетка регулируемая	RAR 300х150		шт	12
Решетка регулируемая	RAR 300х100		шт	4
Решетка регулируемая	RAR 200х150		шт	3
Решетка регулируемая	RAR 300х300		шт	1
Переточная решетка	АП300х200		шт	7
Переточная решетка	АП300х150		шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм 550х200 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	10,5
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм 500х200 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	5,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм 300х200 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	16,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм 300х150 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	15,5
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм 250х150 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	15,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм 200х150 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	27,5
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм 200х100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	12,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм 150х150 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	4,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,7мм 100х100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	1,0
Лючок питометрический			шт	12
Металл для изготовления коробов			м²	2
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	31,5
Клапан огнезадерживающий с электроприводом	КПЖ1 ОГ 300х200	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Клапан огнезадерживающий с электроприводом	КПЖ1 ОГ 250х200	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Клапан огнезадерживающий с электроприводом	КПЖ1 ОГ 150х150	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Привод Siemens GNA326 1E/12		ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	3
Дроссель-клапаны 200х100	ДКСп с.1.494-39		шт	2
Дроссель-клапаны 200х150	ДКСп с.1.494-39		шт	1
Дроссель-клапаны 250х150	ДКСп с.1.494-39		шт	2
Дроссель-клапаны 300х150	ДКСп с.1.494-39		шт	1
Дроссель-клапаны 300х200	ДКСп с.1.494-39		шт	1
П2
Приточная установка, L=800 м³/ч, Р=200 Па в комплекте:	LG AHU-1,6-УЗ	LG Electronics	компл	1
передняя панель с воздушным клапаном	УВК-0325-0575-Н-П-02-00-00-У2		шт	1
фильтр карманный, узкий класс G4	ФВК-63-360-6-G4/Сп/У		шт	1
электрокалорифер			шт	1
воздухоохладитель непосредственного охлаждения	ВОВ243.1-043-030-02-3,0-02-1		шт	1
вентиляторная секция ZIEHL-ABEGG, n=2374 об/мин с электродвигателем 4АМ63А2 N=0,37кВт, n=3000 об/мин	ER22C-2DN.А7.1R		шт	1
Шумоглушитель	500		шт	1
Дверь герметичная утепленная Дус 1,25х0,5	с.5.904-4		шт	1
Переточная решетка	АП350х200		шт	1
Решетка регулируемая	RAR 600х200		шт	3
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 250х200 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	19,5
Лючок питометрический			шт	3
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	6,0
Дроссель-клапаны 250х200	ДКСп с.1.494-39		шт	1
В1, В2
Осевой вентилятор L=50м³/ч, Р=25Па	ВЕНТС 100 Квайт	ВЕНТС (Украина)	шт	2
Воздуховоды из оцинкованной стали δ=0,5мм д.100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	6,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,03
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	2,0
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	2,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	5,0
В3, В4
Осевой вентилятор L=50м³/ч, Р=25Па	ВЕНТС 100 Квайт	ВЕНТС (Украина)	шт	2
Воздуховоды из оцинкованной стали δ=0,5мм д.100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	6,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,03
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	2,0
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	2,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	5,0
В5
Канальный вентилятор L=145м³/ч, Р=120Па	К 125/1	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Решетка регулируемая	RAR 300x200		шт	1
Решетка регулируемая	RAR 200x200		шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ø125 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	8,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150x150 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	4,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 100x100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	1,0
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			шт	2,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,03
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	2,5
В6
Канальный вентилятор L=120м³/ч, Р=240Па	К 100/1	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Решетка регулируемая	RAR 250x100		шт	3
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ø100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	1,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	8,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,02
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	1,5
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	3,0
Лючок питометрический			шт	1
В7
Вытяжной вентилятор L=40м³/ч, Р=140Па	KV 100M	Sistemair (Швеция)	шт	1
с пятиступенчатым регулятором (трансформатором)	RE1,5		шт	1
Защитная решетка	VK 100		шт	1,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ø100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	0,5
Быстроразъемные хомуты	FK 100		шт	2
В8
Канальный вентилятор L=150м³/ч, Р=200Па	К 100/1	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Решетка регулируемая	RAR 300x100		шт	2
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ø100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	1,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	8,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,02
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	1,5
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	3,0
Лючок питометрический			шт	1
В9
Осевой вентилятор L=205м³/ч, Р=150Па	ВЕНТС 150 Силена-М	ВЕНТС (Украина)	шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали δ=0,5мм д.100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	3,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,02
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	1,0
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	4,0
В10
Осевой вентилятор L=205м³/ч, Р=150Па	ВЕНТС 150 Силена-М	ВЕНТС (Украина)	шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали δ=0,5мм д.100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	3,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,02
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	1,0
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	4,0
В11
Канальный вентилятор L=205м³/ч, Р=170Па	К 125/1	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Решетка регулируемая	RAR 300x150		шт	3
Решетка регулируемая	RAR 150х150		шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ø125 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	1,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 200х200 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	13,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	0,5
Зонт прямоугольный вытяжной ЗП.00.000 250х250	5.904-51в.1		шт	1,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,02
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	1,5
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	4,5
Лючок питометрический			шт	2
В12
Канальный вентилятор L=600м³/ч, Р=270Па	К 200/1	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Решетка регулируемая	RAR 600x200		шт	3
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ø200 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	5,5
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 250х200 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	6,0
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	4,0
Лючок питометрический			шт	1
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,02
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	2,5
В13
Канальный вентилятор L=175м³/ч, Р=170Па	К 100/1	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Решетка регулируемая	RAR 450x200		шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ø100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	1,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	5,0
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	4,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,02
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	1,5
Металл разного профиля для крепления воздуховодов	MISOT-FLEX		кг	1,5
Лючок питометрический			шт	2
В14
Осевой вентилятор L=50м³/ч, Р=25Па	ВЕНТС 100 Квайт	ВЕНТС (Украина)	шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали δ=0,5мм д.100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	3,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,02
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	1,0
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	1,5
В15
Вытяжной вентилятор L=50м³/ч, Р=140Па	KV 100M	Sistemair (Швеция)	шт	1
с пятиступенчатым регулятором (трансформатором)	RE1,5		шт	1
Защитная решетка	VK 100		шт	1,0
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ø100 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	0,5
Быстроразъемные хомуты	FK 100		шт	2
ВЕ1
Решетка регулируемая	RAR 450x200		шт	1
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х150 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	4,0
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=19мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,02
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	1,5
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	1,5
ВЕ2
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ø100	ГОСТ 14918-80*		м	1,6
Зонт круглый ЗП.00.000 Ø200	5.904-51в.1		шт	1
Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками	ГОСТ 3826-82*		м²	0,02
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=19мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,01
Ду1
Вентилятор крышный дымоудаления, L=255м³/ч, Р=260Па, N=0,18кВт, 1350 об/мин, с электродвигателем N=0,18 кВт, t=400˚C	ВКРН-АК-3, 15ДУ-4	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Стакан монтажный	СК 400-01	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Обратный клапан	КЛ-315	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Поддон для крышного вентилятора дымоудаления	ПД-00	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Клапан огнезадерживающий с электроприводом	КПЖ1 ОГ 200х100	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Привод Siemens GNA326 1E/12		ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Решетка нерегулируемая	RAG 300x100		шт	4
Решетка нерегулируемая	RAG 100x100		шт	4
Воздуховоды из оцинкованной стали δ=0,6мм д.315 класс "П"	ГОСТ 14918-80*		м	2,5
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 200х100 класс "П"	ГОСТ 14918-80*		м	8,5
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм 150х100 класс "П"	ГОСТ 14918-80*		м	15,0
Шибер из оцинкованной стали б=1мм 150х100	ГОСТ 14918-80*		шт	4
Лючок питометрический			шт	5
Грунтовка АК-70 снаружи и внутри воздуховода	ГОСТ 25718-83*		м²	25
Огнезащитный материал покрываемый снутри и снаружи воздуховода по грунтовке, δ=1,0мм, 0,75 часа	Х-flame		кг/м²	45/25
Дроссель-клапаны 150х100	ДКСп с.1.494-39		шт	4
К1, К2
Компрессорно-конденсаторный наружный блок в комплекте MultiV IV Qхол=39,2 кВт, N=8,48 кВт	ARUN140LTE4	LG (Корея)	шт	2
Компрессорно-конденсаторный наружный блок в комплекте MultiV IV Qхол=33,6 кВт, N=6,85 кВт	ARUN120LTE4	LG (Корея)	шт	2
Внутренний блок кондиционера, 4-х поточный	ARNU05GTRC4	LG (Корея)	шт	7
Внутренний блок кондиционера, 4-х поточный	ARNU07GTRC4	LG (Корея)	шт	3
Внутренний блок кондиционера, настенный	ARNU05GSBL4	LG (Корея)	шт	8
Внутренний блок кондиционера, настенный	ARNU07GSBL4	LG (Корея)	шт	1
Внутренний блок кондиционера, настенный	ARNU09GSBL5	LG (Корея)	шт	2
Напольный блок с корпусом	ARNU15GСЕА4	LG (Корея)	шт	3
Внутренний блок кондиционера 4-х поточный	ARNU48GТМС4	LG (Корея)	шт	2
Панель управления АС Smart IV	PQCSW421E0A	LG (Корея)	шт	2
Пульт управления	PREMTB001	LG (Корея)	шт	28
Терморегулирующий вентиль ТРВ	PRLK048A0	LG (Корея)	шт	2
Контроллер ККБ	PRCKA1	LG (Корея)	шт	2
Сухой контакт	DRYCB300	LG (Корея)	шт	2
Декоративная передняя панель	PT-UMC1	LG (Корея)	шт	2
Декоративная панель	PT-UQC	LG (Корея)	шт	10
Разветвитель	ARBLN07121	LG (Корея)	шт	1
Разветвитель	ARBLN01621	LG (Корея)	шт	21
Разветвитель	ARBLN03321	LG (Корея)	шт	4
Разветвитель	ARCNN21	LG (Корея)	шт	2
Трубы медные и латунные для теплообменных аппаратов по ГОСТ 21646-2003 Ø6,35	HALCOR	ТОО "Энко"(Казахстан)	м	210
Ø9,52	HALCOR	ТОО "Энко"(Казахстан)	м	90
Ø12,7	HALCOR	ТОО "Энко"(Казахстан)	м	240
Ø15,88	HALCOR	ТОО "Энко"(Казахстан)	м	80
Ø19,05	HALCOR	ТОО "Энко"(Казахстан)	м	15
Ø22,2	HALCOR	ТОО "Энко"(Казахстан)	м	10
Ø28,58	HALCOR	ТОО "Энко"(Казахстан)	м	35
Ø34,9	HALCOR	ТОО "Энко"(Казахстан)	м	15
Трубопровод из полипропиленовых рандомсополимерных (PP-R) PN20 труб по СТ РК ГОСТ 52134-2010
Ø20х3,4			м	30
Ø25х4,2			м	40
Ø40х6,7			м	190
Ø50х8,3			м	2
Металл для крепления внутренних блоков			кг	5
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.20	9х22		м	30
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.25	9х28		м	40
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.40	9х42		м	190
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.50	9х54		м	2
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.6,35	9х06		м	210
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.9,52	9х10		м	90
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.12,7	9х15		м	240
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.15,88	9х18		м	80
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.19,05	9х20		м	15
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.22,2	9х22		м	10
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.28,58	9х30		м	35
Изоляция трубчатая б=9мм для труб д.34,9	9х35		м	15
Клей			л	3,7
Скотч			м	562
Металоконструкция для крепления трубопроводов			кг	187
Хладагент	R410A		кг	25
Система ГВС от вакуумных солнечных коллекторов
Вакуумный солнечный коллектор, апертурная площадь 1,06 м²	VIRZOL HP90		шт	18
Бойлер косвенного нагрева, водонагреватель с одним теплообменником, электрический ТЭН, N=12кВт, 380/3/50	Cordivari Bolly 1 ST 1500L		шт	1
Солнечная станция L1" в комплекте:			компл	1
Циркуляционный насос (10-40л/с)	WILO Stratos Para 25/1-11		шт	1
Сепаратор воздуха с краном Маевского			шт	1
Шаровый кран с обратным клапаном			шт	1
Шаровый кран с обратным клапаном			шт	1
Шаровый кран для отсечения насоса и регулирования потока			шт	1
Кран KFE 1/2" для заполнения системы			шт	1
Расширительный бак, Р=8,0 бар; tmax=110˚C; 3/4"	Flexcon Solar 80		шт	1
Предохранительный клапан на Р=8,0 бар, 1"х1 1/4	Prescor Solar 1"		шт	1
Кран шаровый НР-ВР, с рычажной рукояткой 1"х1 1/4, PN30			шт	2
Кран 1/2" для слива системы			шт	1
Дифференциально-температурный контроллер Solar нового поколения Maxima Pro			шт	2
Базовый комплект крепежных реек для 20-30 вакуумных солнечных трубок VARISOL HP,угол наклона35-55˚			шт	6
Дополнительный комплект для соединения крепежных реек для 2-х и более гелиополей			шт	4
Соединительный комплект фитингов для коллекторов Varisol (подача/обратка)			шт	2
Изоляционный чехол для соединительных фитингов (левый/правый)			шт	2
Соединительная труба между гелиополями, гофрированная нержавеющая д.20, длина 1м (с муфтой) гибкая			шт	2
Группа подключения расширительного бака 3/4"			шт	1
Гильза для датчика тепературы TR 1/2" L=300мм			шт	2
Обратный клапан			шт	1
Теплоноситель Meibes Solar	DIN 4754.1		шт	6
Расходомер 3/4", 1-13 л/мин (вода)/0,8-10,3 л/мин (гликоль)			шт	2
Балансировачный клапан Comap 751, c двумя измерительными ниппелями, без дренажа 3/4"	СО 751406		шт	2
Система соединения коллекторов и емкостей (труба)
Двухпроводная система гофрированных труб InoFlex из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции и защитной пленке для солнечных установок, DN25 с кабелем, бухта 25 метров	МЕ 46121 CSK 25		шт	2
Двухпроводная система гофрированных труб InoFlex из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции и защитной пленке для солнечных установок, DN25 с кабелем, бухта 15 метров	МЕ 46121 CSK 15		шт	1
Комплект концевиков FixLock для двухпроводной системы InoFlex DN25	МЕ 46102 1 FL		шт	1
Футорка под плоское уплотнение со стороны большой резьбы 1 1/4" НРх1" ВР	МЕ 90652.3		шт	2
FixLock- комплект концевого фитинга из латуни для подключения трубы InoFlex, 1" ВР	МЕ 46112 FL		шт	4
Тройник FixLock с отводом с внутренней резьбой DN20 1"FL x 3/4"BP x 1"FL	МЕ 90250.931 FL		шт	2
Тройник FixLock резьбой 1"	МЕ 90250.921		шт	2
FixLock- комплект концевого фитинга из латуни для подключения трубы InoFlex, 1" HР	ME 46102 FL		шт	6
B16
Канальный вентилятор L=125м³/ч, Р=100Па	К 125/1	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Решетка регулируемая	RAR 100x100		шт	2
Решетка регулируемая	RAR 200х100		шт	2
Воздуховоды из оцинкованной стали б=0,5мм Ø125 класс "Н"	ГОСТ 14918-80*		м	8,0
Металл разного профиля для крепления воздуховодов			кг	3,0
Лючок питометрический			шт	2
Изоляция рулонная самоклеющаяся б=40мм ST-RL/ALU-SA	MISOT-FLEX		м³	0,03
Клей для изоляции	MISOT-FLEX		л	1,0
Скотч	MISOT-FLEX		м	2,5
BЕ3
Клапан огнезадерживающий с электроприводом	КПЖ1 ОГ 200х150	ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Привод Siemens GNA326 1E/12		ТОО "АВЗ" (Казахстан)	шт	1
Приточная решетка	АП300х150		шт	1
Решетка не регулируемая	RAG200х150		шт	1
Сумма по материалу:
СМР:
Пусконаладочные работы:
Общее ИТОГО: