1. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 50 Ру 16 (09Г2С) - 5 шт

2. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 50 Ру 40 (09Г2С) - 5 шт

3. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 80 Ру 16 (09Г2С) - 5 шт

4. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 80 Ру 40 (09Г2С) - 6 шт

5. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 100 Ру 16 (09Г2С) - 5 шт

6. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 100 Ру 40 (09Г2С) - 5 шт

7. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 100 Ру 63 (09Г2С) - 5 шт

8. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 150 Ру 16 (09Г2С) - 5 шт

9. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 150 Ру 40 (09Г2С) - 5 шт

10. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 200 Ру 40 (09Г2С) - 3 шт

11. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 250 Ру 40 (09Г2С) - 3 шт

12. Заглушки межфланцевые с рукояткой Dy 300 Ру 40 (09Г2С) - 3 шт

13. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 50 Ру 16 (09Г2С) - 5 шт

14. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 50 Ру 40 (09Г2С) - 5 шт

15. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 80 Ру 16 (09Г2С) - 5 шт

16. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 80 Ру 40 (09Г2С) - 5 шт

17. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 100 Ру 16 (09Г2С) - 5 шт

18. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 100 Ру 40 (09Г2С) - 5 шт

19. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 100 Ру 63 (09Г2С) - 5 шт

20. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 150 Ру 16 (09Г2С) - 5 шт

21. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 150 Ру 40 (09Г2С) - 5 шт

22. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 200 Ру 40 (09Г2С) - 5 шт

23. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 250 Ру 40 (09Г2С) - 2 шт

24. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 300 Ру 40 (09Г2С) - 2 шт

25. Заглушки фланцевые (глухие) Dy 65 Ру 210 (09Г2С) - 30 шт