## Лист1
НАИМЕНОВАНИЕ |  |  | единица измерения | шт
| Газ пропан без стоимости баллона 50 л ГОСТ 20448-89 |  | бал. | 1
| Сигнальная лента |  | рул | 1
| Муфта соединительная GRUNDFOS Kit,Cablr Term.NO2 2-6-16mm2 |  | шт | 2
| Автомат 1Р 10А | EZ9F34110 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 10А С 4,5кА 230В =S= | шт | 5
| Автомат 1Р 16А | EZ9F34116 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 16А С 4,5кА 230В =S= | шт | 5
| Автомат 1Р 25А | EZ9F34125 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 25А С 4,5кА 230В =S= | шт | 5
| Автомат 1р 6 А | EZ9F34106 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 6А С 4,5кА 230В =S= | шт | 5
| Автомат 3Р 25А | EZ9F34325 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 25А С 4,5кА 400В =S= | шт | 5
| Автомат АВМ-10 |  | шт | 1
| Автомат ВА 51-35M1 340010 100 A | EZC100F3100 Авт. выключатель 3п.100А 10кА | шт | 1
| Автомат ВА 51-35M1 340010 63 A | EZC100F3063 АВТ. ВЫКЛ. EZC100 10 KA/400 В 3П/3T 63 A | шт | 1
| Автомат ВА 51-35M1 340010 80 A | EZC100F3080 Авт. выключатель 3п. 80 A 10 кA | шт | 1
| Автомат ВА 51-35M2 340010 125 A | EZC250F3125 Авт. выключатель EZC250F ,18 kA, 400 В, 3П/3T, 125 A | шт | 1
| Автомат ВА 51-35M2 340010 160 A | EZC250F3160 Авт. выключатель EZC250F ,18 kA, 400 В, 3П/3T, 160 A | шт | 1
| Автомат ВА 51-35M2 340010 200 A | EZC250F3200 Авт. выключатель EZC250F ,18 kA, 400 В, 3П/3T, 200 A | шт | 1
| Автомат ВА 51-35M2 340010 250 A | EZC250F3250 Авт. выключатель EZC250F ,18 kA, 400 В, 3П/3T, 250 A | шт | 1
| Автомат ВА 51-35M3 340010 320 A | EZC400N3320N АВТ.ВЫКЛ. EZC400 36КА/415В 320А 3П3Т | шт | 1
| Автомат ВА 51-35M3 340010 400 A | EZC400N3400N АВТ.ВЫКЛ. EZC400 36КА/415В 400А 3П3Т | шт | 1
| Автомат ВА 51-39-34 630 А стац. с ручным приводом | LV432876 Авт. выключатель NSX630F 630A 3P3D MIC 2.3 36кА | шт | 1
| Автомат ВА 51-39-34 800 А стац. с ручным приводом | MVS08N3MF5L Авт.выкл. EasyPact MVS 800A 3P 50кА эл.расц. ET5S стац. с ручн.приводом | шт | 1
| Выключатель нагрузки ВНА 10/630А |  | шт | 1
| Выключатель ВМГ-10-630 |  | шт | 1
| Автомат ВА-99С (compact NS) 125 A 3P EKF | LV430631 Авт. выключатель NSX160F 3П3T TM125D 36кА | шт | 1
| Автомат ВА-99С (compact NS) 200 A 3P EKF | LV431111 Авт. выключатель NSX250B 200А 3П3T TM200D 25кА | шт | 1
| Автомат ВА-99С (compact NS) 315 A 3P EKF |  | шт | 1
| Автомат ВА-99С (compact NS) 400 A 3P EKF | LV432676 Авт. выключатель NSX400F 400A 3P3D MIC 2.3 36 кА | шт | 1
| Выключатель автоматический 3Р 16А х-ка С | EZ9F34316 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 16А С 4,5кА 400В =S= | шт | 3
| Выключатель автоматический 3Р 40А х-ка С | EZ9F34340 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 40А С 4,5кА 400В =S= | шт | 3
| Выключатель автоматический 3Р32А | EZ9F34332 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 32А С 4,5кА 400В =S= | шт | 3
| Выключатель автоматический 3Р50А | EZ9F34350 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 50А С 4,5кА 400В =S= | шт | 3
| Выключатель автоматический трехполюсный 100А С ВА-201 10кА | 13009DEK Авт. выключатель 3Р 100А х-ка С ВА-201 10кА (ВА201-3Р-100А-C) | шт | 3
| Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА-201 10кА | 13007DEK Авт. выключатель 3Р 63А х-ка С ВА-201 10кА (ВА201-3Р-063А-C) | шт | 3
| Выключатель автоматический трехполюсный 6А С ВА-101 4.5кА (11076DEK) | 11076DEK Авт. выключатель 3Р 6А х-ка C ВА-101 4,5кА (ВА101-3Р-006А-C) | шт | 3
| Выключатель автоматический трехполюсный 80А С ВА-201 10кА | 13008DEK Авт. выключатель 3Р 80А х-ка С ВА-201 10кА (ВА201-3Р-080А-C) | шт | 3
| Выключатель одноклавишный наружный ЭТЮД IP44 белый (BA10-041B) | BA10-041B Выключатель одноклавишный IP44 ( сх. 1 ) | шт | 10
| Выключатель автоматический Schneider трехполюсный Compact CVS 630F 36kA TM600D | LV563306 Авт. выключатель CVS 630F 36kA 3P TM600D | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider 3П3T MICR. 2.2 160A NSX250F | LV431771 Авт. выключатель 3П3T MICR. 2.2 160A NSX250F 36кА | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider 3П3Т MIC.2.2M 100A NSX100F | LV429825 Авт. выключатель 3П3Т MIC.2.2M 100A NSX100F 36кА | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider трехполюсный 63А С iK60N 6кА | A9F79363 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 63A C | шт | 1
| Выключатель автоматический трехполюсный Schneider 40A C 4.5кА EASY 9 | EZ9F34340 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 40А С 4,5кА 400В =S= | шт | 1
| Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА63 4.5кА | EZ9F34325 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 25А С 4,5кА 400В =S= | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider трехполюсный 16А С ВА63 | EZ9F34316 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 16А С 4,5кА 400В =S= | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider для защиты электродвигателей 2,5-4A | GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider для защиты электродвигателей 6-10A | GZ1E14 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6-10A | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider для защиты электродвигателей 9-14A | GZ1E16 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 9-14A | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider для защиты электродвигателей 25A | GZ1E22 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 20-25A | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider для защиты электродвигателей 32A | GZ1E32 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 24-32A | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider для защиты электродвигателей 40A | GV3P40 Автомат защиты двигателя 30-40А 50kA | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider для защиты электродвигателей 45-63A | GV3P65 Автомат защиты двигателя 48-65А 50kA | шт | 1
| Выключатель автоматический Schneider для защиты электродвигателей 100A | GV7RS100 Автомат защиты двигателя 60-100А 70кА | шт | 1
| Гильза кабельная соединительная со срывными болтами 120мм2 |  | шт | 32
| Гильза кабельная соединительная со срывными болтами 150мм2 |  | шт | 32
| Гильза кабельная соединительная со срывными болтами 240мм2 |  | шт | 32
| Гильза кабельная соединительная со срывными болтами 70мм2 |  | шт | 32
| Лампа NLL-T8-18-230-4K-G13 71302 (аналог ЛБ 36) |  | шт | 25
| Лампа NLL-T8-9-230-4K-G13 71300 (аналог ЛБ 18) |  | шт | 25
| Лампа ДРЛ-250 |  | шт | 20
| Дроссель 1И250 ДРЛ IP20 |  | м | 5
| Лампа светодиодная SBA6010 |  | шт | 5
| Светильник Диора 30W слим призма |  | шт | 2
| Светильник Диора 6 |  | шт | 2
| Светильник Диора street 90 |  | м | 1
| Светильник Диора street 60 |  | м | 25
| Прожектор светодиодный ДО-20w переносной аккумуляторный 6400K 1600Лм IP65 с зарядным устройством (LL-912) |  | шт | 1
| Эл.лампа "OSRAM" L 18w/640 G13 (4008321959652) |  | шт. | 25
| Эл.лампа ЛЛ-36Вт L 36/765 G13 "Osram" Смоленск |  | шт. | 25
| Выключатель одноклавишный скрытый 250В 6А белый (VS16-133-B) |  | шт | 10
| Анкерный зажим HEL-5507 для СИП4-4х70 |  | шт. | 4
| Гильза кабельная обжимная ГА 120-14 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГА 150-17 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГА 16-5,4 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГА 25-7 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГА 50-9 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГА 95-12 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГА 185-19 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГА 240-20 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГА 35-8 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГА 70-12 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГМЛ 95-15 (упаковка 50 шт) |  | упак. | 0.64
| Гильза кабельная обжимная ГМЛ 25-8 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГМЛ 50-11(упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГМЛ (ГМЛ 35-9) (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГМЛ 16-6 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 0.32
| Гильза кабельная обжимная ГМЛ 70-13 (упаковка 50шт) |  | упак. | 0.64
| Гильза-наконечник НШВИ 10мм2 (упаковка 100 шт) |  | шт | 0.25
| Изолента ПВХ 19-20 |  | шт. | 15
| Наконечник кабельный ТА 16-8-5,4 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 16
| Наконечник кабельный ТА 185-16-19 упаковка 25 шт |  | упак. | 16
| Наконечник кабельный ТМЛ 120-16-17 упаковка 25 шт |  | упак. | 16
| Наконечник кабельный ТМЛ 150-12-19 упаковка 25 шт |  | упак. | 16
| Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6 (упаковка 100 шт) |  | упак. | 16
| Наконечник кабельный ТМЛ 185-12-21упаковка 25 шт |  | упак. | 16
| Наконечник кабельный ТМЛ 35–12–13 (35-12-9) упаковка 100 шт |  | упак. | 16
| Наконечник кабельный ТМЛ 70–10–15 (70-10-13) упаковка 50 шт |  | упак. | 16
| Патрон токоогран. ПН-0,1-10 ХЛ3 (Патрон ПН 0.1-10 У3) |  | шт | 3
| Патрон токоогран. ПТ 1.1-10-10-12,5 (Патрон ПТ-1,1-10-31,5-12,5 У3 ) |  | шт | 3
| Предохранитель ПКТ-101-10-10-12,5 |  | шт | 3
| Предохранитель ПКТ-102-10-31,5-31,5 |  | шт | 3
| Предохранитель ПКТ-102-10-50-12,5 |  | шт | 3
| Предохранитель ПКТ-102-6-31,5-31,5 |  | шт | 3
| Предохранитель ПКТ-102-6-40-31,5 |  | шт | 3
| Предохранитель ПКТ-102-6-80-40 |  | шт | 3
| Пускатель LC1E1810-M5 |  | шт | 1
| Шина медная ШМТ 5х40 |  | м | 10
| Шина алюминиевая АД31 4х40 |  | м | 10
| Розетка двойная скрытая с заземлением без шторок белая ЭТЮД (PC16-007B) |  | шт | 3
| Розетка скрытая с заземлением 250В 16А белая (RS16-134-B) |  | шт | 3
| Розетка Этюд двойная с з/к белая PA16-007b 16A |  | шт | 3
| Розетка Этюд наружная с заземлением без шторок белая PA16-003B |  | шт | 3
| Ящик силовой ЯБПВУ 100-IP54-У3-004 |  | шт | 1
| Ящик силовой с рубильником ЯРП-250А IP54 с предохранителем ПН |  | шт | 1
| Ящик силовой с рубильником ЯРП-400А IP54 с предохранителем ПН |  | шт | 1
| Светильник 4х18 Вт потолочный встраиваемый |  | шт | 5
| Светильник 4х18 Вт потолочный накладной |  | шт | 5
| Светильник люминесцентный ЛПО-01-2х36-012 ЭПРА (Полистирол) |  | шт | 5
| Светильник НПП 03-100-015.01 У3 (Рондо) |  | шт | 5
| Светильник НПП 1401 бел. Овал 60 Вт |  | шт | 5
| Соединительная коробка 100x100x50 IP55 |  | шт | 5
| Стартер для люминесцентных ламп 18-20 Вт Osram ST 151 4...22W/220-240 |  | шт | 25
| Стартер для люминесцентных ламп 36-40 Вт Osram ST 111 4...65W/220-240 |  | шт | 25
| Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/8, длина 1 м |  | м.п. | 4
| Трубка термоусаживаемая ТУТ 50/20, длина 1 м |  | м.п. | 4
| Шина медная ШМТ 5*40 3м |  | шт | 1
| Шкаф 600х400х200 IP65 |  | шт | 1
| Автомат 3Р 16А иэк |  | шт | 3
| Бокс ЩРН-П-4модуля навесной пластик IP40 ИЭК |  | шт | 3
| Бокс ЩРН-П-6 IP-40 |  | шт | 3
| Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м КГ 3x2.5 УК50 с термозащитой IP44 |  | шт | 1
| Зажим соединительный СИЗ 4 (упаковка 100шт) |  | уп | 0.5
| Изолента Х/Б 400гр |  | шт. | 15
| Клемный соединитель WAGO 5x0,8-4,0 |  | упак | 100
| Клеммник ЗВИ-10 2.5-6мм.кв. 12 пар не поддерживающий горения (UZV4-010-06) |  | шт | 5
| Контактор КТ 6023 160 напр.к. 380 В 3з+3р | LC1E160M5 Контактор 3Р, 160А, НО+НЗ, 380В, АС3, 220VAC50Гц | шт | 1
| Контактор КТ 6033 250 напр.к. 380 В 3з+3р | LC1E250M5 Контактор 3Р, 250А, 380В, АС3, 220VAC50Гц | шт | 1
| Контактор КТ 6043 400 напр.к. 380 В 3з+3р | LC1E400M7 КОНТАКТОР E 3P,400 А,220V 50/60 ГЦ, |  | 1
| Контактор КТ 6053 630 напр.к. 380 В 3з+3р | LC1E630M7 КОНТАКТОР E 3P,630 A,220V 50/60 ГЦ, | шт | 1
| Контактор ПМЛ-1100М-16А-220АС | LC1D18M7 Контактор 3Р+1НО+1НЗ 18А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Контактор ПМЛ-1100М-10А-220АС | LC1D12M7 Контактор 3Р+1НО+1НЗ 12А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Контактор ПМЛ-1500М-10А-220AC реверсивный | LC2K1201M7 Контактор реверсивный 3Р+1НЗ 12А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Контактор ПМЛ-1500М-16А-220AC реверсивный | LC2K1610M7 КОНТАКТОР РЕВЕРС. K 3P,16 А,НО,220V 50/60 ГЦ,МЕХ. БЛОКИРЗАЖИМ ПОД ВИНТ | шт | 1
| Контактор ПМЛ-2500М-25А-220AC реверсивный | LC2D25M7 КОНТАКТОР РЕВЕРС. D 3Р,25 A,НО+НЗ,220V 50/60 ГЦ,ЗАЖИМ ПОД ВИНТ, | шт | 1
| Контактор ПМЛ-2100М-25А-220АС | LC1D25M7 Контактор 3Р+1НО+1НЗ 25А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Контактор ПМЛ-2100М-32А-220АС | LC1D32M7 Контактор 3Р+1НО+1НЗ 32А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Контактор ПМЛ-3100М-50А-220АС | LC1D50AM7 Контактор 3Р+1НО+1НЗ 50А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Контактор ПМЛ-4100М-63А-220АС | LC1D65AM7 Контактор 3Р+1НО+1НЗ 65А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Контактор ПМЛ-5100М-125А-220АС | LC1D80004P7 Контактор 4Р 125А AC1 230В 50/60Гц | шт | 1
| Пускатель магнитный Schneider 250А катушка управления 220В АС | LC1E250M5 Контактор 3Р, 250А, 380В, АС3, 220VAC50Гц | шт | 1
| Пускатель магнитный Schneider 160А катушка управления 220В АС | LC1E160M5 Контактор 3Р, 160А, НО+НЗ, 380В, АС3, 220VAC50Гц | шт | 1
| Пускатель магнитный Schneider 80А катушка управления 220В АС | LC1D80M7 Контактор 3Р+1НО+1НЗ 80А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Пускатель магнитный Schneider 40А катушка управления 220В АС | LC1D40AM7 Контактор 3Р+1НО+1НЗ 40А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Пускатель магнитный Schneider 25А катушка управления 220В АС | LC1D25M7 Контактор 3Р+1НО+1НЗ 25А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Пускатель магнитный Schneider 12А катушка управления 220В АС | LC1D12M7 Контактор 3Р+1НО+1НЗ 12А 220В 50/60Гц | шт | 1
| Допконтакты 2НО, 2НЗ | LAEN22 Дополнительны контактный блок 2НО+2НЗ | шт | 4
| РЕЛЕ КОНТРОЛЯ 3-Ф. AUT. CORRECTION OF PHASE SEQU. РЕЛЕ ВЫПАДЕНИЯ ФАЗЫ 3X 160 ДО 690 V AC 50 ДО 60 ГЦ ПАДЕНИЕ И ПРЕВЫШЕНИЕ НА |  | шт | 1
| Коробка клеммная У-614 А У2 IP54 |  | шт | 3
| Муфта кабельная концевая КВТП 1 150-240 |  | шт | 4
| Муфта кабельная концевая КВТП 1 35-50 |  | шт | 4
| Муфта кабельная концевая КВТП 1 70-120 |  | шт | 4
| Муфта кабельная концевая КВТП 10 150-240 |  | шт | 4
| Муфта кабельная концевая КВТП 10 35-50 |  | шт | 4
| Муфта кабельная концевая КВТП 10 70-120 |  | шт | 4
| Муфта соединительная 4СТП 1 35-50 |  | шт | 4
| Муфта кабельная концевая 1ПКВТ-10-70/120 (Б) |  | шт | 2
| Муфта кабельная концевая 1ПКВТ-10-150/240 (Б) |  | шт | 2
| Муфта кабельная концевая 1ПКВТ-10-300/400 (Б) |  | шт | 2
| Муфта кабельная концевая 1ПКВТ-10-500/630 (Б) |  | шт | 2
| Муфта соединительная кабельная 1ПСТ-10-70/120 (Б) |  | шт | 2
| Муфта соединительная кабельная 1ПСТ-10-150/240 (Б) |  | шт | 2
| Муфта соединительная кабельная 1ПСТ-10-300/400 (Б) |  | шт | 2
| Муфта соединительная кабельная 3СТП 10 150-240 |  | шт | 4
| Муфта соединительная кабельная 3СТП 10 35-50 |  | шт | 4
| Муфта соединительная кабельная 3СТП 10 70-120 |  | шт | 4
| Муфта соединительная кабельная 4СТП 1 150-240 |  | шт | 4
| Муфта соединительная кабельная 4СТП 1 70-120 |  | шт | 4
| Муфта соединительная кабельная POLJ-01/4x4-16 |  | шт | 2
| Наконечник DL-35 алюминиевый кабельный ИЭК |  | шт | 16
| Наконечник DL-50 алюминиевый кабельный ИЭК |  | шт | 16
| Наконечники кабельные алюминиевые 95х12 |  | шт | 16
| Наконечники кабельные медный 95х12 |  | шт | 16
| Наконечники кабельные медный 50 мм2 |  | шт | 16
| Наконечник алюминиевый 25 мм2 |  | шт | 16
| Наконечник алюминиевый ТА 240-20-20 ОЦМ |  | шт | 16
| Наконечник кабельный алюминиевый 70мм2 |  | шт | 16
| Наконечник кабельный медный луженый (ТМЛ 25-10-8) |  | шт | 16
| Наконечники кабельные алюминиевые 120х12 |  | шт | 16
| Наконечники кабельные алюминиевые КВТ 150-12-17 |  | шт. | 16
| Пост кнопочный ПКЕ 212/2 |  | шт | 4
| Пост кнопочный ПКЕ 212/3 |  | шт | 4
| Пост кнопочный ПКТ-62 на 4 кнопки IP54 ABS-пластик (BPU10-4) |  | шт | 2
| Пост тельферный ПКТ-60 5А IP-65 |  | шт | 2
| Предохранитель ПКН 001-10 У3 |  | шт | 3
| Предохранитель ПН-2 100А |  | шт | 6
| Предохранитель ПН-2 250А |  | шт | 6
| Предохранитель ПН-2 400А |  | шт | 6
| Предохранитель ПТ-1,2-10-31,5-31,5-УЗ |  | шт | 3
| Привод ППВ-10 схема 22000 |  | шт | 1
| Термоусаживающаяся трубка ТУТ 10/5 |  | м. | 4
| Термоусаживающаяся трубка ТУТ 30/15 |  | м. | 4
| Термоусаживающаяся трубка ТУТ 40/20 |  | м. | 4
| Термоусаживающаяся трубка ТУТ 8/4 |  | м. | 1
| Термоусаживающаяся трубка ТУТ 4/2. |  | м. | 1
| Трансформатор тока ТОП-0,66 100/5 5ВА кл.0,5 |  | шт | 3
| Трансформатор тока ТШП-0,66 150/5 5ВА кл.0,5 |  | шт | 3
| Трансформатор тока ТШП-0,66 200/5 5ВА кл.0,5 |  | шт | 3
| Трансформатор тока ТШП-0,66 250/5 5ВА кл.0,5 |  | шт | 3
| Трансформатор тока ТШП-0,66 300/5 5ВА кл.0,5 |  | шт | 3
| Трансформатор тока ТШП-0,66 400/5 5ВА кл.0,5 |  | шт | 3
| Трансформатор тока ТШП-0,66 500/5 5ВА кл.0,5 |  | шт | 3
| Трансформатор тока ТШП-0,66 600/5 5ВА кл.0,5 |  | шт | 3
| Хомут 250*4мм нейлон (100 шт) (IEK) |  | шт | 1
| Указатель напряжения ЭЛИН-1 СЗ ИП |  | шт. | 1
| Сторпы плоские двух петлевые 3т ширина ленты 90мм длина 2м |  | шт | 3
| Строп двухветвивой 2СК 2т 1м |  | шт | 1
| Строп двухветвивой 2СК 4т 2,5м (Двухветвевой канатный строп 2СК-4/2м) |  | шт | 1
| Строп универсальный одноветвивой УСК1 1,6т 1м исполнение 1 |  | шт | 1
| Строп универсальный одноветвивой УСК1 2т 2м исполнение 1 |  | шт | 1
| Строп универсальный одноветвивой УСК1 4т 2,5м |  | шт | 1
| И4708. Мегаомметр ЭСО202/2Г 0-10000 МОм до 2500В со шнурами |  | шт. | 1
| Газовоздушная горелка Донмет ГВП-229 ф6 |  | шт | 1
| Газовоздушная горелка Донмет ГВ-231 ф6 |  | шт | 1
| Кабельные ножницы НС-3М |  | шт | 1
| Баллон пропановый 50 л |  | шт | 1
| Шланг пропановый внутренний диаметр ф6 |  | м | 1
| Указатель напряжения УВНУ-10Д (до 10кВ светозвук. индикация) Диэлектрик |  | шт | 1
| Указатель напряжения УВНУ.ТФ-10Д (до 10кВ светозвуковая индикация; трубка фазировки) Диэлектр |  | шт | 1
| Преобразователь частоты Schneider Electric Altivar 71 132 kW-200 HP | ATV71HC13N4 ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV71 480 В 132КВТ ЭМС | шт | 1
| Преобразователь частоты Schneider Electric Altivar 61 75 kW-100 HP | ATV610D75N4 Преобразователь частоты ATV610 75кВт 380В 3ф | шт | 1
| Преобразователь частоты Schneider Electric Altivar 61 11 kW-15 HP | ATV610D11N4 Преобразователь частоты ATV610 11кВт 380В 3ф | шт | 1
| Преобразователь частоты Schneider Electric Altivar 61 75 kW-3 HP | ATV610D75N4 Преобразователь частоты ATV610 75кВт 380В 3ф | шт | 1
| ВНС №7 Роза Хутор Кабель насоса WILO EMU NK 84 NU 501-2/37 |  | шт | 2