## Лист1
№ | наименование | код ОКПД 2 | Кол-во | Наименование показателя, единица измерения описание | Значение показателя соответствие
1 | Огнетушитель углекислотный ГОСТ 51057-2001 ОУ-1 | 28.99.39.190 | 10шт | вместимость корпуса - не менее 1,34 л | соответствует
|  |  |  | масса заряда СО2 - не менее 1кг | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность - 13В | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 2м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 6 сек | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя (брутто) - не менее 4,5 кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
2 | Огнетушитель углекислотный ГОСТ 51057-2001 ОУ-3 | 28.99.39.190 | 70шт | вместимость корпуса - не менее 2,68л | соответствует
|  |  |  | масса заряда СО2 - не менее 2кг | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность - 21В | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 2м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 6 сек | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя (брутто) - не менее 7,7 кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
3 | Огнетушитель углекислотный ГОСТ 51057-2001 ОУ-3 | 28.99.39.190 | 170шт | вместимость корпуса - не менее 4,02 л | соответствует
|  |  |  | масса заряда СО2 - не менее 3кг | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -34 В | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 3м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 8 сек | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя (брутто) - не менее 10,5 кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
4 | Огнетушитель углекислотный ГОСТ 51057-2001 ОУ-5 | 28.99.39.190 | 10шт | вместимость корпуса - не менее 6,7 л | соответствует
|  |  |  | масса заряда СО2 - не менее 5кг | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -55В | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 3м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 8 сек | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя (брутто) - не менее 16 кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
5 | Огнетушитель углекислотный ГОСТ 51057-2001 ОУ-7 | 28.99.39.190 | 10шт | вместимость корпуса - не менее 9,38л | соответствует
|  |  |  | масса заряда СО2 - не менее 7кг | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -70В | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 3 м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 10 сек | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя (брутто) - не менее 20 кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
6 | Огнетушитель углекислотный ГОСТ 51057-2001 ОУ-40 | 28.99.39.190 | 3шт | масса заряда,кг, не менее 38,5 | соответствует
|  |  |  | Время работы , сек, не менее 20 | соответствует
|  |  |  | Длина выброса, м, не менее 4 | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -89 В | соответствует
|  |  |  | масса заряда СО2 - не менее 120кг | соответствует
7 | Огнетушитель порошковый ГОСТ 51057-2001 ОП-2 АВСЕ | 28.99.39.190 | 10шт | масса заряда СО2 - не менее 2кг | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее2 м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 6 сек | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -0,7 А (21В) | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя - не менее 4кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
8 | Огнетушитель порошковый ГОСТ 51057-2001 ОП-3 АВСЕ | 28.99.39.190 | 10шт | масса заряда СО2 - не менее 3кг | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее2 м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 8 сек | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -1 А (34В) | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя - не менее 5кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
9 | Огнетушитель порошковый ГОСТ 51057-2001 ОП-4 АВСЕ | 28.99.39.190 | 30шт | масса заряда СО2 - не менее 4кг | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 3 м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 10 сек | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -2 А (55В) | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя - не менее 4,5 кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
10 | Огнетушитель порошковый ГОСТ 51057-2001 ОП-5 АВСЕ | 28.99.39.190 | 30шт | масса заряда СО2 - не менее 5 кг | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 3 м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 10 сек | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -2 А (70В) | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя - не менее 7,7 кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
11 | Огнетушитель порошковый ГОСТ 51057-2001 ОП-8 АВСЕ | 28.99.39.190 | 10шт | масса заряда СО2 - не менее 8кг | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 4 м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 15 сек | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -4 А (144В) | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя - не менее 12 кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
12 | Огнетушитель порошковый ГОСТ 51057-2001 ОП-35 АВСЕ | 28.99.39.190 | 3шт | масса заряда СО2 - не менее 8кг | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 4 м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 15 сек | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -4 А (144В) | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя - не менее 12 кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 10 лет | соответствует
13 | Огнетушитель воздушно - пенный ГОСТ 51057-2001 ОВП-8 летний | 28.99.39.190 | 19шт | масса заряда СО2 - не менее 8 л | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -2А/55В | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 4м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 30 сек | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя - не менее 12кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 3лет | соответствует
14 | Огнетушитель воздушно-пенный ГОСТ 51057-2001 ОВП-8 зимний | 28.99.39.190 | 17шт | масса заряда СО2 - не менее 8 л | соответствует
|  |  |  | огнетушащая способность -2А/55В | соответствует
|  |  |  | длина струи ОТВ - не менее 4м | соответствует
|  |  |  | продолжительность подачи ОТВ - не менее 30 сек | соответствует
|  |  |  | масса огнетушителя - не менее 12кг | соответствует
|  |  |  | срок службы не менее 3лет | соответствует
15 | Щит пожарный закрытого типа ЩП-А ГОСТ 12.4.009-83 | 28.99.39.190 | 30шт | Укомплектованный: пожарный лом,пожарный багор, пожарное ведро, штыковая лопата, совковая лопата. без огнетушителя, без бака для воды | соответствует
|  |  |  | Материал - металлический с сеткой | соответствует
|  |  |  | Размер 1200*700*300 (мм) | соответствует
16 | Щит пожарный закрытого типа ЩП-А ГОСТ 12.4.009-83 | 28.99.39.190 | 8шт | Неукомплектованный. Без огнетушителя, без бака для воды | соответствует
|  |  |  | Материал - металлический с сеткой | соответствует
|  |  |  | Размер 1200*700*300 (мм) | соответствует
17 | Щит пожарный открытого типа ЩП-А ГОСТ 12.4.009-83 | 28.99.39.190 | 7шт | Укомплектованный: пожарный лом,пожарный багор, пожарное ведро, штыковая лопата, совковая лопата. без огнетушителя, без бака для воды | соответствует
|  |  |  | Материал - металл | соответствует
|  |  |  | Размер 1200*1000*30 (мм) | соответствует
18 | Рукав пожарный диам. 51 мм в сборе с головкой и стволом (для ПК) | 28.99.39.190 | 30шт | Диаметр рукава 51 (мм) | соответствует
|  |  |  | Длина рукава , не менее 20 м | соответствует
|  |  |  | Масса скатки не более 5 кг | соответствует
19 | Пожарный ствол РС-50 (пластик) | 28.99.39.190 | 25шт | Диаметр (мм) 50 | соответствует
|  |  |  | Материал пластик | соответствует
20 | Ящик для песка сварной | 28.99.39.190 | 32 шт | Назначение - для хранения песка, применяемого для ликвидации возгорания. | соответствует
|  |  |  | Размеры :925*595*500мм | соответствует
|  |  |  | Объем ящика : не менее 0,25 куб.м. | соответствует
21 | Ведро пожарное | 28.99.39.190 | 85шт | Коническое пожарное ведро | соответствует
|  |  |  | Объем не менее 8 литров | соответствует
|  |  |  | Размер не менее 1,5*2м | соответствует
22 | Противопожарное полотно ПП-300 | 28.99.39.190 | 50шт | Размер не менее 1,5*2м | соответствует
|  |  |  | Должно выдержать темп. до 600 в течении не менее 5 мин | соответствует
|  |  |  | масса (с чехлом) не более 1,15 кг | соответствует
23 | Кран пожарный | 28.99.39.190 | 25 шт | вид прямой | соответствует
|  |  |  | диаметр 50 мм | соответствует
Требования к упаковке, маркировке (этикеткам) подтверждению соответствия,процессам и методам производствав соответствии с требованиями технологических регламентов, стандартов , технических условий. Безопасность товара должна подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии , сертификатом пожарной безопасности. Упаковка, маркировка,транспортирование, условия и сроки хранения должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ. Требования к качеству Товара: Поставляемый товар должен быть качественным, новым (товаром, который не былл в употреблении, не прошел восстановление ,восстановление потребительских свойств). На поставляемом Товаре не должно быть механических повреждений. Наименование, качество,количество и комплектность поставляемого товара подтверждаетсясопроводительными документами, разрешающими использование поставляемого товара на территории Российской Федерации. Товар должен соответствовать действующему законодательству РФ. Требования к году (месяцу) изготовления товара. Предлагаемый к поставке товар должен быть новым (год изготовления товара- не ранее 2017 года), не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.