Материалы:	             кол-во	вес мп	общий вес

1. Труба 100х100х6	п.м .	74,80   17,20	1 286,56

2. Труба 70х70х6	п.м.	26,80    11,60	310,88

3. Труба 50х50х5	п.м.	117,30   6,70	785,91

4. Труба 25х25х3	п.м.	6,00	     1,90	11,40

5. Труба 100х50х5	п.м.	4,90	     10,70	 52,43

6. Уголок 50х50х5	п.м.	131,10    3,80	498,18

7. Полоса 100х5х1500  п.м. 1,50	     0,40	0,60

8. Полоса 100х5*1500 п.м.	1,50	0,40	0,60

9. Полоса 150х10	п.м.	2,20	1,20	2,64

10. Лист профильный Н60 , t=0,7 мм	м.п.	44,00	7,40	325,60

11. Лист профильный С44 , t=0,7 мм	м.п.	78,70	7,40	582,38

12. Лист профильный МП20 , t=0,7 мм м.п.	15,00	7,40	111,00

13. Петля гаражная д.25х120 (с шариком)	шт	10,00	0,50	5,00

14. Задвижка ЗД-110-Гб-Уд	шт.	2,00	0,50	1,00

15. Накладной замок Apecs 0098-BN	шт.	1,00	1,00	1,00

16. Ручка-скоба Apecs HC-0901-25/300-INOX	шт.	2,00	1,00	2,00

17. Саморез  кровельный 5,5х75 Гол SW-EPDM оц	шт.	450,00	0,02	9,00

18. Рым-гайка М10 DIN 580 оц с крепежом	шт.	6,00	0,20	1,20

19. Цепь 8х52 DIN 763 с длинным звеном А4	м.п.	3,00	1,10	3,30

Итого 3 990,68 т.