|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара, технические характеристики | **Трубы стальные безшовные холоднодеформированные из стали марок 1,20,30,45,ГОСТ 8734-75,8733-74,наружный диаметр 89мм,толщина стенки 4,5мм** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **187** |
| 2 | Наименование товара, технические характеристики | **Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, ГОСТ 3262-75, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм** |
|  | Количество единиц товара, м. | **653** |
| 3 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-III, диаметр 12-14 мм** |
|  | Количество единиц товара, т. | **5,6** |
| 4 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке,класс А-1,диаметр 6мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **2025** |
| 5 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **2 020,16** |
| 6 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **11 316** |
| 7 | Наименование товара, технические характеристики | **Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,11 до 0,5 т** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **1 624** |
| 8 | Наименование товара, технические характеристики | **Конструктивные элементы вспомогательного назначения, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закл.детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов решеток, массой не более 50 кг, с преобл. толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **760** |
| 9 | Наименование товара, технические характеристики | **Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 25мм, толщина стенки 2мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **3 286,80** |
| 10 | Наименование товара, технические характеристики | **Профили стальные электросварные прямоугольного сечения для электрического кабеля** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **1 196,80** |
| 11 | Наименование товара, технические характеристики | **Профили несущие горизонтальные из оцинкованной стали прямоугольные 40х20х2мм, сталь 1-3** |
|  | Количество единиц товара, п. м. | **5 621,00** |
| 12 | Наименование товара, технические характеристики | **Профили несущие горизонтальные из оцинкованной стали прямоугольные 40х20х2мм, сталь 1-3** |
|  | Количество единиц товара, п. м. | **2 034,75** |
| 13 | Наименование товара, технические характеристики | **Блоки дверные металлические для ниш инженерных коммуникаций, марка ДМО-2, размеры 805х2000 мм** |
|  | Количество единиц товара, шт. | **145,00** |
| 14 | Наименование товара, технические характеристики | **Сталь толстолистовая,толщина 5 мм,общего назначения, марка Ст1кп-Ст4кп,Ст1пс-Ст6пс,Ст1Гпс-Ст5Гпс** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **118,83** |
| 15 | Наименование товара, технические характеристики | **Сталь толстолистовая,толщина более 4мм,общего назначения,,марка ,Ст1пс-Ст6пс,** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **44,25** |
| 16 | Наименование товара, технические характеристики | **Сталь полосовая,марка Ст1кп-Ст4кп,Ст1пс-Ст6пс,Ст1Гпс-Ст5Гпс,кипящая и полуспокойная 20 мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **22,40** |
| 17 | Наименование товара, технические характеристики | **Трубки ПВХ для возведения монолитных железобетонных конструкций** |
|  | Количество единиц товара, м. | **44,63** |
| 18 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **69,36** |
| 19 | Наименование товара, технические характеристики | **Катанка (проволока катаная) общего назначения (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка БСт0, БСт1кп-3кп, БСт1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **10,00** |
| 20 | Наименование товара, технические характеристики | **Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг** |
|  | Количество единиц товара, шт. | **1 135,00** |
| 21 | Наименование товара, технические характеристики | **Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг** |
|  | Количество единиц товара,**шт**. | **98,00** |
| 22 | Наименование товара, технические характеристики | **Проволока стальная вязальная 6 мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **77,73** |
| 23 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурная сталь для изготовления арматурных изделий на строительной площадке, класс А-III, марка 35ГС,25Г2С,диаметр 6мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **2 225,00** |
| 24 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 12-14 мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **774,84** |
| 25 | Наименование товара, технические характеристики | **Сталь угловая равнополочная общего назначения, марка Ст0, ширина полки 75\*75 мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **35 811,00** |
| 26 | Наименование товара, технические характеристики | **Лист стальной оцинкованный ламинированный, размеры 2000х1000х0,5 мм** |
|  | Количество единиц товара, м2. | **955,00** |
| 27 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурные заготовки(стержни,хомуты и т.п) не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **56,70** |
| 28 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурные заготовки(стержни,хомуты и т.п) не собранные в каркасы или сетки,закладные и накладные детали,без сварки** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **152,55** |
| 29 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 6-7 мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **41,37** |
| 30 | Наименование товара, технические характеристики | **ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТОВЫЕ , ТОЛЩИНА 1,2 ММ,** |
|  | Количество единиц товара, м2. | **2** |
| 31 | Наименование товара, технические характеристики | **ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР 40Х60ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2 ММ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **10** |
| 32 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, МАРКА СТ1КП-СТ4КП, СТ1ПС-СТ6ПС, СТ1ГПС-СТ5ГПС, КИПЯЩАЯ И ПОЛУСПОКОЙНАЯ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **5** |
| 33 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА 3 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА БСТ1КП-БСТ4КП, СТ1ПС-СТ5ПС, СТ3ГПС-СТ5ГПС** |
|  | Количество единиц товара, м2. | **5** |
| 34 | Наименование товара, технические характеристики | **Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные ДУ25 (25x3.2) тип 1** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **5** |
| 35 | Наименование товара, технические характеристики | **Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ДУ25 (25x3.2) тип 2** |
|  | Количество единиц товара, п.м.. | **5** |
| 36 | Наименование товара, технические характеристики | **Арматурные заготовки- прутки D-14 мм класс прочности А3** |
|  | Количество единиц товара, т. | **0,01** |
| 37 | Наименование товара, технические характеристики | **Трубы стальные водогазопроводные ВГП 25\*3,2 (тип 3)** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **5** |
| 38 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **10** |
| 39 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **10** |
| 40 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **10** |
| 41 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **10** |
| 42 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **5** |
| 43 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **5** |
| 44 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **5** |
| 45 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **5** |
| 46 | Наименование товара, технические характеристики | **СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ** |
|  | Количество единиц товара, п.м. | **5** |
| 47 | Наименование товара, технические характеристики | **Электроды, тип Э-42, 46, 50, диаметр 4 - 6 мм** |
|  | Количество единиц товара, кг. | **10** |
| 48 | Наименование товара, технические характеристики | **Лист стальной оцинкованный ламинированный, размеры 2500х1150х0,7 мм** |
|  | Количество единиц товара, м2. | **50** |