Заявка

Фильтр для фильтрации воды Элемент мембранный «XLE – 440»

Описание: Фильтр - обратноосмотический сверхэкономичный элемент мембранный, низконапорный : диаметр-201 мм/7.9"(дюйм); длина 1016мм/40"(дюйм); Давление - 6,9 bar; Селективность-99 %; Производительность- 48 м3/сутки; Площадь фильтрующей поверхности 41м2 (440 кв.футов); материал-полиамидная тонкопленочная композитная. Требования к потенциальному поставщику: 1. Товар должен быть новый; 2. Гарантия на товар - 24 месяцев; 3.предоставить техническую спецификацию и сертификаты

Количество: 10 штук