	№
	Наименование  товара
	Техническая характеристика

	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	бахилы
	Бахилы хирургические высотой не менее 45 см,  на завязках нестерильные, плотностью не менее 42 г/м2
	пар
	10000

	2. 
	полотенца
	Наименование - полотенце листовое для диспенсеров
Материал - 100% целлюлоза
Тип сложения - V
Количество слоев – не менее 2 слоя
Вес на 1м.2 каждого слоя – не менее 17гр/м2.
Влагопрочность - не менее 20%
Размер листа - 230х210 мм.+/- 5%.
Количество листов в пачке:  350+/- 5 шт.Цвет: белый
Индивидуальная упаковка - п/э пленка
Групповая упаковка - гофроящик по 20 пачек
	уп
	200

	3. 
	Маска медицинская на завязках
	Медицинские одноразовые маски на завязках должны быть изготовлены из трех слоев не тканного материала "Спанбонда" различной плотности, что обеспечивает защиту дыхательных путей до 98% и удобны в использовании, т.к плотно прилегают к лицу, имеют гибкий встроенный носовой фиксатор, завязки.
Размер маски медицинской защитной для взрослого, не менее: 175 х 95 мм.
	шт
	10000

	4. 
	Шапочка - "Берет"
	Шапочка- берет одноразовая гофрированная, с двумя защипами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка шириной не менее 4 мм. Медицинские одноразовые шапочки должны иметь  свойства: водонепроницаемые, нетоксичность, устойчивость к кислотам, воздухонепроницаемые, гипоалергенны. Материал может быть (голубого, зеленого, белого цвета), плотность не менее 42  г/кв.м, ширина полоски (в сложенном виде) не менее - 4 см, диаметр (в расправленном виде) не менее- 53 см.
Упаковка: групповая первичная не менее 50 шт.
	шт
	3000













