| № | Наименование товара | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бахилы | Бахилы хирургические высотой не менее 45 см, на завязках нестерильные, плотностью не менее 42 г/м2 | пар | 10000 |
|  | полотенца | Наименование - полотенце листовое для диспенсеров Материал - 100% целлюлоза Тип сложения - V Количество слоев – не менее 2 слоя Вес на 1м.2 каждого слоя – не менее 17гр/м2. Влагопрочность - не менее 20% Размер листа - 230х210 мм.+/- 5%. Количество листов в пачке: 350+/- 5 шт.Цвет: белый Индивидуальная упаковка - п/э пленка Групповая упаковка - гофроящик по 20 пачек | уп | 200 |
|  | Маска медицинская на завязках | Медицинские одноразовые маски на завязках должны быть изготовлены из трех слоев не тканного материала "Спанбонда" различной плотности, что обеспечивает защиту дыхательных путей до 98% и удобны в использовании, т.к плотно прилегают к лицу, имеют гибкий встроенный носовой фиксатор, завязки. Размер маски медицинской защитной для взрослого, не менее: 175 х 95 мм. | шт | 10000 |
|  | Шапочка - "Берет" | Шапочка- берет одноразовая гофрированная, с двумя защипами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка шириной не менее 4 мм. Медицинские одноразовые шапочки должны иметь свойства: водонепроницаемые, нетоксичность, устойчивость к кислотам, воздухонепроницаемые, гипоалергенны. Материал может быть (голубого, зеленого, белого цвета), плотность не менее 42 г/кв.м, ширина полоски (в сложенном виде) не менее - 4 см, диаметр (в расправленном виде) не менее- 53 см. Упаковка: групповая первичная не менее 50 шт. | шт | 3000 |