|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеситель для умывальника«KFA» Medic (Special) 4729840 моно ½ или аналог. | Штука | 40 |
| 2 | Смеситель для ванны и душаMilardo Baffin BA 232A9CK MI моно д или аналог | Штука | 40 |
| 3 | Слив для унитаза(гофра) | Штука | 40 |
| 4 | кран шаровый 1/2 2020(Кран шар ½ в/в бантик латунь 230) | Штука | 20 |
| 5 | кран шаровый 1/2 2023(кран шар ½ в/н бантик латунь 231) | Штука | 20 |
| 6 | кран шаровый 1/2 2025(кран шар ½ с американкой бантик латунь 232) | Штука | 20 |
| 7 | труба20\*3,4гор. PN 20 (L=4) | Метр | 160 |
| 8 | труба25\*4,2гор PN 20(L=4) | Метр | 100 |
| 9 | кран шаровыйD25\*3/4 нр c американкой (10/70) | Штука | 20 |
| 10 | муфтаD20\*3/4ВР(20/200) | Штука | 20 |
| 11 | муфтаD25 (30/1350) | Штука | 20 |
| 12 | муфтаD25\*3/4ВР(10/200) | Штука | 20 |
| 13 | Арматура для бочка боковая подводка(220 арматура Элисса или аналог кнопочная бок. Подводка с/п Стойки) | Штука | 20 |
| 14 | Арматура для бочка нижняя подводка | Штука | 20 |
| 15 | Унитаз в комплекте550 (Юбилейный-Люкс или аналог с арм. Бок. подв) | Штука | 20 |