## Вентиляция-25.05.18
от ________________г.
Наименование организации
Сметный расчет стоимости работ
|  | (без учёта материалов) |  |  |  | Стоимость работ (без учёта стоимости материалов) | 0
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. с НДС | Ст-сть работ, руб. в т.ч. НДС 18% | Ст-сть мат-в, руб. в т.ч. НДС 18% | Итого ст-ть (работ), руб. в т.ч. НДС 18% | Примечания | шифр строки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | фильтр
| Раздел ___. Вентиляция | [7 empty] | Раздел | 0
| Приточно-вытяжная вентиляция | [7 empty] | подраздел | 0
1 | Монтаж и подключение приточно-вытяжной установки ПВ1.1 | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 1
2 | Установка гибкой вставки: Гибкие вставки для прямоугольных возд-ов, тип/марка: 100-50 /G.1, производитель: Dimmax | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 2
3 | Установка воздушного клапана: Отсечной воздушный клапан, тип/марка: 100-50 /V.1, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 3
4 | Установка привода воздушного клапана: Привод возд. клапана 2-поз/220В/пружина/10Нм, тип/марка: A.2xE.S.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 4
5 | Установка шумоглушителя для прямоугольных каналов: Шумоглушитель для прямоугольных каналов, тип/марка: 100-50 /SP.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 5
6 | Установка насосно-смесительног узла: Насосно-смесительный узел водяного нагревателя, тип/марка: MU80-16.0HW (исп. 7L), производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 6
7 | Монтаж и подключение приточно-вытяжной установки ПВ1.2 | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 7
8 | Установка гибкой вставки: Гибкие вставки для прямоугольных возд-ов, тип/марка: 100-50 /G.1, производитель: Dimmax | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 8
9 | Установка воздушного клапана: Отсечной воздушный клапан, тип/марка: 100-50 /V.1, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 9
10 | Установка привода воздушного клапана: Привод возд. клапана 2-поз/220В/пружина/10Нм, тип/марка: A.2xE.S.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 10
11 | Установка шумоглушителя для прямоугольных каналов: Шумоглушитель для прямоугольных каналов, тип/марка: 100-50 /SP.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 11
12 | Установка насосно-смесительног узла: Насосно-смесительный узел водяного нагревателя, тип/марка: MU80-16.0HW (исп. 7L), производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 12
13 | Монтаж и подключение приточно-вытяжной установки ПВ2.1 | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 13
14 | Установка гибкой вставки: Гибкие вставки для прямоугольных возд-ов, тип/марка: 100-50 /G.1, производитель: Dimmax | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 14
15 | Установка воздушного клапана: Отсечной воздушный клапан, тип/марка: 100-50 /V.1, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 15
16 | Установка привода воздушного клапана: Привод возд. клапана 2-поз/220В/пружина/10Нм, тип/марка: A.2xE.S.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 16
17 | Установка шумоглушителя для прямоугольных каналов: Шумоглушитель для прямоугольных каналов, тип/марка: 100-50 /SP.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 17
18 | Установка насосно-смесительног узла: Насосно-смесительный узел водяного нагревателя, тип/марка: MU80-16.0HW (исп. 7L), производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 18
19 | Монтаж и подключение приточно-вытяжной установки ПВ2.2 | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 19
20 | Установка гибкой вставки: Гибкие вставки для прямоугольных возд-ов, тип/марка: 100-50 /G.1, производитель: Dimmax | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 20
21 | Установка воздушного клапана: Отсечной воздушный клапан, тип/марка: 100-50 /V.1, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 21
22 | Установка привода воздушного клапана: Привод возд. клапана 2-поз/220В/пружина/10Нм, тип/марка: A.2xE.S.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 22
23 | Установка шумоглушителя для прямоугольных каналов: Шумоглушитель для прямоугольных каналов, тип/марка: 100-50 /SP.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 23
24 | Установка насосно-смесительног узла: Насосно-смесительный узел водяного нагревателя, тип/марка: MU80-16.0HW (исп. 7L), производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 24
25 | Монтаж и подключение приточно-вытяжной установки ПВ3.1 | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 25
26 | Установка гибкой вставки: Гибкие вставки для прямоугольных возд-ов, тип/марка: 100-50 /G.1, производитель: Dimmax | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 26
27 | Установка воздушного клапана: Отсечной воздушный клапан, тип/марка: 100-50 /V.1, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 27
28 | Установка привода воздушного клапана: Привод возд. клапана 2-поз/220В/пружина/10Нм, тип/марка: A.2xE.S.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 28
29 | Установка шумоглушителя для прямоугольных каналов: Шумоглушитель для прямоугольных каналов, тип/марка: 100-50 /SP.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 29
30 | Установка насосно-смесительног узла: Насосно-смесительный узел водяного нагревателя, тип/марка: MU80-16.0HW (исп. 7L), производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 30
31 | Монтаж и подключение приточно-вытяжной установки ПВ3.1 | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 31
32 | Установка гибкой вставки: Гибкие вставки для прямоугольных возд-ов, тип/марка: 100-50 /G.1, производитель: Dimmax | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 32
33 | Установка воздушного клапана: Отсечной воздушный клапан, тип/марка: 100-50 /V.1, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 33
34 | Установка привода воздушного клапана: Привод возд. клапана 2-поз/220В/пружина/10Нм, тип/марка: A.2xE.S.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 34
35 | Установка шумоглушителя для прямоугольных каналов: Шумоглушитель для прямоугольных каналов, тип/марка: 100-50 /SP.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 35
36 | Установка насосно-смесительног узла: Насосно-смесительный узел водяного нагревателя, тип/марка: MU80-16.0HW (исп. 7L), производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 36
37 | Монтаж и подключение приточно-вытяжной установки ПВ4 | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 37
38 | Установка гибкой вставки: Гибкие вставки для прямоугольных возд-ов, тип/марка: 80-40 /G.1, производитель: Dimmax | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 38
39 | Установка воздушного клапана: Отсечной воздушный клапан, тип/марка: 80-40 /V.1, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 39
40 | Установка привода воздушного клапана: Привод возд. клапана 2-поз/220В/пружина/10Нм, тип/марка: A.2xE.S.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 40
41 | Установка шумоглушителя для прямоугольных каналов: Шумоглушитель для прямоугольных каналов, тип/марка: 80-40 /SP.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 41
42 | Установка насосно-смесительног узла: Насосно-смесительный узел водяного нагревателя, тип/марка: MU80-6.3HW (исп. 7L), производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 42
43 | Монтаж и подключение приточно-вытяжной установки ПВ5 | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 43
44 | Установка гибкой вставки: Гибкие вставки для прямоугольных возд-ов, тип/марка: 100-50 /G.1, производитель: Dimmax | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 44
45 | Установка воздушного клапана: Отсечной воздушный клапан, тип/марка: 100-50 /V.1, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 45
46 | Установка привода воздушного клапана: Привод возд. клапана 2-поз/220В/пружина/10Нм, тип/марка: A.2xE.S.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 46
47 | Установка шумоглушителя для прямоугольных каналов: Шумоглушитель для прямоугольных каналов, тип/марка: 100-50 /SP.10, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 47
48 | Установка насосно-смесительног узла: Насосно-смесительный узел водяного нагревателя, тип/марка: MU80-16.0HW (исп. 7L), производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 48
| Приточная вентиляция | [7 empty] | подраздел | 48
49 | Монтаж и подключение приточной установки П1 | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 49
50 | Установка гибкой вставки: Гибкие вставки для прямоугольных возд-ов, тип/марка: 50-30 /G.1, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 50
51 | Установка воздушного клапана: Отсечной воздушный клапан, тип/марка: 50-30 /V.1, производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 51
52 | Установка привода воздушного клапана: Привод возд. клапана 2-поз/220В/пружина/5Нм, тип/марка: A.2xE.S.05, производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 52
53 | Установка шумоглушителя для прямоугольных каналов: Шумоглушитель для прямоугольных каналов, тип/марка: 50-30 /SP.10, производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 53
54 | Установка насосно-смесительног узла: Насосно-смесительный узел водяного нагревателя, тип/марка: MU60-6.0 (0-10В), производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 54
55 | Монтаж и подключение приточной установки П2 | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 55
56 | Установка гибкой вставки: Гибкие вставки для прямоугольных возд-ов, тип/марка: 40-20 /G.1, производитель: Dimmax | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 56
57 | Установка воздушного клапана: Отсечной воздушный клапан, тип/марка: 40-20 /V.1, производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 57
58 | Установка привода воздушного клапана: Привод возд. клапана 2-поз/220В/пружина/5Нм, тип/марка: A.2xE.S.05, производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 58
59 | Установка шумоглушителя для прямоугольных каналов: Шумоглушитель для прямоугольных каналов, тип/марка: 40-20/SP.10, производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 59
60 | Установка насосно-смесительног узла: Насосно-смесительный узел водяного нагревателя, тип/марка: MU40-4.0 (0-10В), производитель: Dimmax | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 60
| Вытяжная вентиляция | [7 empty] | подраздел | 60
61 | Монтаж и подключение вытяжного вентилятора системы BW1 Вытяжной канальный вентилятор системы BW1 произв-стью L=500 м3/час; P=300 Па, тип/марка: VENT-200L, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 61
62 | Установка быстроразъемного хомута: Монтажный быстроразъемный хомут /гибкая вставка, тип/марка: ACOP-VENT-200, производитель: Soler&Palau | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 62
63 | Установка настенного регулятора: Электронный регулятор скорости настенный, накладной, тип/марка: REB-1, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 63
64 | Установка шумоглушителя для круглых каналов: Шумоглушитель для круглых каналов, тип/марка: SIL 200, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 64
65 | Монтаж и подключение вытяжного вентилятора системы BW2 Вытяжной канальный вентилятор системы BW2 произв-стью L=500 м3/час; P=350 Па, тип/марка: VENT-200L, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 65
66 | Установка быстроразъемного хомута: Монтажный быстроразъемный хомут /гибкая вставка, тип/марка: ACOP-VENT-200, производитель: Soler&Palau | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 66
67 | Установка настенного регулятора: Электронный регулятор скорости настенный, накладной, тип/марка: REB-1, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 67
68 | Установка шумоглушителя для круглых каналов: Шумоглушитель для круглых каналов, тип/марка: SIL 200, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 68
69 | Монтаж и подключение вытяжного вентилятора системы BW3 Вытяжной канальный вентилятор системы BW3 произв-стью L=450 м3/час; P=200 Па, тип/марка: VENT-200B, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 69
70 | Установка быстроразъемного хомута: Монтажный быстроразъемный хомут /гибкая вставка, тип/марка: ACOP-VENT-200, производитель: Soler&Palau | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 70
71 | Установка настенного регулятора: Электронный регулятор скорости настенный, накладной, тип/марка: REB-1, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 71
72 | Установка шумоглушителя для круглых каналов: Шумоглушитель для круглых каналов, тип/марка: SIL 200, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 72
73 | Монтаж и подключение вытяжного вентилятора системы BW4 Вытяжной канальный вентилятор системы BW4 произв-стью L=150 м3/час; P=100 Па, тип/марка: VENT-125B, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 73
74 | Установка быстроразъемного хомута: Монтажный быстроразъемный хомут /гибкая вставка, тип/марка: ACOP-VENT-125, производитель: Soler&Palau | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 74
75 | Установка настенного регулятора: Электронный регулятор скорости настенный, накладной, тип/марка: REB-1, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 75
76 | Установка шумоглушителя для круглых каналов: Шумоглушитель для круглых каналов, тип/марка: SIL 125, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 76
77 | Монтаж и подключение вытяжного вентилятора системы B-0.1 Вытяжной канальный вентилятор системы B-0.1 произв-стью L=1940 м3/час; P=240 Па VENT-400L Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 77
78 | Установка быстроразъемного хомута: Монтажный быстроразъемный хомут /гибкая вставка ACOP-VENT-400 Soler & Palau | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 78
79 | Установка и расключение защитного реле: Защитное реле для 1-фаз двиг (1.6-2,5А), 1н/о, 1н/з, защита от КЗ и перегрузок, тип/марка: MPDS1-250CSS, производитель: Благовест | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 79
80 | Установка настенного регулятора: Электронный регулятор скорости настенный, накладной, тип/марка: REB-2.5 N, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 80
81 | Установка обратного клапана: Обратный клапан из листовой стали, тип/марка: CAR-400 Soler & Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 81
82 | Установка шумоглушителя для круглых каналов: Шумоглушитель трубчатый круглый длина L=480 (серия 5.904-17) ГТК 2-11 (Ø 400) Галвент | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 82
83 | Монтаж и подключение вытяжного вентилятора системы B-0.2 Вытяжной канальный вентилятор системы B-0.2 произв-стью L=960 м3/час; P=320 Па, тип/марка: VENT-315L, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 83
84 | Установка быстроразъемного хомута: Монтажный быстроразъемный хомут /гибкая вставка, тип/марка: ACOP-VENT-315, производитель: Soler&Palau | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 84
85 | Установка настенного регулятора: Электронный регулятор скорости настенный, накладной, тип/марка: REB-2.5, производитель: Soler&Palau | шт. |  | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 85
86 | Установка обратного клапана: Обратный клапан из листовой стали, тип/марка: CAR-315, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 86
87 | Установка шумоглушителя для круглых каналов: Шумоглушитель для круглых каналов, тип/марка: SIL 315, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 87
88 | Монтаж и подключение вытяжного вентилятора системы B-0.3 Вытяжной канальный вентилятор системы B-0.3 произв-стью L=290 м3/час; P=150 Па VENT-160В Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 88
89 | Установка быстроразъемного хомута: Монтажный быстроразъемный хомут /гибкая вставка ACOP-VENT-160 Soler & Palau | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 89
90 | Установка настенного регулятора: Электронный регулятор скорости настенный, накладной, тип/марка: REB-1, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 90
91 | Установка шумоглушителя для круглых каналов: Шумоглушитель для круглых каналов, тип/марка: SIL 100, производитель: Soler&Palau | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 91
| Воздушно-тепловые завесы | [7 empty] | подраздел | 91
92 | Установка и подключение воздушно-тепловой завесы КЭВ-52П6140W-нерж., Тепломаш: Lmax=2400 м3/час; N=0,2кВт; Imax=0.7 А; 230В; 50Гц Вертикальная интерьерная воздушно-тепловая завеса компл. 1 Lmax=2400 м3/час; N=0,2кВт; Imax=0.7 А; 230В; 50Гц размеры 2060(в)х427(ш)х427(г) нагрев +10…+48 Q=15.4 кВт (мин.скорость) нагрев +10…+41 Q=24.9 кВт (макс.скорость) в комплекте с пультом управления IR03, тип/марка: КЭВ-52П6140W-нерж., производитель: Тепломаш | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 92
93 | Установка и подключение воздушно-тепловой завесы КЭВ-115П6143W-нерж., Тепломаш: Lmax=5100 м3/час; N=0,72кВт; Imax=3.8 А; 230В; 50Гц Вертикальная интерьерная воздушно-тепловая завеса компл. 1 Lmax=5100 м3/час; N=0,72кВт; Imax=3.8 А; 230В; 50Гц размеры 2355(в)х517(ш)х517(г) нагрев +10…+40 Q=40.5 кВт (мин.скорость) нагрев +10…+37 Q=47.3 кВт (макс.скорость) в комплекте с пультом управления IR03, тип/марка: КЭВ-115П6143W-нерж., производитель: Тепломаш | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 93
94 | Установка и расключение концевого выключателя: Концевой выключатель, тип/марка: ВП-15К21, производитель: Тепломаш | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 94
95 | Установка и расключение термостата: Термостат защиты от замораживания, тип/марка: RAK-TW. 5000S-H, производитель: Тепломаш | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 95
96 | Установка и расключение смесительного узла: Смесительный узел, с насосом (качественное регулирование), тип/марка: УТ-КЭВ-4Н, производитель: Тепломаш | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 96
97 | Установка и расключение смесительного узла: Смесительный узел, с насосом (качественное регулирование), тип/марка: УТ-КЭВ-6.3H, производитель: Тепломаш | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 97
98 | Подключение к электроснабжению воздушно тепловых завес Системы электроснабж.воздушно тепловых завес в составе: компл. 1 • силовой электрокабель п.м. • межблочный сигнальный кабель п.м. • комплект электротехнических изделий | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 98
| Вентиляция электрощитовых | [7 empty] | подраздел | 98
99 | Установка клапана с эл.приводом: Нормально открытый (НО) клапан с эл.приводом , FCS-2м(120), 200*150 -FS220-HO, производитель "Ventar-S". | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 99
100 | Установка решетки декоративного дымового клапана для установки на фланце: Решетка декоративнвая клапана подпора для установки на фланце "стенового" клапана 200*150, производитель "Ventar-S". | шт. | 5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 100
101 | Установка воздухозаборной защитной сетки | компл. | 5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 101
| Сетевые элементы вентиляции | [7 empty] | подраздел | 101
102 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 750х500, тип/марка: КЛОП-2(60)-НО-750х500-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 102
103 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 700х500, тип/марка: КЛОП-2(60)-НО-700х500-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 103
104 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 700x400, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-700х400-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 104
105 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 650x500, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-650х500-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 105
106 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 600x500, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-600х500-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 106
107 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 600х400, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-600х400-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 107
108 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 500x400, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-500х400-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 108
109 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 500x300, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-500х300-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 3 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 109
110 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 450х400, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-450х400-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 110
111 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 400x400, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-400х400-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 111
112 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 400x300, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-400х300-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 112
113 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 200х150, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-200х150-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 113
114 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: Д=100, тип/марка: КЛОП-2(60)-НО-100-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 114
115 | Установка диффузора квадратного с КСД: Универсальный четырехпоточн.потолочный диффузор (анемостат), тип/марка: 4 АПН 600х600, производитель: Арктос Теплоизолированная распределительная камера (адаптер) под четырехпоточный диффузор 600х600, тип/марка: , производитель: Галвент | шт. | 19 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 115
116 | Установка диффузора квадратного с КСД: Универсальный двухпоточн.потолочный диффузор (анемостат) без регулятора расхода воздуха, угловой, тип/марка: 2АПНу 600х600, производитель: Арктос Теплоизолированная распределительная камера (адаптер) под четырехпоточный диффузор 600х600, тип/марка: , производитель: Галвент | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 116
117 | Установка диффузора квадратного с КСД: Универсальный четырехпоточн. потолочный диффузор (анемостат), тип/марка: 4 АПН 450х450, производитель: Арктос Теплоизолированная распределительная камера (адаптер) под четырехпоточный диффузор 450х450, тип/марка: , производитель: Галвент | шт. | 138 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 117
118 | Установка диффузора квадратного с КСД: Универсальный четырехпоточн.потолочный диффузор (анемостат), тип/марка: 4 АПН 300х300, производитель: Арктос Теплоизолированная распределительная камера (адаптер) под четырехпоточный диффузор 300х300, тип/марка: , производитель: Галвент | шт. | 36 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 118
119 | Установка диффузора квадратного с КСД: Универсальный четырехпоточн.потолочный диффузор (анемостат), тип/марка: 4 АПН 600х600, производитель: Арктос Теплоизолированная распределительная камера (адаптер) под четырехпоточный диффузор 600х600, тип/марка: , производитель: Галвент | шт. | 42 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 119
120 | Установка диффузора квадратного с КСД: Универсальный четырехпоточн. потолочный диффузор (анемостат), тип/марка: 4 АПН 450х450, производитель: Арктос Теплоизолированная распределительная камера (адаптер) под четырехпоточный диффузор 450х450, тип/марка: , производитель: Галвент | шт. | 115 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 120
121 | Установка диффузора квадратного с КСД: Универсальный четырехпоточн.потолочный диффузор (анемостат), тип/марка: 4 АПН 300х300, производитель: Арктос Теплоизолированная распределительная камера (адаптер) под четырехпоточный диффузор 300х300, тип/марка: , производитель: Галвент | шт. | 42 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 121
122 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением круглого сечения: Д=315, тип/марка: ДК 315, производитель: Галвент | шт. | 14 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 122
123 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением круглого сечения: Д=250, тип/марка: ДК 250, производитель: Галвент | шт. | 14 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 123
124 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением круглого сечения: Д=200, тип/марка: ДК 200, производитель: Галвент | шт. | 85 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 124
125 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением круглого сечения: Д=160, тип/марка: ДК 160, производитель: Галвент | шт. | 146 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 125
126 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением круглого сечения: Д=125, тип/марка: ДК 125, производитель: Галвент | шт. | 80 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 126
127 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением круглого сечения: Д=100, тип/марка: ДК 100, производитель: Галвент | шт. | 51 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 127
128 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 700х300, тип/марка: ДК 700х300, производитель: Галвент | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 128
129 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 600х400, тип/марка: ДК 600х400, производитель: Галвент | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 129
130 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 500х400, тип/марка: ДК 500х400, производитель: Галвент | шт. | 7 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 130
131 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 500х300, тип/марка: ДК 500х300, производитель: Галвент | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 131
132 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 500х250, тип/марка: ДК 500х250, производитель: Галвент | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 132
133 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 450х400, тип/марка: ДК 450х400, производитель: Галвент | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 133
134 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 400х400, тип/марка: ДК 400х400, производитель: Галвент | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 134
135 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 400х300, тип/марка: ДК 400х300, производитель: Галвент | шт. | 5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 135
136 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 350х200, тип/марка: ДК 350х200, производитель: Галвент | шт. | 8 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 136
137 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 300х300, тип/марка: ДК 300х300, производитель: Галвент | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 137
138 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 300х250, тип/марка: ДК 300х250, производитель: Галвент | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 138
139 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 300х200, тип/марка: ДК 300х200, производитель: Галвент | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 139
140 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 300х150, тип/марка: ДК 300х150, производитель: Галвент | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 140
141 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 250х200, тип/марка: ДК 250х200, производитель: Галвент | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 141
142 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 250х150, тип/марка: ДК 250х150, производитель: Галвент | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 142
143 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением прямоугольного сечения: 200х150, тип/марка: ДК 200х150, производитель: Галвент | шт. | 12 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 143
144 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Воздуховоды из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "В" толщиной б =1.0...0.8 мм по ГОСТ19904-74, прямоуг.сечением, производитель: Галвент | м.кв. | 591.6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 144
145 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Фасонные элементы из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "В" толщиной б =1.0…0.8 мм по ГОСТ19904-74, прямоуг.сечением: производитель: Галвент | м.кв. | 177.5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 145
146 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Воздуховоды из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "А" толщиной б =0.7 мм по ГОСТ19904-74, прямоуг.сечением, тип/марка: , производитель: Галвент | м.кв. | 887.4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 146
147 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Фасонные элементы из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "А" толщиной б =0.7 мм по ГОСТ19904-74, прямоуг.сечением, тип/марка: , производитель: Галвент | м.кв. | 266.2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 147
148 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Воздуховоды из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "А" толщиной б =0.55 мм по ГОСТ19904-74, прямоуг.сечением, тип/марка: , производитель: Галвент | м.кв. | 368 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 148
149 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Фасонные элементы из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "А" толщиной б =0.55 мм по ГОСТ19904-74, прямоуг.сечением, тип/марка: , производитель: Галвент | м.кв. | 147.2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 149
150 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Воздуховоды из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "А" толщиной б =0.55 мм по ГОСТ19904-74, круглые сечением, тип/марка: , производитель: Галвент | м.кв. | 535.8 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 150
151 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Фасонные элементы из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "А" толщиной б =0.55 мм по ГОСТ19904-74, круглые сечением, тип/марка: , производитель: Галвент | м.кв. | 234 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 151
152 | Огнезащитная изоляция воздуховодов: Изоляция огнезащитная, маты из каменной ваты WIRED MAT 10.5 Толщина изоляции 25мм (EI 60), тип/марка: ALU 1 WIRED MAT 105, производитель: ROCKWOOL | м.кв. | 699 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 152
153 | Комплект расходных материалов для монтажа техн.изоляции, тип/марка: ALU 1 WIRED MAT 105, производитель: ROCKWOOL | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 153
| Сетевое оборудование систем вентиляции в санузле | [7 empty] | подраздел | 153
154 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: Д=100, тип/марка: КЛОП-2(60)-НО-100 (Нп)-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 7 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 154
155 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: Д=125, тип/марка: КЛОП-2(60)-НО-125- Нп)-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 155
156 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: Д=160, тип/марка: КЛОП-2(60)-НО-160 (Нп)-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 156
157 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: Д=315, тип/марка: КЛОП-2(60)-НО-315 (Нп)-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 157
158 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: Д=355, тип/марка: КЛОП-2(60)-НО-355 (Нп)-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 158
159 | Установка клапана огнезадерживающего с эл.приводом: Клапан огнезадерживающ.(НО) с эл.приводом Belimo типа КЛОП-2 с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI60 сечением: 400x200, тип/марка: КЛ0П-2(60)-Н0-400х200-МВ(220)-К, производитель: ВИНГС-М | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 159
160 | Установка диффузора круглого сечения: Пластиковый универсальный круглый диффузор сечением: Д=100, тип/марка: ДПУ-М 100, производитель: Арктос | шт. | 25 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 160
161 | Установка диффузора круглого сечения: Пластиковый универсальный круглый диффузор сечением: Д=125, тип/марка: ДПУ-М 125, производитель: Арктос | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 161
162 | Установка двурядной настенной решетки прямоугольного сечения: Приточные настенные решетки, двурядные из алюминиевого профиля, без регулятора расхода воздуха, размерами: 400х200, тип/марка: АДН 400х200, производитель: Арктос | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 162
163 | Установка двурядной настенной решетки прямоугольного сечения: Приточные настенные решетки, двурядные из алюминиевого профиля, без регулятора расхода воздуха, размерами: 300х150, тип/марка: АДН 300х150, производитель: Арктос | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 163
164 | Установка двурядной настенной решетки прямоугольного сечения: Приточные настенные решетки, двурядные из алюминиевого профиля, без регулятора расхода воздуха, размерами: 300х100, тип/марка: АДН 300х100, производитель: Арктос | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 164
165 | Установка двурядной настенной решетки прямоугольного сечения: Приточные настенные решетки, двурядные из алюминиевого профиля, без регулятора расхода воздуха, размерами: 200х100, тип/марка: АДН 200х100, производитель: Арктос | шт. | 5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 165
166 | Установка однорядной настенной решетки прямоугольного сечения: Вытяжные настенные решетки, однорядные из алюминиевого профиля, без регулятора расхода воздуха, размерами: 400х200, тип/марка: АМН 400х200, производитель: Арктос | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 166
167 | Установка однорядной настенной решетки прямоугольного сечения: Вытяжные настенные решетки, однорядные из алюминиевого профиля, без регулятора расхода воздуха, размерами: 300х150, тип/марка: АМН 300х150, производитель: Арктос | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 167
168 | Установка однорядной настенной решетки прямоугольного сечения: Вытяжные настенные решетки, однорядные из алюминиевого профиля, без регулятора расхода воздуха, размерами: 300х100, тип/марка: АМН 300х100, производитель: Арктос | шт. | 8 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 168
169 | Установка однорядной настенной решетки прямоугольного сечения: Вытяжные настенные решетки, однорядные из алюминиевого профиля, без регулятора расхода воздуха, размерами: 200х100, тип/марка: АМН 200х100, производитель: Арктос | шт. | 8 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 169
170 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением круглого сечения: Д=200, тип/марка: ДК 200, производитель: Галвент | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 170
171 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением круглого сечения: Д=160, тип/марка: ДК 160, производитель: Галвент | шт. | 8 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 171
172 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением круглого сечения: Д=125, тип/марка: ДК 125, производитель: Галвент | шт. | 31 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 172
173 | Установка дроссель-клапана: Дроссель клапан с ручным управлением круглого сечения: Д=100, тип/марка: ДК 100, производитель: Галвент | шт. | 38 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 173
174 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Воздуховоды из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "А" толщиной б =0.7 мм по ГОСТ19904-74, прямоуг.сечением | м.кв. | 85 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 174
175 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Фасонные элементы из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "А" толщиной б =0.7 мм по ГОСТ19904-74, прямоуг.сечением, тип/марка: , производитель: Галвент | м.кв. | 25.5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 175
176 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Воздуховоды из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "А" толщиной б =0.55 мм по ГОСТ19904-74, прямоуг.сечением, тип/марка: , производитель: Галвент | м.кв. | 24.6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 176
177 | Монтаж воздуховодов из тонколистовой стали: Фасонные элементы из тонколистовой (оцинк.) стали плотные класс "А" толщиной б =0.55 мм по ГОСТ19904-74, прямоуг.сечением, тип/марка: , производитель: Галвент | м.кв. | 12.5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 177
178 | Огнезащитная изоляция воздуховодов: Изоляция огнезащитная, маты из каменной ваты WIRED MAT 10.5 Толщина изоляции 25мм (EI 60), тип/марка: ALU 1 WIRED MAT 105, производитель: ROCKWOOL | м.кв. | 46.1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 178
179 | Комплект расходных материалов для монтажа техн.изоляции, тип/марка: ALU 1 WIRED MAT 105, производитель: ROCKWOOL | компл. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 179
| ИТОГО по Разделу __ Вентиляция | [5 empty] | 0 |  | Итог_Раздела | 179
179
| Итого стоимость работ (без учёта стоимости материала): | [5 empty] | 0 |  | всего | 179
| в т.ч. НДС 18%: | [5 empty] | 0 |  | ндс | 179
Note on K7: Лебедев: Снять фильтр