## Кондиц.-25.05.18
от ________________г.
Наименование организации
Сметный расчет стоимости работ
|  | (без учёта материалов) |  |  |  | Стоимость работ (без учёта стоимости материалов) | 0
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. с НДС | Ст-сть работ, руб. в т.ч. НДС 18% | Ст-сть мат-в, руб. в т.ч. НДС 18% | Итого ст-ть (работ), руб. в т.ч. НДС 18% | Примечания | шифр строки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | фильтр
| Раздел ___. Система кондиционирования | [7 empty] | Раздел | 0
| Оборудование | [7 empty] | подраздел | 0
1 | Монтаж и подключение наружного блока системы кондиционирования К01 (цоколь) | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 1
2 | Установка и подключение внутреннего блока системы кондиционирования: Внутренний блок кассетного типа, тип/марка: уточняется | компл. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 2
3 | Установка и расключение проводного пульта управления системой кондиционирования: Индивидуальный настенный, проводной пульт управления, тип/марка: уточняется | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 3
4 | Монтаж и подключение наружного блока системы кондиционирования К11 | компл. | 3 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 4
5 | Установка и подключение внутреннего блока системы кондиционирования: Внутренний блок кассетного типа, тип/марка: уточняется | компл. | 36 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 5
6 | Установка и расключение проводного пульта управления системой кондиционирования: Индивидуальный настенный, проводной пульт управления, тип/марка: уточняется | компл. | 36 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 6
7 | Монтаж и подключение наружного блока системы кондиционирования К12 | компл. | 3 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 7
8 | Установка и подключение внутреннего блока системы кондиционирования: Внутренний блок кассетного типа, тип/марка: уточняется | компл. | 20 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 8
9 | Установка и расключение проводного пульта управления системой кондиционирования: Индивидуальный настенный, проводной пульт управления, тип/марка: уточняется | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 9
10 | Монтаж и подключение наружного блока системы кондиционирования К21 | компл. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 10
11 | Установка и подключение внутреннего блока системы кондиционирования: Внутренний блок кассетного типа, тип/марка: уточняется | компл. | 36 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 11
12 | Установка и расключение проводного пульта управления системой кондиционирования: Индивидуальный настенный, проводной пульт управления, тип/марка: уточняется | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 12
13 | Монтаж и подключение наружного блока системы кондиционирования К22 | компл. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 13
14 | Установка и подключение внутреннего блока системы кондиционирования: Внутренний блок кассетного типа, тип/марка: уточняется | компл. | 24 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 14
15 | Установка и расключение проводного пульта управления системой кондиционирования: Индивидуальный настенный, проводной пульт управления, тип/марка: уточняется | шт. | 11 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 15
16 | Монтаж и подключение наружного блока системы кондиционирования К31 | компл. | 3 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 16
17 | Установка и подключение внутреннего блока системы кондиционирования: Внутренний блок кассетного типа, тип/марка: уточняется | компл. | 25 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 17
18 | Установка и расключение проводного пульта управления системой кондиционирования: Индивидуальный настенный, проводной пульт управления, тип/марка: уточняется | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 18
19 | Монтаж и подключение наружного блока системы кондиционирования К31 | компл. | 3 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 19
20 | Установка и подключение внутреннего блока системы кондиционирования: Внутренний блок кассетного типа, тип/марка: уточняется | компл. | 19 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 20
21 | Установка и расключение проводного пульта управления системой кондиционирования: Индивидуальный настенный, проводной пульт управления, тип/марка: уточняется | шт. | 15 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 21
22 | Монтаж и подключение наружного блока системы кондиционирования К4 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 22
23 | Установка и подключение внутреннего блока системы кондиционирования: Внутренний блок кассетного типа, тип/марка: уточняется | компл. | 20 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 23
24 | Установка и расключение проводного пульта управления системой кондиционирования: Индивидуальный настенный, проводной пульт управления, тип/марка: уточняется | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 24
| Сетевое оборудование (фреонопроводы) | [7 empty] | рсц | 25
26 | Монтаж, подключение фреонового разветвителя (рефнет) для наружной сети системы кондиционирования (требует уточнения) | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 26
27 | Монтаж, подключение фреонового разветвителя (рефнет) для наружной сети системы кондиционирования ND-REF-02-OD | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 27
28 | Монтаж, подключение фреонового разветвителя (рефнет) для внутренней сети системы кондиционирования ND-REF-07 | шт. | 5 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 28
29 | Монтаж, подключение фреонового разветвителя (рефнет) для внутренней сети системы кондиционирования ND-REF-05 | шт. | 28 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 29
30 | Монтаж, подключение фреонового разветвителя (рефнет) для внутренней сети системы кондиционирования ND-REF-03 | шт. | 32 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 30
31 | Монтаж, подключение фреонового разветвителя (рефнет) для внутренней сети системы кондиционирования ND-REF-02 | шт. | 110 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 31
32 | Разводка и подключение медных труб сети системы кондиционирования Медная трубка 6,35х0,8 (1/4") | м.п. | 774.4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 32
33 | Разводка и подключение медных труб сети системы кондиционирования Медная трубка 9,53х0,8 (3/8") | м.п. | 474.4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 33
34 | Разводка и подключение медных труб сети системы кондиционирования Медная трубка 12,7х0,8 (1/2") | м.п. | 971 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 34
35 | Разводка и подключение медных труб сети системы кондиционирования Медная трубка 15,88x1,0 (5/8") | м.п. | 386.3 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 35
36 | Разводка и подключение медных труб сети системы кондиционирования Медная трубка 19,05х1,0 (3/4") | м.п. | 207 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 36
37 | Разводка и подключение медных труб сети системы кондиционирования Медная трубка 22,23х1,0 (7/8") | м.п. | 356.4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 37
38 | Разводка и подключение медных труб сети системы кондиционирования Медная трубка 25.40х1,0 (1") | м.п. | 119.8 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 38
39 | Разводка и подключение медных труб сети системы кондиционирования Медная трубка 28,58х1,52 (1 1/8") | м.п. | 88.6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 39
40 | Разводка и подключение медных труб сети системы кондиционирования Медная трубка 34,93х1,52 (1 3/8") | м.п. | 345.8 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 40
41 | Разводка и подключение медных труб сети системы кондиционирования Медная трубка 41.28х1,52 (1 5/8") | м.п. | 31.2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 41
42 | Монтаж тепловой изоляции, на медные трубы 6,35х0,8 (1/4"), тип/марка: K-Flex ST 13мм | м.п. | 774.4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 42
43 | Монтаж тепловой изоляции, на медные трубы 9,53х0,8 (3/8"), тип/марка: K-Flex ST 13мм | м.п. | 474.4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 43
44 | Монтаж тепловой изоляции, на медные трубы 12,7х0,8 (1/2"), тип/марка: K-Flex ST 13мм | м.п. | 971 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 44
45 | Монтаж тепловой изоляции, на медные трубы 15,88х1,0 (5/8"), тип/марка: K-Flex ST 13мм | м.п. | 386.3 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 45
46 | Монтаж тепловой изоляции, на медные трубы 19,05х1,0 (3/4"), тип/марка: K-Flex ST 13мм | м.п. | 207 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 46
47 | Монтаж тепловой изоляции, на медные трубы 22,23х1,0 (7/8"), тип/марка: K-Flex ST 13мм | м.п. | 356.4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 47
48 | Монтаж тепловой изоляции, на медные трубы 25.40х1,0 (1"), тип/марка: K-Flex ST 13мм | м.п. | 119.8 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 48
49 | Монтаж тепловой изоляции, на медные трубы 28,58х1,52 (1 1/8"), тип/марка: K-Flex ST 13мм | м.п. | 88.6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 49
50 | Монтаж тепловой изоляции, на медные трубы 34,93х1,52 (1 3/8"), тип/марка: K-Flex ST 13мм | м.п. | 345.8 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 50
51 | Монтаж тепловой изоляции, на медные трубы 41.28х1,52 (1 5/8"), тип/марка: K-Flex ST 13мм | м.п. | 31.2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 51
52 | Проверка герметичности, заправка фреоном системы кондиционирования, фреон R-410A | м.п. | 3754.9 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 52
53 | Установка и подключение дренажной помпы: Помпа дренажная ASPEN Mini Orange, производитель: ASPEN | шт. | 121 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 53
54 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых: Трубы полипропиленовые PPR-PN10, TR-TB Д 50х4,6 (Ду40), производитель: TEBO Technics | м.п. | 350 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 54
55 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых: Трубы полипропиленовые PPR-PN10, TR-TB Д 40х3,7 (Ду32), производитель: TEBO Technics | м.п. | 260 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 55
56 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых: Трубы полипропиленовые PPR-PN10, TR-TB Д 32х3,0 (Ду25), производитель: TEBO Technics | м.п. | 170 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 56
57 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых: Трубы полипропиленовые PPR-PN10, TR-TB Д 25х2,3 (Ду20), производитель: TEBO Technics | м.п. | 450 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 57
58 | Прокладка трубопроводов полипропиленовых: Трубы полипропиленовые PPR-PN10, TR-TB Д 20х1,9 (Ду15), производитель: TEBO Technics | м.п. | 250 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 58
59 | Монтаж тепловой изоляции, на полипропиленовые трубы 9х54 для трубы Д 50х4.6, производитель: EnergoflexSuper | м.п. | 350 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 59
60 | Монтаж тепловой изоляции, на полипропиленовые трубы 9х42 для трубы Д 40х3,7, производитель: EnergoflexSuper | м.п. | 260 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 60
61 | Монтаж тепловой изоляции, на полипропиленовые трубы 6х35 для трубы Д 32х3,0, производитель: EnergoflexSuper | м.п. | 170 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 61
62 | Монтаж тепловой изоляции, на полипропиленовые трубы 6х25 для трубы Д 25х3,2, производитель: EnergoflexSuper | м.п. | 450 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 62
63 | Монтаж тепловой изоляции, на полипропиленовые трубы 6х22 для трубы Д 20х1,9, производитель: EnergoflexSuper | м.п. | 250 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 63
64 | Прокладка дренажа: Дренаж гофрированный 5/8" (16 мм) 25 м, тип/марка: 5/8 (бухта 25 м) | м.п. | 125 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 64
65 | Установка капельной воронки: Капельная воронка для сбора дренажа DN32, тип/марка: HL21, производитель: Hutterer & Lechner | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 65
66 | Пусконаладочные работы системы кондиционирования, опрессовка, сдача работ по исполнительным актам в 3-х экземплярах | м.п. | 3754.9 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 66
| ИТОГО по Разделу __ Кондиционирование | [5 empty] | 0 |  | Итог_Раздела | 66
66
| Итого стоимость работ (без учёта стоимости материала): | [5 empty] | 0 |  | всего | 66
| в т.ч. НДС 18%: | [5 empty] | 0 |  | ндс | 66
Note on K7: Лебедев: Снять фильтр