## Тепл.снабж.Вент.Уст.-25.05.18
от ________________г.
Наименование организации
Сметный расчет стоимости работ
|  | (без учёта материалов) |  |  |  |  | 0
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. с НДС | Ст-сть работ, руб. в т.ч. НДС 18% | Ст-сть мат-в, руб. в т.ч. НДС 18% | Итого ст-ть (работ), руб. в т.ч. НДС 18% | Примечания | шифр строки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | фильтр
| Раздел ___. Теплоснабжение установок ВиК | [7 empty] | Раздел | 0
| Магистральный коллектор | [7 empty] | подраздел | 0
1 | Установка статического балансировочного клапана PN16; Т=30-135С; DN80, Ballorex Venturi, ф-ф , DN80. | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 1
2 | Установка статического балансировочного клапана PN16; Т=30-135С; DN50, Ballorex Venturi, ф-ф , DN50. | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 2
3 | Установка шарового стального крана PN16; Т=40-135С; DN80, Ballomax, ф-ф, DN80 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 3
4 | Установка шарового стального крана PN16; Т=40-135С; DN50, Ballomax, ф-ф, DN50 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 4
| Теплоснабжение тепловых завес | [7 empty] | рсц | 5
6 | Установка крана шарового муфтового Dy32 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 6
7 | Установка крана шарового муфтового Dy40 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 7
8 | Установка крана шарового муфтового Dy50 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 8
9 | Установка оратного клапана муфтового Dy50 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 9
10 | Прокладка трубы ВГП д=32мм, ГОСТ 3262-75 | м.п. | 103 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 10
11 | Прокладка трубы ВГП д=40мм, ГОСТ 3262-75 | м.п. | 31 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 11
12 | Прокладка трубы ВГП д=50мм, ГОСТ 3262-75 | м.п. | 11 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 12
13 | Отвод стальной д50 | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 13
14 | Отвод стальной д40 | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 14
15 | Отвод стальной д32 | шт. | 12 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 15
16 | Переход стальной конический д50-32 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 16
17 | Тройник стальной 50*40*50 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 17
18 | Тройник стальной 50*32*50 | шт. | 4 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 18
19 | Монтаж трубок теплоизоляционных 9мм Armaflex Dy32 | м.п. | 103 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 19
20 | Монтаж трубок теплоизоляционных 9мм Armaflex Dy40 | м.п. | 31 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 20
21 | Монтаж трубок теплоизоляционных 9мм Armaflex Dy50 | м.п. | 11 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 21
22 | Крепежные элементы (хомут сан. технический, Dy32, анкер забивной М8, шпилька М8) | шт. | 69 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 22
23 | Крепежные элементы (хомут сан. технический, Dy40, анкер забивной М8, шпилька М8) | шт. | 21 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 23
24 | Крепежные элементы (хомут сан. технический, Dy50, анкер забивной М8, шпилька М8) | шт. | 8 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 24
25 | Пусконаладочные работы теплоснабжения тепловых завес, опрессовка, сдача работ по исполнительным актам в 3-х экземплярах | м.п. | 145 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 25
| Теплоснабжение системы вентиляции | [7 empty] | рсц | 26
27 | Установка и сборка разборного пластинчатого теплообменника РИДАН НН №04A | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 27
28 | Монтаж теплоизоляционной оболочки для АТПР НН№04, рама | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 28
29 | Установка циркуляционного насоса Grundfos CR 5-4 Арт. 96517039 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 29
30 | Установка клапана статического балансировочного PN16; Т=30-135С; DN25, Ballorex Venturi, ф-ф, DN25. | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 30
31 | Установка крана шарового стального PN16; Т=40-135С; DN25, Ballomax, ф-ф, DN25 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 31
32 | Установка крана шарового латунного PN16; Т=40-150С; DN32 | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 32
33 | Установка крана шарового латунного PN16; Т=40-150С; DN20 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 33
34 | Установка клапана соленойдного с принудительным подъемом PN25; Т= 10-90С; DN20 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 34
35 | Установка реле давления (Пресостат) 0-5 бар | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 35
36 | Установка клапана предохранительного PN16 ; Т=0-120С; | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 36
37 | Установка фильтра чугунного сетчатого фланцевого PN16; Т=15-140С; DN25 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 37
38 | Установка фильтра латунного сетчатого фланцевого PN16; Т=10-135С; DN32 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 38
39 | Установка фильтра латунного сетчатого фланцевого PN16; Т=10-135С; DN20 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 39
40 | Установка клапана обратного пружинного PN16; Т= 10-95; DN 32 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 40
41 | Установка клапана обратного пружинного PN16; Т= 10-95; DN 20 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 41
42 | Монтаж бака расширительного Reflex NG18; PN6; Т=120С; G 3/4 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 42
43 | Комплект подключения расширительного бака G 3/4 | шт. | 1 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 43
44 | Прокладка трубы ВГП д=32мм, ГОСТ 3262-75 | м.п. | 200 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 44
45 | Прокладка трубы ВГП д=65мм, ГОСТ 3262-75 | м.п. | 12 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 45
46 | Прокладка трубы ВГП д=80мм, ГОСТ 3262-75 | м.п. | 46 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 46
47 | Отвод стальной д80 | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 47
48 | Отвод стальной д32 | шт. | 114 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 48
49 | Переход стальной конический д65-32 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 49
50 | Переход стальной конический д80-65 | шт. | 2 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 50
51 | Тройник стальной 65*32*65 | шт. | 6 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 51
52 | Тройник стальной 80*32*80 | шт. | 10 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 52
53 | Монтаж трубок теплоизоляционных 9мм Armaflex Dy32 | м.п. | 108 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 53
54 | Монтаж трубок теплоизоляционных 13мм Armaflex Dy32 | м.п. | 92 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 54
55 | Монтаж трубок теплоизоляционных 9мм Armaflex Dy65 | м.п. | 12 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 55
56 | Монтаж трубок теплоизоляционных 9мм Armaflex Dy80 | м.п. | 46 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 56
57 | Крепежные элементы (хомут сан. технический, DN32, анкер забивной М8, шпилька М8) | шт. | 124 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 57
58 | Крепежные элементы (хомут сан. технический, DN65, анкер забивной М8, шпилька М8) | шт. | 9 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 58
59 | Крепежные элементы (хомут сан. технический, DN80, анкер забивной М8, шпилька М8) | шт. | 31 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 59
60 | Заправка теплоносителем, раствор этиленгликоля 40%, ГОСТ 28084-89 | кг. | 50 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 60
61 | Пусконаладочные работы системы теплоснабжения вентиляции, опрессовка, сдача работ по исполнительным актам в 3-х экземплярах | м.п. | 258 | 0 |  |  | 0 |  | рсц | 61
| ИТОГО по Разделу __ Теплоснабжение установок ВиК | [5 empty] | 0 |  | Итог_Раздела | 61
61
| Итого стоимость работ (без учёта стоимости материала): | [5 empty] | 0 |  | всего | 61
| в т.ч. НДС 18%: | [5 empty] | 0 |  | ндс | 61
Note on K7: Лебедев: Снять фильтр