1. Общие требования и данные.
Провести монтаж двух шлагбаумов (въезд и выезд) для контроля паркующихся и исключении неконтролируемой парковки.
Монтаж следует выполнить согласно нормативным СНиПам и ГОСТам.
Гарантийный срок выполненных работ – не менее 36 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.
1.1. 
Требования по условиям эксплуатации

Техническими требованиями к комплексу инженерных средств охраны, далее Требования, техническая целесообразность применения технических средств определяется требованиями к структуре и составу комплекса инженерно-технических средств.
Условия эксплуатации оборудования, устанавливаемого вне помещений, должно обеспечивать функционирование в диапазоне рабочих температур от -55 до +50 градусов Цельсия, относительной влажности до 98%, а также в условиях повышенной запыленности.
1.2.
Требования по технике безопасности и охране труда

Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям  противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.

Устанавливаемое на объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.
1.3.
Требования к продолжительности непрерывной работы системы
Инженерные средства охраны должны обеспечивать непрерывную  круглосуточную работоспособность.
1.4.
Требования к электропитанию

Питание  должно осуществляться от отдельного распределительного щита. Должно быть предусмотрено бесперебойное питание в соответствии с действующими нормативными документами.
1.5.
Требования к кабелям питания и управления 

Разводку кабельных сетей выполнить в запотолочном пространстве, в штробах в строительных конструкциях по металлическим лоткам и трубам, в жестких и гибких гофрированных трубах из не поддерживающего горения поливинилхлоридного пластиката, а также открыто по стенам здания в специальных кабель-каналах (внутри) и металлорукав с ПВХ покрытием (Снаружи).

Разводка слаботочных сетей должна быть выполнена отдельно от силовых сетей. 
Все кабели электропитания и управления шлагбаума подводится к нему снизу.
[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]Mobem & cepsephyio





[image: image6.png]



При использовании фотоэлементов, необходимо предусмотреть кабель
UTP 4х2х0,5мм для питания фотопередатчика, который должен располагаться на противоположной от шлагбаума опоре для стрелы шлагбаума.



1) Тумба шлагбаума Came GARD 3750
2) Стрела круглая алюминиевая 4,2 м
3) Стойка для считывателя Stolz
4) Считыватель IronLogic Matrix III
5) Наклейки светоотражающие
6) Опора для стрелы шлагбаума
7) Фотоэлемент
Пунктиром отмечены штробы от опоры и стойки до турникета, в которых должны быть уложены в ПНД/ПВХ трубы или металлорукав с ПВХ покрытием.
При использовании индукционных петель, необходимо уложить их в соответствующих местах и вывести кабели в корпус шлагбаума.
Питание шлагбаума осуществляется от сети 220В/50Гц. Мощность, потребляемая одним шлагбаумом, составляет 400 Вт. Питание каждого шлагбаума должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя на 16А.
1.6 Требования к фундаменту
Шлагбаум должен устанавливаться на подготовленный фундамент из бетона с минимальными размерами 400 х 500 х 800 мм. В бетон с соблюдением идеальной балансировки должна быть погружена пластина основания.
1.7. Общая структура объектов

Режим работы объекта – круглосуточный без выходных дней.
1.8. Порядок приемки выполненных работ
Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями контракта. 
1.9.Перечень технической документации, представляемой по окончании выполнения работ
После окончания работ Исполнитель должен предоставить отчетную документацию в соответствии со следующими регламентирующими документами:
· структурную схему системы;
· схему электрических соединений;
· спецификацию оборудования;
· руководство пользователя системой.
· техническую документацию (инструкции по эксплуатации, технические паспорта, сертификаты и т.п.);
1.10. Требования к проведению земельных работ
Выемку грунта, штробление и последующее восстановление асфальтного покрытия должна производится силами Исполнителя с соблюдением всех ГОСТов. 
Раздел 2. Основные технические требования.
 Монтаж инженерных средств охраны, шлагбаум следует выполнить согласно следующим техническим требованиям.
2.1. Технические требования к ИСО.

Шлагбаумы разместить  на подъездах к территории здания.

Шлагбаум должен обеспечивать:
· непрерывный пропускной контроль автотранспортной техники на территорию; 
· возможность дистанционного управления функцией открыванием закрыванием шлагбаумов;
· автоматическую (аварийную) остановку стрелы шлагбаума при возникновении препятствия;
· возможность ручного разблокирования стрелы шлагбаума при отключении электроснабжения;
· программирование необходимого количества пультов управления;
· автоматическое закрывание, которое сработает через установленное время, или после проезда транспортного средства по сигналу фотоэлемента.

· управление при помощи карт доступа.
Шлагбаумы должны соответствовать следующим требованиям:
· Тумба шлагбаума Came GARD 3750 с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.
· Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер" под шлагбаум  Came GARD 3750
· Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм Came 001G04060, для шлагбаумов CAME GARD 3750.
· Опора для стрелы шлагбаума
· Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.
· Радиоприемник встраиваемый.
· Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м.
· Стойка для считывателя Stolz (Штольц)150х150 мм

· Считыватель IronLogic Matrix III RD-ALL
· Пульт управления Came TWIN2 (в количестве )
· Иное
2.2. Требования к размещению оборудования
Все центральное оборудование стационарного управления шлагбаумами должно размещаться в отдельном помещении под контролем охраны (Серверная). 
2.3. Требования к исполнителю работ
Исполнитель работ, в дальнейшем подрядчик, должен иметь постоянный офис или представительство в городе Калуга/Москва. 
2.6. Техническое сопровождение установленного оборудования
Сервисное обслуживание, техническое сопровождение ИСО осуществляется по заявке Заказчика. Прибытие персонала исполнителя на ответственный объект Заказчика не должно превышать 24 часа с момента подачи заявки.

Эскизы
На зоне стоянки расположены лотки недалеко от точки подъема со слаботочными системами, которые можно использовать для прокладки слаботочного 


При установке на поверхность с брусчаткой ее необходимо демонтировать, произвести выемку грунта, а после заливки восстановить поверхность в районе установки шлагбаума.
электропитание 220В/50Гц (кабель 3х2мм)





управление от контроллера СКД (2 кабель UTP 4х2х0,5мм)





резервный (2 кабеля UTP 4х2х0,5мм)





к фотоэлементу (UTP 4x2x0,5 мм)





UTP 4x2x0,5 мм





к считывателю на стойке (UTP 4x2x0,5 мм)








