N Код Наименование Колво

1 03312 Тройник медный 22 50.

2 03309 Соединение наружняя резьба -пайка 54\*2" 10.

3 03256 Отвод 90" 2-х раструбный внутренняя резьба - внутренняя резьба 54 10.

4 03254 Отвод 90" 2-х раструбный внутренняя резьба - внутренняя резьба 35 50.

5 03201 Водорозетка двойная 15\*1/2" 65.

6 03299 Соединение наружняя резьба -пайка 15\*3/4 300.

7 03253 Отвод 90" 2-х раструбный внутренняя резьба - внутренняя резьба 28 50

8 03234 Муфта переходная 2-х раструбная пайка 18\*15 50.

9 03251 Отвод 90" 2-х раструбный внутренняя резьба - внутренняя резьба 18 50.

10 03248 Обвод 1-раструбный 18 100.

11 03184 Обвод 1-раструбный 15 50.

12 03250 Отвод 90" 2-х раструбный внутренняя резьба - внутренняя резьба 15 100.

13 03313 Тройник медный 28 50.

14 03314 Тройник медный 35 200.

15 03315 Тройник медный 42 10.

16 03316 Тройник медный 54 10.

17 03310 Тройник медный 15 50.

18 03298 Соединение наружняя резьба -пайка 15\*1/2 150.

19 03300 Соединение наружняя резьба -пайка 18\*1/2 150.

20 03301 Соединение наружняя резьба -пайка 18\*3/4 50.

21 03303 Соединение наружняя резьба -пайка 22\*3/4 50.

22 Крестовина на 22 50.