## водоснабжение
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Единица измерения | Общее количество | Масса единицы кг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Хозяйственно-питьевой водопровод | 1.1 Установка повышения давления воды для пожаротушения из 2-х насосов (производ. устан. 12.5м3/ч, напор 20м, мощность 2.2кВт) | КМ 50-32-125/2-5 | компл | 1
| 1.2 Задвижка чугунная фланцевая клиновая с недвижным шпинделем ø100 | 30ч4 7бр | шт | 4
| 1.3 Гибкая вставка резиновая фланцевая ø50 | ZKB-50 | шт | 2
| 1.4 Гибкая вставка резиновая фланцевая ø100 | ZKB-100 | шт | 2
| 1.5 Переходник 100х500 | ГОСТ 17378-83* | шт | 2
Водомерный узел | 2.1 Счетчик холодной воды с номинальным расходом 10.0 м3/час | МТК-40 | компл | 1
| 2.2 Задвижка чугунная фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем ø100 | 30ч47бр | шт | 2
| 2.3 Гибкая вставка резиновая фланцевая ø100 | ZKB-100 | шт | 1
| 2.4 Фильтр магнитомеханический ø100 | ФМР-100 | шт | 1
| 2.5 Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра ø15 | 11Б18бк | шт | 1
| 2.6 Кран пробно-спускной муфтовый ø40 | 11Б18бк | шт | 1
| 2.7 Переходник 100х40 | ГОСТ 17378-83* | шт | 2
| 2.8 Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином невыдвижным штоком ø100 с электроприводом ГЗ-А.70/24 N=0.18 квт | ABRA-A4016GD100-BS | шт | 1
Арматура | 3.1 Кран шаровый , проходной, латунный, муфтовый ø15 | 11б27п1 | шт | 65
| 3.2 Кран шаровый, проходной, латунный, муфтовый ø20 | 11б27п1 | шт | 53
| 3.3 Кран шаровый, проходной, латунный, муфтовый ø25 | 11б27п1 | шт | 12
| 3.4 Кран шаровый, проходной, латунный, муфтовый ø32 | 11б27п1 | шт | 4
| 3.5 Кран шаровый, проходной, латунный, муфтовый ø50 | 11б27п1 | шт | 3
| 3.6 Кран поливочный наружный ø25 в комплекте: |  | компл | 7
| а) Кран шаровый проходной ø25 | 11ч38п | шт | 1
| б) Рукав резиновый с текстильным каркасом L=35.0 м ø25 |  | шт | 1
| в) Кран пробно-спускной муфтовый ø15 | 11Б8бк | шт | 1
| 3.7 Кран поливочный внутренний ø20 в комплекте: |  | компл | 22
| а) Рукав резиновый с текстильным каркасом ø20 L=10 м |  | шт | 2
| б) Кран шаровый ø20 | 11ч38п | шт | 2
| 3.8 Кран пожарный, ø50, в навесном шкафчике, в комплекте: |  | компл | 22
| а) Вентиль запорный пожарный бронзовый ø51 | 1б1р | шт | 1
| б) Рукава напорные L=20м ø51 в сборе с головками | ГОСТ 472-75 | шт | 1
| в) Ствол пожарный ручной РС-50 ø50 мм | ГОСТ 9923-80 | шт | 1
| 3.9 Реле давления, I=16А, U=440В, Р=0,2-8,0 бар | KPI 35 | шт | 6
| 3.10 Датчик потока воды механический, Dy=50 | SW=1EPL | шт | 6
Трубы | 4.1 Трубы стальные водогапроводные, обыкновенные, оцинкованные, предназначенные под накатку резьбы из стали марки 20, ø15 | ГОСТ 3262-75* | м | 412 | 2, 64
| ø20 | ГОСТ 3262-75* | м | 253 | 3, 42
| ø25 | ГОСТ 3262-75* | м | 156 | 4, 92
| ø32 | ГОСТ 3262-75* | м | 74 | 6, 36
| ø50 | ГОСТ 3262-75* | м | 220 | 10, 06
| ø100 | ГОСТ 3262-75* | м | 150 | 7, 26
| ø40 | ГОСТ 3262-75* | м | 30 | 7, 92
Изоляция | 4.1 Окраска масляной краской |  | м2 | 51.5
4.2 Антикоррозийное покрытие трубопроводов:
| а) грунтовка ГФ-021 в 1 слой | ГОСТ 25129-82* | м2 | 110.6
| б) краска БТ177 в 2 слоя | ОСТ 6-10-426-79 | м2 | 110.6
| 4.3 Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, толщиной 9мм, для труб ø15х2,8 |  | м | 240
| толщиной 9мм, для труб ø20х2,8 |  | м | 160
| толщиной 9мм, для труб ø25х3,2 |  | м | 118
| толщиной 9мм, для труб ø32х3,2 |  | м | 70
| толщиной 9мм, для труб ø40х3,5 |  | м | 15
| толщиной 9мм, для труб ø50х3,5 |  | м | 52
| толщиной 9мм, для труб ø108х4,0 |  | м | 150
Оборудование | 1.1 Унитаз тарельчатый ТП-КВ с косым впуском, | ГОСТ 30493-96 | компл | 20
| с низкорасполагаемым смывным бачком | ГОСТ 21485-94
| 1.2 Умывальник керамический 550х420 мм в комплекте с сифоном СПБУ, | ГОСТ 25809-96 | компл | 70
| выпуском ВсПу и смесителем См-Ум-НКС | ГОСТ 23289-94, ГОСТ 30493-96
| 1.3 Полотенцесушитель латунный с боковым подводом воды ПО- 30 | ПО- 30 | шт | 6
| 1.4 Поддон душевой чугунный мелкий ПДЧМ 900х900 с сифоном СПрППМ, | ГОСТ 18297-96
| выпуском ВсПВм и уравнителем электрических потенциалов | ГОСТ 23289-94 | компл | 8
| 1.5 Гигиенический душ (биде) в комплекте с сифоном бутылочного типа | ГОСТ 30493-96
| КСФ-15/1 пластмассовым, смесителем См-446 с аэратором и выпуском | ГОСТ 23289-94 | компл | 1
| 1.6 Писсуар напольный керамический цельноотлитый керамическим | ГОСТ 30493-96 | компл | 3
| сифоном и писсуарным краном ø15 | ГОСТ 25809-96
| 1.7 Подводка к смывному бачку унитаза из полиэтиленовых труб ПНД типа "Т" ø12, L=0,5 м | ГОСТ 18599-2001* | шт | 20
| 1.8 Воронка сливная |  | шт | 2
| 1.9 Задвижка чугунная фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем ø50 | 30ч47бр | шт | 2
| 1.10 Обратный (запорный) клапан канализационный , ø100 |  | шт | 2
| 1.11 Жироуловитель Kessel NG (2,08х1,2х1,03) производительностью 7л/с |  | шт | 1
| 1.12 Жироуловитель под мойку производительностью 0,1 л/с, 420*320*370 | EVO STOK | шт | 1
| 1.13 Напольный электроводонагреватель большого объема, емкостью V=600 литров, мощность ТЭНа=27 кВт, в металлической | STIEBEL EL TRON | шт | 2
теплоизоляции с дополнительном комплектом:
| 1.14 Клапан вентиляционный канализационный ø100 |  | шт | 3
| 1.15 Клапан вентиляционный канализационный ø50 |  | шт | 22
| 1.16 Трап чугунный эмалированный ø50 | ГОСТ 1811-97 | шт | 21
| 1.17 Трап чугунный эмалированный ø100 | ГОСТ 1811-97 | шт | 3
Канализация бытовая | 1.1 Трубы пластмассовые канализационные ø100 | ГОСТ 22689-98 | м | 385
| 1.2 Трубы пластмассовые канализационные ø50 | ГОСТ 22689-98 | м | 325
| 2.1 Объем бетона марки В15 для опор и упоров |  | м3 | 0, 4
| 2.2 Тепловая изоляция вытяжной части стояка на кровле стекловатными цилиндрами ø50 толщиной 60мм |  | м | 4
| 2.3 Тепловая изоляция вытяжной части стояка на кровле стекловатными цилиндрами ø100 толщиной 60мм |  | м | 4
| 2.1 Погружной насос | WILO-Drain TM 32/8 | шт | 2
| 2.4 Обратный клапан подъемный муфтовый ø32 | 16кч11р | шт | 2