Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме

|  | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |
| 1 | Щебень тип 1 |  | Порода щебня | щебень из изверженных пород или щебень из осадочных пород или щебень из метаморфических горных пород |  |  |  |
|  |  |  | Марка по дробимости | 800; 1200; 1400; 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Марка щебня по морозостойкости | F50; F100; F150; F200 |  |  |  |
|  |  |  | Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 или 2 или 3 |  |  |  |
|  |  |  | марка по истираемости | И1 или И2 или И3 |  |  |  |
|  |  |  | Фракция | [от 5 (3) до 10]; [от 5 (3) до 20]; [св. 10 до 20] |  | мм |  |
|  |  |  | Генетический тип щебня | кварцит; известняк; базальт; доломит; гранит |  |  |  |
| 2 | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие |  | тип | Д; Г |  |  |  |
|  |  |  | Вид песка в составе смеси | на природных песках; на смесях природных песков с отсевами дробления; на песках из отсевов дробления |  |  |  |
|  |  |  | Марка | III; II |  |  |  |
|  |  |  | Зерновой состав | прерывистый зерновой состав или непрерывный зерновой состав |  |  |  |
|  |  |  | Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород | Не ниже 600 не выше 1200 |  |  |  |
| 3 | Песок |  | Песок | природный; из отсевов дробления |  |  |  |
|  |  |  | Группа песка | очень крупный, средний; повышенной крупности, средний |  |  |  |
|  |  |  | Песок | песок обогащенный; песок |  |  |  |
|  |  |  | Тип исходной породы для песка из отсевов дробления | метаморфические породы или гравий |  |  |  |
|  |  |  | Марка по дробимости песка определяемая по марке по дробимости щебня фракции от 5 до 10 мм | не менее 600 не более 1200 |  |  |  |
|  |  |  | Класс песка | I; II |  |  |  |
| 4 | Смеси бетонные |  | Крупный заполнитель | щебень из плотных горных пород (гранит) |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности | не менее В15 не более В60 |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность крупного заполнителя (щебня) | 20; 40 |  | мм |  |
|  |  |  | Марка бетона по осадке конуса | П3; П2 |  |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости по первому базовому методу | F1200; F1100; F1150; F1300 |  |  |  |
|  |  |  | Марка по водонепроницаемости бетона | W2; W4; W6 |  |  |  |
|  |  |  | добавки в бетонной смеси | Воздухововлекающие (газообразующие); пластифицирующие; без добавок |  |  |  |
| 5 | Растворы |  | Марка по прочности на сжатие в проектном возрасте | М150; М100 |  |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | ≤2,5 |  | мм |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F50; F100; F75; F150; F250 |  | цикл |  |
|  |  |  | марка по подвижности | Пк1 или Пк2 |  |  |  |
|  |  |  | Растворы | Простые; сложные |  |  |  |
|  |  |  | По средней плотности растворы | Тяжелые; легкие |  |  |  |
|  |  |  | Вяжущие | Портландцемент; шлакопортландцемент, известь строительная; Портландцемент, известь строительная; цемент для строительных растворов |  |  |  |
| 6 | Гвозди |  | Гвозди | Круглые или трефовые |  |  |  |
|  |  |  | Тип головки для гвоздей круглых | плоская или коническая |  |  |  |
|  |  |  | Условный диаметр стержня | 1.4; 3.0; 4.0; 1.2; 5.0; 1.8; 1.6; 3.5; 2.5 |  | мм |  |
|  |  |  | Торцовая поверхность гвоздей | гладкая или рифленая |  |  |  |
|  |  |  | Длина гвоздя | 40; 25; 32; 80; 50; 100; 60; 70; 90; 120 |  | мм |  |
| 7 | Камни бетонные бортовые прямые рядовые |  | класс бетона бортового камня по прочности на сжатие | ≥В22,5 |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥1000 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина | 80, не менее 150 не более 180 |  | мм |  |
|  |  |  | Высота | ≥200 |  | мм |  |
|  |  |  | марка бетона по морозостойкости | F150; F200; F300 |  |  |  |
| 8 | Доски хвойных пород |  | Кромки | непараллельные; параллельные |  |  |  |
|  |  |  | Порода древесины | ель или сосна |  |  |  |
|  |  |  | Толщина номинальная | 19, 22 |  | мм |  |
|  |  |  | Сорт | III или IV |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная ширина для пиломатериалов с параллельными кромками | Не менее 75 не более 150 |  | мм |  |
|  |  |  | Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины для пиломатериалов с непараллельными кромками | ≥50 |  | мм |  |
|  |  |  | Длина | от 2 до 6 |  | м |  |
| 9 | Эмульсии дорожные, битумные |  | вид | Анионные; катионные |  |  |  |
|  |  |  | Класс | ЭБК-2; ЭБА-1; ЭБК-3; ЭБА-2; ЭБПА-2; ЭБПА-1; ЭБК-1; ЭБПК-1; ЭБА-3; ЭБПА-3 |  |  |  |
| 10 | Щебень тип 2 |  | Порода щебня из плотных горных пород | щебень из метаморфических горных пород или щебень из осадочных пород или щебень из изверженных пород |  |  |  |
|  |  |  | Марка по дробимости щебня из плотных горных пород | 1000; 800; 1200 |  |  |  |
|  |  |  | Марка щебня по морозостойкости | F100; F150 |  |  |  |
|  |  |  | Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 или 2 |  |  |  |
|  |  |  | марка по истираемости | И1 или И2 |  |  |  |
|  |  |  | Фракция | [св. 20 до 40] |  | мм |  |
| 11 | Щебень тип 3 |  | Порода щебня из плотных горных пород | щебень из метаморфических горных пород или щебень из осадочных пород |  |  |  |
|  |  |  | Марка по дробимости щебня из плотных горных пород | 300; 200 |  |  |  |
|  |  |  | Марка щебня по морозостойкости | F100; F150 |  |  |  |
|  |  |  | Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы | 2 или 3 |  |  |  |
|  |  |  | марка по истираемости | И1 или И2 |  |  |  |
|  |  |  | Фракция | [св. 40 до 80] |  | мм |  |
| 12 | Щебень тип 4 |  | Порода щебня из плотных горных пород | щебень из изверженных пород или щебень из гравия или щебень из осадочных пород |  |  |  |
|  |  |  | Марка по дробимости щебня из плотных горных пород | 400; 600 |  |  |  |
|  |  |  | Марка щебня по морозостойкости | F100, F150 |  |  |  |
|  |  |  | Группа щебня по содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 или 2 |  |  |  |
|  |  |  | марка по истираемости | И1 или И2 |  |  |  |
|  |  |  | Фракция | [св. 40 до 80 (70)] |  | мм |  |