| РЕЦИРКУЛЯТОРЫ |  |
| --- | --- |
| Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений всех категорий: бытового обслуживания (ПАРИКМАХЕРСКИЕ, КОСМЕТОЛОГИЯ, кабинеты МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА и пр.) и лечебно-профилактических учреждений (операционные, ожоговые палаты, врачебные комнаты, палаты и т. д.). Он может применяться как в качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий при подготовке помещения к работе, но основная его задача - работа в помещениях, где требуется постоянное поддержание асептических условий в присутствии людей, для устранения риска распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. |  |
| АЗОВ 1 рециркулятор Настенный 1 лампа TUV-15W Производительность 30 м3/ч размеры: 11х13х61 Для помещений II-V категории | АЗОВ 2 рециркулятор Настенный 2 лампы TUV-15W Производительность 50 м3/ч размеры: 14х15х63 Для помещений II-V категории |
| ДЕЗАР 2 рециркулятор Настенный лампы TUV-15W Степень обеззараживания: 99% Производительность 100 м3/ч размеры: 89х37х14 Для помещений II категории | ДЕЗАР 3 рециркулятор Настенный 3 лампы TUV-15W Степень обеззараживания: 99% Производительность 100 м3/ч размеры: 89х37х14 Для помещений II категории |
| ДЕЗАР 4 Рециркулятор передвижной 3 лампы TUV-15W степень обеззараживания- 99% Производительность 100 м3/ч со сменными фильтрами для механической очистки воздуха; Размеры: 120х37х58см Для помещений II-V категории | ДЕЗАР 5 Рециркулятор Настенный 5 лампы TUV-15W Степень обеззараживания: 99% Производительность 100 м3/ч фильтрация входного воздушного потока Размеры: 120х37х58см Для помещений I-V категории |
| ДЕЗАР 7 Рециркулятор передвижной 5 лампы TUV-15W степень обеззараживания- 99% Производительность 100 м3/ч фильтрация входного воздушного потока Размеры: 110х37х53см Для помещений I категории | Мед-1 ОРБН Рециркулятор Настенный 2 лампы TUV-8W Производительность 10 м3/ч Для помещений II -V категории Крышка - металл |
| Мед-1 Бра ОРБН Рециркулятор Настенный 2 лампы TUV-8W Производительность 10 м3/ч Для помещений II -V категории Крышка- стекло | Мед-1-01 ОРБН Рециркулятор Настенный 2 лампы TUV-8W Производительность 30 м3/ч Для помещений II -V категории Крышка - металл |
| Мед-1-04 ОРБН Рециркулятор Настенный 2 лампы TUV-8W Производительность 100 м3/ч Для помещений II -V категории Крышка - металл со сменными фильтрами для механической очистки воздуха; размеры : 48х 21х 10 | РВБ-60 Рециркулятор Настенный 1 лампа TUV-15W Степень обеззараживания: 99% Производительность 60 м3/ч Для помещений II -V категории размеры : 45х22х12 |
| РВБ-60 Платформа для передвижения рециркулятора Размер: 85х180х580 |  |
| Вы не нашли нужного Вам товара – пишите, мы найдем! Это наша работа. С уважением, сотрудники центра «ЛЕДИ-И». |  |