Приложение № 1 к Техническому заданию

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара, код по ОКПД** | **№ п/п** | **Наименование показателя (неизменяемое)** | **Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| **1** | Вентиль |  | Материал | чугун | шт | 232 |
| Марка | 15кч18п |
| Диаметр условного прохода, мм | 15 |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| **2** | Вентиль |  | Материал | чугун | шт | 250 |
| Марка | 15кч18п |
| Диаметр условного прохода, мм | 20 |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| **3** | Вентиль |  | Материал | чугун | шт | 270 |
| Марка | 15кч18п |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Номинальное давление, бар | 16 |
| **4** | Вентиль |  | Материал | полипропилен | шт | 500 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Цвет | белый |