1	Бирка кабельная У-134	шт	150

2	Бирка кабельная У-135	шт	150

3	Бирка кабельная У-153	шт	200

4	Вилка косая с з/к В 16-242 (пластик АБС)	шт	50

5	Вилка штепсельная	шт	70

6	Выключатель накл 1кл  белый 	шт	100

7	Выключатель накл 2кл белый	шт	100

8	Дин-рейка, 300мм	шт	10

9	Изолятор  5 ВЖ.720.005 для ВАО2-450,560, 6 кВ	шт	9

10	Изолятор ЛК-70/20-И-3 СП (ЛК-70/20-А3	шт	6

11	Изолятор проходной ИП 10-100, 10 Кв	шт	6

12	Изолятор штыревой тип ШФ 	шт	6

13	Кабель-канал 25*16 2-й замок(80м/уп) 	шт	35

14	Кабель-канал 40*16 2-й замок (56м/уп) 	шт	15

15	Клемма заземления на 250А Eco 250 ESAB М8	шт	20

16	Клемма заземления на 400А Eco 400 ESAB М10	шт	40

17	Колпачок  К6 для изолятора ШФ 	шт	6

18	Мультиметр цифровой Mastech 320	шт	10

19	Набор для конечной и силовой заделки Thermon РЕТК-1	шт	40

20	Набор для конечной и силовой заделки Thermon РЕТК-2	шт	90

21	Наконечник кабельный типа 25-8-8М	уп	2

22	Наконечник кабельный типа 35-8-10М	уп	2

23	Наконечник медн. лужен.  ТМЛ150-16-19 	шт	12

24	Наконечник медн. лужен.  ТМЛ95-12-16 	шт	60

25	Наконечник медн. лужен. ТМЛ185-16-23 	шт	20

26	Наконечник медный луженный ТМЛ 10-6-5	шт	120

27	Наконечник медный луженый ТМЛ 16-6-6	шт	100

28	Наконечник медный луженый ТМЛ 50-8-11	шт	140

29	Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13	шт	200

30	Наконечник штифтовой, плоский  НШП-70	шт	60

31	Наконечник штифтовой, плоский НШП-50	шт	60

32	Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ 0.5–8 (КВТ)	шт	400

33	Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ 0.75–12 (КВТ)	шт	400

34	Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ 1.0–12 (КВТ)	шт	400

35	Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ 1.5–12 (КВТ)	шт	400

36	Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ 2.5–8 (КВТ)	шт	400

37	Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ 4.0–9 (КВТ)	шт	400