| Наименование ТМЦ | Технические характеристики | Ед. изм. | Закупаемый объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпич керамический рядовой одинарный М-100 | ГОСТ 530 – 2012 Размеры: 250*120*65мм. Прочность: М100 Прочность на сжатие: до 120 кг/ кв.см; Морозостойкость: 50 циклов. Теплопроводность: 0,53Вт/(моºС) Водопоглощение: 9-11% Вес: 2-2,3кг. Количество в поддоне: 420 шт. | шт. | 18900 |

| Наименование ТМЦ | Технические характеристики | Ед. изм. | Закупаемый объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпич огнеупорный ША-8 | ГОСТ 1598-96 Размеры: 250*124*65мм. Огнеупорность не менее: 1690ºС Предел прочности на сжатие: не менее 15 н./мм. кв. см; Температура начала Размягчения при удельной нагрузке: 1300 ºС Вес: 4,2 кг. Количество в поддоне: 297 шт. | шт. | 3500 |