1.	Труба 159х6,0 по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 для подземной прокладки с заводским антикоррозионным покрытием – 7,15 м.

2.	Труба 108х6,0 по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 – 27,1 м.

3.	Труба 108х6,0 по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 для подземной прокладки с заводским антикоррозионным покрытием – 109,9 м.

4.	Труба 57х4,0 по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 для подземной прокладки с заводским антикоррозионным покрытием – 0,5 м.

5.	Труба 57х4,0 по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 – 2,8 м.

6.	Труба 32х3,0 по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 для подземной прокладки с заводским антикоррозионным покрытием – 56 м.

7.	Труба 25х3,0 по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 – 56 м.

8.	Труба 25х3,0 по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 для подземной прокладки с заводским антикоррозионным покрытием – 4 м.

9.	Отвод П90 – 159х6,0 по ГОСТ 17375-2001 из стали марки 09Г2С – 5 шт

10.	Отвод П90 – 108х6,0 по ГОСТ 17375-2001 из стали марки 09Г2С – 44 шт.

11.	Отвод П45 – 108х6,0 по ГОСТ 17375-2001 из стали марки 09Г2С – 4 шт.

12.	Отвод П90 – 57х4,0 по ГОСТ 17375-2001 из стали марки 09Г2С – 4 шт.

13.	Отвод П90 – 32х3,0 по ГОСТ 17375-2001 из стали марки 09Г2С – 4 шт.

14.	Тройник П 108х6,0 по ГОСТ 17376-2001 из стали марки 09Г2С – 10 шт.

15.	Тройник П 32х3,0 – 25х3,0 по ГОСТ 17376-2001 из стали марки 09Г2С – 4 шт.

16.	Переход К - 159х8,0 – 108х6,0 по ГОСТ 17378-2011 из стали марки 09Г2С – 6 шт.

17.	Переход К - 159х8,0 – 57х4,0 по ГОСТ 17378-2011 из стали марки 09Г2С – 2 шт.

18.	Переход К - 108х6,0 – 57х4,0 по ГОСТ 17378-2011 из стали марки 09Г2С – 4 шт.

19.	Переход К - 57х5,0 – 32х3,0 по ГОСТ 17378-2011 из стали марки 09Г2С – 2 шт.

1.	Трубу 377х7,0 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 10705-80 –

1013,4 м.

2.	Трубу 377х7,0 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 10705-80 для подземной прокладки с заводским антикоррозионным покрытием – 66,6 м.

3.	Трубу 273х7,0 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 10705-80 – 6,4 м.

4.	Трубу 219х6,0 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 10705-80 для подземной прокладки с заводским антикоррозионным покрытием – 40 м.

5.	Трубу 159х5,0 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 10705-80 – 23,5 м.

6.	Трубу 108х4,0 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 10705-80 – 34,8 м.

7.	Трубу 108х4,0 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 10705-80 для подземной прокладки с заводским антикоррозионным покрытием – 52,2 м.

8.	Трубу 720х8 по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 10705-80 для подземной прокладки с заводским антикоррозионным покрытием. Футляр (2 шт.

L = 8 м, всего 16 м).

9.	Трубу 89х4,0 по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 – 50 м.

10.	Трубу 38х3,5 по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 – 2 м.

11.	Отвод П90° 377х9,0-09Г2С (ГОСТ 17375-2001) – 8 шт.

12.	Отвод П90° 219х6,0-09Г2С (ГОСТ 17375-2001) – 10 шт.

13.	Отвод П90° 108х6,0-09Г2С (ГОСТ 17375-2001) – 32 шт.

14.	Отвод П90° 89х5,0-09Г2С (ГОСТ 17375-2001) – 12 шт.

15.	Тройник равнопроходной П 377х10 - 09Г2С (ГОСТ 17376-2001) – 6 шт.

16.	Тройник П 377х10,0-273х7 - 09Г2С (ГОСТ 17376-2001) – 2 шт.

17.	Тройник П 219х6,0-159х6 - 09Г2С (ГОСТ 17376-2001) – 4 шт.

18.	Тройник равнопроходной П 108х6,0 - 09Г2С (ГОСТ 17376-2001) - 2 шт.

19.	Тройник равнопроходной П 89х6,0 - 09Г2С (ГОСТ 17376-2001) – 8 шт.

20.	Переход К 377х12-219х8-09Г2С (ГОСТ 17378-2001) – 4 шт.

21.	Переход К 273х10-108х6-09Г2С (ГОСТ 17378-2001) – 2 шт.

22.	Переход К 219х10-159х8-09Г2С (ГОСТ 17378-2001) – 4 шт.

23.	Переход К 219х10-108х6-09Г2С (ГОСТ 17378-2001) – 2 шт.

24.	Переход К 159х8-108х6-09Г2С (ГОСТ 17378-2001) – 10 шт.

25.	Переход К 108х6-89х6-09Г2С (ГОСТ 17378-2001) – 8 шт.