## Лист1
Наименование | Ед.измирения | Кол-во | Прелогаемая цена поставщика без НДС | Наименование поставщика
Датчик положения БСПИ-10 | шт | 5
Датчик c клапанным блоком Метран 150 TG1 2G21 AM5 S5 2F B4 CC1 P1 с блоком 0106MT22 CB12F | шт | 1
Датчик c клапанным блоком Метран 150 TG3 2G21 AM5 S5 2F B4 CC1 P1 c блоком 0106МТ22СВ12F | шт | 1
Датчик вибрации ВК-310С | шт | 6
Датчик давления 55 ДИ-518 МП-t10-0,25-0,6Мпа-42-М20-ШР-КР ГП Метра | шт | 3
Датчик давления Метран 150 CD2 2211 L3 AM5 D5 B1 SC1 PA | шт | 3
Датчик давления Метран 150 CD3 2211 L3 AM5 D5 B1 SC1 PA | шт | 3
Датчик давления Метран 150 CD4 2211 L3 AM5 D5 B1 SC1 PA | шт | 3
Датчик давления с клапанным блоком Метран 150CD3 2211 L3 AM5 S5 D5 B1 SC1 PA с блоком 0104MW32С11 | шт | 13
Датчик давления с клапанным блоком Метран 150 CD 2 2211L3 BM5 S5 D5 B1 SC1 PA с блоком 0104MW32C11 | шт | 10
Датчик давления с клапанным блоком Метран 150 CD2 2211 L3 AM5 S5 D5 B1 SC1 PA c блоком 0104MW32C11 | шт | 16
Датчик давления с клапанным блоком Метран 150 CD3 2211L3 BM5 S5 D5 B1 SC1 PA c блоком 0104MW32C11 | шт | 1
Датчик давления с клапанным блоком Метран 150 CD4 2211L3 АМ5 S5 D5 B1 SC 1 PA c блоком 0104MW 32C11 | шт | 5
Датчик избыточного давления ГП Метран-55 ДИ-515 МП-t10-0,25-2,5Мпа-05-М20-ШР | шт | 3
Датчик избыточного давления Метран 55 ДИ-516 МП-t10-0,25-16Мпа | шт | 3
Датчик избыточного давления Метран 55 ДИ-517 МП-t1-0,25-40Мпа | шт | 3
Датчик измерения вибрации TROLEX TX 5638.11.22 | шт | 6
Датчик Метран 150CD2(0…10кПа)2211L3 В М5D1 2 SC PA | шт | 2
Датчик Метран 150CD2(0…6,3кПа)2211L3 В М5D5 2 SC PA | шт | 2
Датчик Метран-150 СG4 (0-1 МПа)22 11 L3 AM5 S5 В1 SC1 с клапанным блоком 0106 МТ 22 СВ11 Д52 Н2 | шт | 1
Датчик Метран-150ТА1 (0-100 кПа) 2621 AM5 S5 SC1 РА с клапанным блоком 0106 МТ 22 СВ11 Н2 2 F2 | шт | 1
Датчик разрежения Метран 55 ДВ-528 t4-0,5-0,1Мпа-0,2-М20-ШР-КР | шт | 1
Датчик с клапанным блоком 0104 МW 32C 11 DO 2 L4H1 SR Метран 150 CD2 (0-25,0 кПа) 2211 L3 AM5 S5 В1 SC1 | шт | 5
Датчик с клапанным блоком 0104 МW 32C 11 DO 2 L4H1 SR Метран 150 CD3 2211 L3 A М5S5 В1 SC PA | шт | 2
Датчик с клапанным блоком 0106 МТ 22 Метран 150 CG3 (0-100 кПа) 2211 L3 AМ5 S5 SC1 PA | шт | 1
Датчик с клапанным блоком 0106 МТ 22 СВ11 Д52 Н2 Метран 150 CG2 (0-40 кПа) 2211 L3 AM5 S5 В1 SC1 | шт | 1
Датчик с клапанным блоком 0106 МТ 22 СВ11 Д52 Н2 Метран 150 CG4 (0-1,6 мПа) 2211 L3 AM5 S5 В1 SC1 | шт | 1
Датчик с клапанным блоком 0106 МТ 22 СВ11 Д52 Н2 Метран 150 CG4 (0-400 кПа) 2211 L3 AM5 S5 В1 SC1 | шт | 1
Датчик с клапанным блоком 0106 МТ 22 СВ11 Д52 Н2 Метран 150 CG5 (0-2,5 мПа) 2211 L3 AM5 S5 В1 SC1 | шт | 1
Датчик с клапанным блоком 0106 МТ 22 СВ11 Д52 Н2 Метран 150 CG5 (0-4,0 мПа) 2211 L3 AM5 S5 В1 SC1 | шт | 2
Датчик с клапанным блоком Метран 150 CD1 2211L3 AM5 S5 D5 B1 SC1 PA с блоком 0104MW32C106 | шт | 1
Датчик с клапанным блоком Метран 150 CGO 2211L3 AM5 S5 D5 B1 SC1 PA с блоком 0106МТ22СВ12F | шт | 1
Датчик с клапанным блоком Метран 150 TG2 2G21 AM5 S5 2F B4 CC1 P1 с блоком 0106MT22CB12F | шт | 1
Датчик с клапанным блоком Метран 150 TG4 2G21 AM5 S5 2F B4 CC1 P1 с блоком 0106МТ22СB12F | шт | 4
Датчик с клапанным блоком Метран 150 СG1 2211L3 AM5 S5 D5 B1 SC1 PA с блоком 0106МТ22СВ12F | шт | 1
Датчик уровнемер Метран 55 ЛМП-308И-441-9999(0…2,5м водяного столба с кабелем 20м. | шт | 1
Датчик давления Метран -150TG 1 МПА | шт | 5
Датчик разности давления МЕТРАН 150 CG (-0.63) - 0,63 кПа 02211L3 A M5 IM S5 D5 2 B1 LT ML | шт | 4
Датчик разности давления Метран 150 CG (-6.3)-6.3 кПа 02211L3 A M5 IM S5 D5 2 B1 LT ML | шт | 4
Датчик давления масла МАЗ ММ-355 | шт. | 10
Датчик Т-25.01 ММ-370 | шт. | 4