## Лист1
Наименование | Ед.измирения | Кол-во | Прелогаемая цена поставщика без НДС | Наименование поставщика
Термометр сопротивления ТМ 9203-01 L 100мм гр.50М | шт | 10
Термометр сопротивления ТС-1388/5-50+180*С 50М ЭЛЕМЕР | шт | 4
Термометр манометрический показывающий, сигнализирующий ТКП (0-150С) d термоблока = 11мм, L термоблока = 120мм, L = соед.капил. = 6м, класс точности 1,5 | шт | 2
Термометр манометрический показывающий, сигнализирующий ТКП-160С-М2 d термоблока = 16мм, L термоблока = 120мм, L соед.капил. = 6м | шт | 4
Термометр манометрический показывающий, сигнализирующий ТПГ (0-150С) L термоблока = 120мм, L соед.капил. = 6м, класс точности 1,5 | шт | 2
Термометр сопротивления ТМ 9201-10 (-50..+120) 30/500 50м кл.д. С сх. 3-п | шт | 15
Термометр сопротивления ТМ 9201-16 100мм ф8мм 50М сх. 3 кл.д. С | шт | 5
Термометр сопротивления ТМ 9201-17 100мм ф8мм 50М сх.3 | шт | 20
Термометр сопротивления ТМ-9201-02 1000мм 10мм 50М кл.д. В, сх.3 (-50..+150) - АГ поверка | шт | 10
Термометр сопротивления ТМ-9201-10 25/1000-5мм 50М кл.д. С сх.3 (-50..+120) поверка | шт | 6
Термометр сопротивления ТМ-9201-10 25/1025мм 50М кл. С сх.4 (-50..+120) Ф5мм, шт М8х1 | шт | 35
Термометр сопротивления ТП 9201-03 500мм ф10мм 50П | шт | 2
Термометр сопротивления ТП 9201-10 Pt100 L=20мм D=5мм | шт | 5
Термометр сопротивления ТП 9201-16 120мм ф8мм 50П | шт | 5
Термометр сопротивления ТП 9201-17 Pt100 L=60мм D=6мм | шт | 3
Термометр сопротивления ТП-9201-02 дл.200мм - 8мм 50П кл. д.2 ст.12Х18Н10Т (-40..+800) АГ | шт | 4
Термометр сопротивления ТП-9201-04 (-50..+150) 500мм - 8мм 100П кл.д. А сх.3-АГ поверка | шт | 2
Термометр сопротивления ТП-9201-10 25/820 50П кл.д. С сх.3 Ф5мм, М8х1 | шт | 5
Термометр сопротивления ТСМ 9201.027-09 L 1000мм гр.50М | шт | 11
Термометр сопротивления ТСМ 9204 50М Q8мм | шт | 10
Термометр сопротивления ТСМ 9204-04 50М Q 5мм | шт | 10
Термометр сопротивления ТСП Метран-226 (НСХ Pt 100) -02-320-A-4-1-H10 (-50*200) C-У1.1-ГП | шт | 1
Термометр сопротивления ТСП-9204 100П L=35мм | шт | 20
Термометр сопротивления ТСПУ Метран -276-03-Pt 100-100-0.5-H10 (-50+150) C-4*20 мА-БК-Т5-Т3-ГП | шт | 1
Термометр сопротивления ТСПУ Метран-205-М-Pt 100 L = 80мм (-50-200)С-Q 6мм - ГП | шт | 5
Термометры многоканальные ТМ 5103 | шт | 3