Вид нагревательного кабеля Саморегулирующийся

Максимальная мощность 24.0 (Вт/м)

Количество жил 2

Экранированный кабель Да

Напряжение сети 220~240 В

Частота 50.0 (Гц)

Минимальный радиус изгиба 32.0 (мм)

Максимальная рабочая температура 110.0 (град.)

Минимальная температура монтажа -40.0 (град.)

Изоляция сшитый этиленвинилацетат XLEVA

Область применения нагревательного кабеля Обогрев труб и трубопроводов, Обогрев резервуаров и емкостей.