|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики товара** | |  |
| 1 | Светильник 3 шт | Светодиодный осветительный прибор Litepanels |
| 1.1 | Тип прибора | Световая панель |
| 1.2 | Возможность плавной регулировки яркости от 0 до 100% без изменения цветовой температуры | присутствует |  |
| 1.3 | Цветовая температура | Daylight |
| 1.4 | Установочное гнездо для крепления V-mount и GoldMount | присутствует |
| 1.5 | коэффициент цветопередачи (CRI) | 95 |  |
| 1.6 | Освещенность на 1,5 метра, лк (LUX) | 6330 |
| 1.7 | Максимальная мощность | 105 Ватт |
| 1.8 | Оптическая система | Индивидуальные линзы |
| 1.9 | Опциональное управление через Bluetooth или DMX | присутствует |
| 1.10 | Вес | 3,2 Кг |
| 1.11 | Тип блока питания | 13-24VDC 120-240VAC |
| 1.12 | Длина | 45 См |
| 1.13 | Ширина | 41,3 См |
| 1.14 | Высота | 13,4 См |