1. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5	- 20 м

2. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	- 120 м

3. Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5	- 50 м

4. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5	- 45 м

5. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5	- 20 м

6. Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5	- 155 м

7. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5	- 185 м

8. ВВГнг(А)-LS-1 3х1,5 - 300 м

9. ВВГнг(А)-LS-1 5х2,5	- 210 м

10. ВВГнг(А)-FRLS  3х1,5 - 170 м

11. ВВГнг(А)-FRLS  5х2,5 - 100 м

12. Выключатель одноклавишный открытой установки 250В 1Р 10А  - 6 шт

13. Коробка ответвительная открытой установки с 6-ю кабельными вводами 100х100х50мм IP55 - 20 шт

14. ПВХ труба гибкая с протяжкой d=32мм	- 180 м

15. Держатель с защелкой и дюбелем для гофр.трубы - 180 шт

16. Сталь полосовая 4х40 - 200 м

17. Полоса стальная оцинкованная 40х4 - 175 м

18. Круг стальной оцинкованный Ø8мм - 285 м

19. Лента герметик 50мм 10м	4 шт

20. Держатель проводника КД-1.1-100-135 ГЦ - 43 шт

21. Держатель проводника ДПК-100ГЦ - 142 шт

22. Держатель проводника ДПК-100ГЦ-3Р8 - 60 шт

23. Зажим ЗУ-В2-ГЦ - 4 шт

24. Зажим К1-ГЦ - 10 шт

25. Электрод заземляющий стержневой сборный из нержавеющей стали - 7 шт

26. Головка приемная ГП-58-11 - 3 шт

27. Зажим ЗУ-2Н - 7 шт

28. Зажим соединительный ЗС-2ГЦ - 13 шт