Ванная комната 1.5 х 1.3 , изолированная, стены шифер.

Стены ~ 11 м.кв. Пол ~ 2 м кв.

Нужно выполнить ремонт в соответствии с расчетом :

Демонтаж плитки

13•100= 1300 р.

Демонтаж двери

500 р.

Демонтаж ванны

1000 р.

Демонтаж раковины

500 р.

Грунтовка бетонконтактом в 2 слоя

11•100= 1100 р.

Наливной пол с гидроизоляцией

1300 р.

Штукатурка стен

11•400= 4400 р.

Водорозетка : хвс, гас, канализация

(ванна, раковина, стир.м., кухня)

Установка водорозеток (скрыто)

2500 р.шт.

4•2500= 10 000 р.

Установка фильтров гр.очистки

2•250= 500 р.

Установка коллекторов (гребенок), 2 шт. по 4 вых.

1250•2= 2500 р.

Облицовка стен с затиркой

11•800= 8800 р.

Облицовка пола с затиркой

2•800= 1600 р.

Установка ванны с смесителем

3500 р.

Установка раковины с смесителем

2000 р.

Установка стиральной машины под раковину

1000 р.

Установка розетки для стиральной машины (открыто)

300 р.

Перенос светильника

800 р.

Уст. вентилятора

600 р.

Установка двери

2500 р.

Монтаж потолочного плинтуса (карниза) по периметру, чтобы скрыть зазор между плиткой и потолком

1000 р.

Итого : 45 400 рублей