заявка 03-04/07 от 20.07.2018г.
труба 102х16 сталь 17Г1С-У ГОСТ 20295-85 с наружным изоляционным покрытием усиленного типа по ТУ 24.20.13-001-45657335-2017 Длина труб не менее 11.4 метра. Труба не старше: март 2018г. Количество 28 шт.

заявка 03-03/07 от 20.07.2018г.
труба 720х14 сталь 17Г1С-У ГОСТ 20295-85 с наружным изоляционным покрытием усиленного типа по ТУ 24.20.13-001-45657335-2017. Длина труб не менее 11.4 метра. Труба не старше: март 2018г. Количество 34 шт.

заявка 03-02/07 от 20.07.2018г.
труба 530х11 сталь 17Г1С-У ГОСТ 20295-85 с наружным изоляционным покрытием усиленного типа по ТУ 24.20.13-001-45657335-2017. Длина труб не менее 11.4 метра. Труба не старше: март 2018г. Количество 17 шт.

заявка 03-01/07 от 20.07.2018г.
труба 325х6 сталь 17Г1С-У ГОСТ 20295-85 с наружным изоляционным покрытием усиленного типа по ТУ 24.20.13-001-45657335-2017. Длина труб не менее 10.5 метра. Труба не старше: март 2018г. Количество 24 шт.

заявка 02/07 от 20.07.2018г.
труба 219х7 сталь 09Г2C ГОСТ 20295-85. Длина труб не менее 10.5 метра. Труба не старше: март 2018г. Количество 69 шт.

заявка 01/07 от 19.07.2018г.
труба 426х6 сталь 20 ГОСТ 10704-91/ГОСТ10705-80 с наружным изоляционным покрытием ПЭПк-3С толщиной 3,0мм
Длина труб не менее 10.5 метра. Труба не старше: март 2018г. Количество 6 шт.
