|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | | Описание товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компрессор Hiblow HP 200  или эквивалент | 3 | шт. | Потребляемая мощность - 210 Вт;  Размеры не менее (Д\*Ш\*В) – 256\*200\*222 мм;  Производительность – 200-280 л/мин.;  Давление – 200-530mbar;  Вес не более – 9кг;  Уровень шума не более – 46дб;  Подсоединение не более – ¾ дюйм.;  Степень зашиты не менее – IP 55 |
| 2 | Насос WILO IPL32/130-1,1/2 или эквивалент | 3 | шт. | Рабочее давление не менее - 10 mbar;  Частота вращения не менее – 2900об/мин.;  Размеры (Д\*Ш\*В) – 430\*360\*340 мм;  Номинальный ток (прим) IN 3~400B -2.40A  Номинальный внутренний диаметр фланца 32DN  Подключение к сети – 3~400В, 50Гц  Номинальная мощность мотора Р2 не менее -1,10кв;  Степень зашиты не менее – IP 55 |