## Sheet1
Лестница	деревянная, пожарная ЛП	Лестница L-4м	1 шт
Лестница	техническая, из алюминиевого сплава	Тип - Лестница стремянка - трансформер. / Максимальная нагрузка - 150 кг. / Материал - Алюминий. / Максимальная высота лестницы - 800 см.	1 шт
Перчатки	для защиты рук, из латекса, диэлектрические	Диэлектрические перчатки Длина не менее 350 мм Толщина1,3±0,2 мм Размер 2/3/4 Материал натуральный латекс Производитель Россия, АЗРИ	6 пар
Коврик	диэлектрический, резиновый	Ширина 100 см / Длина 100 см / Испытания диэлектрической прочности изоляции до 20 кВ	10 шт
Микалента	электроизоляционная	ИЗОЛЕНТА ХБ (лента резинотканевая черная) Ленты предназначены для общих целей электроизоляции в диапазоне температур от -30°С до +30°С в условиях неагрессивных сред и выдерживают напряжение 1000 В	15 кг
Микалента	электроизоляционная	ИЗОЛЕНТА ПВХ представляет собой поливинилхлоридную пленку с клеевым слоем Технические и электротехнические характеристики: / • Выдерживает температуру от -30 до +50 градусов. / • Изолента имеет растяжимость до 100-150%. / • Выдерживает напряжение до 5000В (на пробой).	15 кг
Пояс	предохранительный, страховочный, безлямочный с амортизатором	Монтажные пояс Эксплуатируется на высоте не менее 3-х над уровнем земли. Длина стропа 1420 мм. Величена обхвата талии 740-1440 мм. Статическая разрывная нагрузка не менеее 1500 тонн.	2 шт