Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм		шт.	104

Муфты противопожарные для пластиковых труб: Огракс ПМ-110/60		шт.	80

Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм		м	244

Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм		шт.	30

Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х20х32 мм		шт	72

Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм		шт	8

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм		шт	72

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм		шт	16

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм		шт	288

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм		шт	64

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм		шт	64

Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х25 мм		шт	8

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"		шт	72

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1/2"		шт	8

Компенсационная петля полипропиленовая диаметром: 25 мм		шт	32

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм		шт	152

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм		шт	208

Труба из полипропилена: PN 25/32		м	214

Труба из полипропилена: PN 25/25		м	245

Труба из полипропилена: PN 25/20		м	18

Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х20х32 мм		шт	64

Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм		шт	8

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм		шт	72

Заглушка полипропиленовая диаметром: 25 мм		шт	8

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"		шт	72

Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х25 мм		шт	8

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм		шт	8

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм		шт	128

Труба из полипропилена: PN 20/32		м	168

Труба из полипропилена: PN 20/25		м	20

Труба из полипропилена: PN 20/20		м	38

Бурт под фланец полипропиленовый диаметром: 50 мм		шт	1

Бурт под фланец полипропиленовый диаметром: 63 мм		шт	1

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 63 мм		м	40

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 54 мм		м	5

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм		м	45

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм		м	26

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм		м	28

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм		шт	80

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм		шт	54

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм		шт	5

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм		шт	32

Труба из полипропилена: PN 25/63		м	34

Труба из полипропилена: PN 25/50		м	4

Труба из полипропилена: PN 25/40		м	38

Труба из полипропилена: PN 25/32		м	22

Труба из полипропилена: PN 25/25		м	25

Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм		шт	8

Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм		шт	8

Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм		шт	1

Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм		шт	1

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32х1"		шт	8

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4"		шт	8

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1"		шт	12

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х3/4"		шт	8

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"		шт	16

Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х32 мм		шт	2

Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм		шт	2

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм		шт	12

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм		шт	2

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм		шт	16

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм		шт	8

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм		шт	9

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм		шт	10

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 50 мм		шт	2

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм		шт	8

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм		шт	16

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм		шт	16

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 63 мм		м	74

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм		м	32

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм		м	10

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм		шт	17

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм		шт	35

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм		шт	50

Труба из полипропилена: PN 20/63		м	64

Труба из полипропилена: PN 20/32		м	30

Труба из полипропилена: PN 20/20		м	9

Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х32х63 мм		шт	16

Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х20х63 мм		шт	1

Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х20х32 мм		шт	16

Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм		шт	4

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32х1"		шт	8

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2"		шт	2

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1"		шт	11

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"		шт	8

Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2"		шт	4

Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х32 мм		шт	3

Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х20 мм		м	1

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм		шт	24

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм		шт	12

Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм		шт	6

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм		кг	4

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм		шт	16

Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм		шт	4

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм		шт.	42	0,00

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм		м	50	0,00

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм		м	45	0,00

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 13 мм, диаметром 57 мм		м	74	0,00

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм		м	76	0,00

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм		м	50	0,00

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм		м	150	0,00

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм		м	16	0,00

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм		шт.	342

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/н		шт.	288

Клапан термостатический VT.034 ф20 мм.3/4"		шт.	288

Головка термостатическая VT.3000		шт.	288

Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм		шт.	32

Пробки радиаторные		шт.	608

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм		шт.	8

Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм		шт.	2