Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм		шт.	104
Муфты противопожарные для пластиковых труб: Огракс ПМ-110/60		шт.	80
Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм		м	244
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм		шт.	30
Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х20х32 мм		шт	72
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм		шт	8
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм		шт	72
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм		шт	16
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм		шт	288
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм		шт	64
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм		шт	64
Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х25 мм		шт	8
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"		шт	72
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1/2"		шт	8
Компенсационная петля полипропиленовая диаметром: 25 мм		шт	32
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм		шт	152
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм		шт	208
Труба из полипропилена: PN 25/32		м	214
Труба из полипропилена: PN 25/25		м	245
Труба из полипропилена: PN 25/20		м	18
Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х20х32 мм		шт	64
Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм		шт	8
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм		шт	72
Заглушка полипропиленовая диаметром: 25 мм		шт	8
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"		шт	72
Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х25 мм		шт	8
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм		шт	8
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм		шт	128
Труба из полипропилена: PN 20/32		м	168
Труба из полипропилена: PN 20/25		м	20
Труба из полипропилена: PN 20/20		м	38
Бурт под фланец полипропиленовый диаметром: 50 мм		шт	1
Бурт под фланец полипропиленовый диаметром: 63 мм		шт	1
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 63 мм		м	40
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 54 мм		м	5
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм		м	45
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм		м	26
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм		м	28
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм		шт	80
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм		шт	54
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм		шт	5
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм		шт	32
Труба из полипропилена: PN 25/63		м	34
Труба из полипропилена: PN 25/50		м	4
Труба из полипропилена: PN 25/40		м	38
Труба из полипропилена: PN 25/32		м	22
Труба из полипропилена: PN 25/25		м	25
Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм		шт	8
Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25х20х25 мм		шт	8
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм		шт	1
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм		шт	1
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32х1"		шт	8
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4"		шт	8
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1"		шт	12
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х3/4"		шт	8
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"		шт	16
Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х32 мм		шт	2
Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм		шт	2
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм		шт	12
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм		шт	2
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм		шт	16
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм		шт	8
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм		шт	9
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм		шт	10
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 50 мм		шт	2
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм		шт	8
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм		шт	16
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм		шт	16
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 63 мм		м	74
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм		м	32
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм		м	10
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм		шт	17
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм		шт	35
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм		шт	50
Труба из полипропилена: PN 20/63		м	64
Труба из полипропилена: PN 20/32		м	30
Труба из полипропилена: PN 20/20		м	9
Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х32х63 мм		шт	16
Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х20х63 мм		шт	1
Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х20х32 мм		шт	16
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм		шт	4
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 32х1"		шт	8
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2"		шт	2
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1"		шт	11
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"		шт	8
Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2"		шт	4
Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х32 мм		шт	3
Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х20 мм		м	1
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм		шт	24
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм		шт	12
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм		шт	6
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм		кг	4
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм		шт	16
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм		шт	4
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм		шт.	42	0,00
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм		м	50	0,00
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм		м	45	0,00
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 13 мм, диаметром 57 мм		м	74	0,00
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм		м	76	0,00
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм		м	50	0,00
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм		м	150	0,00
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм		м	16	0,00
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм		шт.	342
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/н		шт.	288
Клапан термостатический VT.034 ф20 мм.3/4"		шт.	288
Головка термостатическая VT.3000		шт.	288
Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм		шт.	32
Пробки радиаторные		шт.	608
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм		шт.	8
Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм		шт.	2
