Техническое задание

Согласно плана текущего и капитального ремонта на 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара, работы услуги | Функциональные и качественные характеристики, единица измерения характеристик | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная цена за ед. без НДС, руб  | Сумма с НДС,руб |
| 1 | Труба стальная с наружным антикорризионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов **D108х5**мм покрытие трехслойное полимерное ВУС | Трубы по ГОСТ 8732-78ТУ 1394-001-45657335-2011 | м | 50 |  |  |
| 2 | Труба стальная с наружным антикорризионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов **D159х5**мм покрытие трехслойное полимерное ВУС | Трубы по ГОСТ 8732-78ТУ 1394-001-45657335-2011 | м | 100 |  |  |
| 3 | Труба стальная с наружным антикорризионным полиэтиленовым покрытием для газопроводов **D219х6**мм покрытие трехслойное полимерное ВУС | Трубы по ГОСТ 8732-78ТУ 1394-001-45657335-2011 | м | 250 |  |  |

**Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): руб. с НДС**

**Место поставки: Республика Калмыкия, сел. Малые Дербеты**

**Срок поставки**  Сентябрь 2018 г.

**Условия периодичность поставки:** доставка на склад заказчика единовременно, одной партией

**Объем гарантий:** на весь объем поставляемой продукции – замена некачественной продукции в полном объеме в течение 3-х дней с момента обращения Заказчика.

**Гарантийный срок:** в соответствии с заводским паспортом

**Остаточный срок годности:** не менее 100 %

**Упаковка товара** должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и хранении.