1. Труба диам. 16 - 900 м.п.

2. Подложка 6 шт - 30 м.

3. сетка - 200 м.

4. грибки 10*60 - 1000 шт.

5. Стяжки длина 150 - 1500 шт.

6. Гидрострелка - 1 шт.

7. Насосы - 2 шт.

8. Коллектор 9 выходов - 1 шт.

9. Термосмеситель 3 ходовой - 1 шт.

10. Коллектор 6 выходов - 1 шт.

11. Евроконус 16*3/4 - 30 шт.

12. Евроконус 20*1/2 - 8 шт.