1. Труба диам. 16 - 900 м.п.
2. Подложка 6 шт - 30 м.
3. сетка - 200 м.
4. грибки 10*60 - 1000 шт.
5. Стяжки длина 150 - 1500 шт.
6. Гидрострелка - 1 шт.
7. Насосы - 2 шт.
8. Коллектор 9 выходов - 1 шт.
9. Термосмеситель 3 ходовой - 1 шт.
10. Коллектор 6 выходов - 1 шт.
11. Евроконус 16*3/4 - 30 шт.
12. Евроконус 20*1/2 - 8 шт.
