## СР
Приложение №7 к договору № К147-2/18 от « 22 » июня 2018 г
Производство Аммиака, г. Кингисепп. », промзона Фосфорит
(наименование стройки)
| РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | [8 empty] | Запрошенные
Выполнение комплекса работ по монтажу оборудования АСУ ТП и КИП и А «Производство Аммиака, г. Кингисепп. Энергоустановка», расположенный по адресу: Ленинградская область Кингисеппский район, промзона Фосфорит
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: локальные сметные расчеты №1, №2, №3
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Заказчик | Подрядчик |  |  | К-т удор. | Ранжирование БЦ
|  |  | Кол-во | Кол-во | Цена на ед с НДС(руб) | Сумма с НДС (руб) |  | % гр. | ∑ %
1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16
1 | Анкер клиновой М12х180, материал не-ржавеющая сталь R-XPT II A4 12x125/30 (50шт-уп.) | уп |  | 2 | 13600 | 27200 | 5.5701 | 31,88% | 31,88%
2 | Анкер стандартный с болтом М6х55 | шт |  | 390 | 27.11 | 10572.9 | 5.5701 | 27,70% | 59,58%
3 | Бобышка, материал сталь 12Х18Н10Т, вварная, присоединение датчика резьба G3/4 | шт |  | 4 | 1885.4 | 7541.6 | 5.57 | 8,76% | 68,35%
4 | Болт с шестигранной головкой М10х16, горячеоцинкованный | шт |  | 2 | 20.53 | 41.06 | 5.57 | 6,18% | 74,52%
5 | Болт с шестигранной головкой М12х16, горячеоцинкованный | шт |  | 4 | 23.9 | 95.6 | 5.568 | 5,03% | 79,55%
6 | Болт с шестигранной головкой М6х12, горячеоцинкованный | шт |  | 50 | 17.93 | 896.5 | 5.569 | 4,71% | 84,26%
7 | Болт с шестигранной головкой М8х16, горячеоцинкованный | шт |  | 252 | 19.62 | 4944.24 | 5.5701 | 31,88% | 31,88% |  | 118379.77
8 | Вентильный блок с дренажным устрой-ством с комплектом монтажных частей. Наружная резьба М20х1,5 Внутренняя резьба М20х1,5 | шт |  | 44 | 7559.55 | 332620.2 | 5.5701 | 27,70% | 59,58%
9 | Вентильный блок с дренажным устрой-ством с комплектом монтажных частей (шайбы, прокладки) Наружная резьба М20х1,5 Внутренняя резьба М20х1,5 | шт |  | 5 | 8246.78 | 41233.9 | 5.57 | 8,76% | 68,35%
10 | Выключатель-разъединитель, в корпусе ABB OTP16B3M | шт |  | 1 | 3574 | 3574 | 5.57 | 6,18% | 74,52%
11 | Гайка шестигранная М6, горячеоцинкованная | шт |  | 50 | 7.03 | 351.5 | 5.568 | 5,03% | 79,55%
12 | Гайка шестигранная М8, горячеоцинкованная | шт |  | 230 | 8.5 | 1955 | 5.569 | 4,71% | 84,26%
13 | Гайка для соединителя металлорукава ГЭ-М20х1,5 | шт |  | 130 | 126 | 16380 | 5.5701 | 31,88% | 31,88%
14 | Гайка для соединителя металлорукава ГЭ-М32х1,5 | шт |  | 259 | 210 | 54390 | 5.5701 | 27,70% | 59,58%
15 | Гайка для соединителя металлорукава ГЭ-М40х1,5 | шт |  | 32 | 294 | 9408 | 5.57 | 8,76% | 68,35%
16 | Гайка шестигранная М10, горячеоцинкованный | шт |  | 2 | 7.38 | 14.76 | 4.7042 | 3,77% | 88,03% |  | 5.57
17 | Гайка шестигранная М12, горячеоцинкованный | шт |  | 4 | 9.78 | 39.12 | 2.1748 | 1,17% | 89,20%
18 | Гайка шестигранная М8, горячеоцинкованный | шт |  | 22 | 7.5 | 165 |  | 1,15% | 90,35%
19 | Гайка эквипотенциальная для соединителя герметичного металлорукава ГЭ-М20х1,5 | шт |  | 11 | 126 | 1386 | 5.5694 | 1,10% | 91,45%
20 | Гайка эквипотенциальная для соединителя герметичного металлорукава ГЭ-М32х1,5 | шт |  | 84 | 210 | 17640 | 5.57 | 0,99% | 92,43%
21 | Гайка эквипотенциальная для соединителя герметичного металлорукава ГЭ-М40х1,5 | шт |  | 16 | 294 | 4704 | 5.569 | 0,83% | 93,26%
22 | Гильза защитная Присоединение к процессу: резьба М20х1,5 Присоединение преобразователя: резьба М20х1,5 Длина монтажной части: 120 мм Материал: 12Х18Н10Т | шт |  | 1 | 5954.48 | 5954.48 | 5.5697 | 0,70% | 93,95%
23 | Гильза защитная Присоединение к процессу: резьба М20х1,5 Присоединение преобразователя: резьба М20х1,5 Длина монтажной части: 400 мм Материал: 12Х18Н10Т | шт |  | 1 | 15762.9 | 15762.9 | 5.57 | 0,54% | 94,49%
24 | Гильза защитная Присоединение к процессу: резьба М20х1,5 Присоединение преобразователя: резьба М20х1,5 Длина монтажной части: 500 мм Материал: 12Х18Н10Т | шт |  | 2 | 21449.84 | 42899.68 | 5.569 | 0,42% | 94,91%
25 | Кабель МКЭШнг(А) 2х1,0 | м |  | 423.3 | 45.5 | 19260.15 | 5.577 | 0,37% | 95,28%
26 | Кабель КВВГ нг-LS 19х1,5 | м |  | 35.7 | 458.4 | 16364.88 |  | 0,37% | 95,65%
27 | Кабель КВВГ нг-LS 4х1,5 | м |  | 66.3 | 88.44 | 5863.572 | 5.5698 | 0,37% | 96,02%
28 | Кабель МКЭШнг(А) 2х1 | м |  | 1224 | 45.5 | 55692 | 5.568 | 0,36% | 96,38%
29 | Кабель КУИН нг-LS 12х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 153 | 959.7 | 146834.1 | 2.7718 | 0,32% | 96,71%
30 | Кабель КУИН нг-LS 15х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 91.8 | 1181.11 | 108425.898 |  | 0,31% | 97,01%
31 | Кабель КУИН нг-LS 2х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 20.4 | 212.31 | 4331.124
32 | Кабель КУИН нг-LS 3х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 3972.9 | 293.82 | 1167317.478
33 | Кабель КУИН нг-LS 4х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 40.8 | 370.74 | 15126.192
34 | Кабель КУИН нг-LS 6х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 525.3 | 535.45 | 281271.885
35 | Кабель КУИН нг-LS 8х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 306 | 670.81 | 205267.86
36 | Кабель КУИН нг-LS 9х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 183.6 | 737.68 | 135438.048
37 | КВВГ нг-LS 10х1.5 | м |  | 15.3 | 214 | 3274.2
38 | КВВГ нг-LS 4х1.5 | м |  | 71.4 | 88.44 | 6314.616
39 | КВВГЭ нг-LS 10х1.5 | м |  | 612 | 206 | 126072
40 | КВВГЭ нг-LS 14х1.5 | м |  | 316.2 | 249 | 78733.8
41 | КВВГЭ нг-LS 4х1.5 | м |  | 357 | 87.3 | 31166.1
42 | КВВГЭ нг-LS 7х1.5 | м |  | 20.4 | 148 | 3019.2
43 | Кронштейн для труб стальной с резино-вым лотнением 1 1/4”, материал – сталь оцинкованная FRS Plus 40-45 М8/М10 (79444) (100шт в уп.) | уп |  | 2 | 7904 | 15808
44 | Кронштейн для труб стальной с резино-вым уплотнением 1”, материал – сталь оцинкованная FRS Plus 32-37 М8/М10 | уп |  | 1 | 7148 | 7148
45 | КУИН нг-LS 3х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 2356.2 | 293.82 | 692298.684
46 | КУИН нг-LS 4х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 596.7 | 370.74 | 221220.558
47 | КУИН нг-LS 10х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 71.4 | 832.54 | 59443.356
48 | КУИН нг-LS 18х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 306 | 1395.53 | 427032.18
49 | КУИН нг-LS 7х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 1856.4 | 588.71 | 1092881.244
50 | КУИН нг-LS 8х2х1,0 ЭВЭ | м |  | 311.1 | 670.81 | 208688.991
51 | КУИН нг-LS 9х2х1,0 ЭВЭ Т | м |  | 938.4 | 737.68 | 692238.912
52 | Лоток нержавеющий ЛН 300 ("Технологтия" г. Тула | шт |  | 80 | 15645 | 1251600
53 | Металлорукав ГЕРДА-МГ-16-П-нг-LS | м |  | 928.03 | 239.75 | 222495.1925
54 | Металлорукав ГЕРДА-МГ-25-П-нг-LS | м |  | 837.39 | 458.86 | 384244.7754
55 | Металлорукав ГЕРДА-МГ-35-П-нг-LS | м |  | 113.3 | 534.97 | 60612.101
56 | Металлорукав П-МБ-НГ -20мм | м |  | 10.3 | 229.04 | 2359.112
57 | Муфтовое шаровое соединение -8-UBJ | шт |  | 2 | 3870.8 | 7741.6
58 | Наконечник ТМЛ 25-8-8 луженый под опрессовку для медного провода сечением 25мм2 | шт |  | 230 | 59.6 | 13708
59 | Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый под опрессовку для медного провода сечением 26мм2 | шт |  | 50 | 17.4 | 870
60 | Наконечник ТМЛ 120-12-17 луженый под опрессовку для медного провода сечением 120мм2 | шт |  | 4 | 282.08 | 1128.32
61 | Наконечник ТМЛ 25-8-8 луженый под опрессовку для медного провода сечением 70мм2 | шт |  | 22 | 48.19 | 1060.18
62 | Наконечник ТМЛ 70-10-13 луженый под опрессовку для медного провода сечением 70мм2 | шт |  | 2 | 98.87 | 197.74
63 | Ниппельное соединение навертное с тор-цевым уплотнением НСН-14-М20х1,5-Б | шт |  | 1 | 2772 | 2772
64 | Перфошвеллер ШП-32х16х2000ц УТ2,5 | м |  | 20 | 516.2 | 10324
65 | Полоса стальная горячекатанная 40х4 ГОСТ 103-76 | м |  | 30 | 282.8 | 8484
66 | Провод ПуГВнг(В)-LSх4,0 | м |  | 80 | 48.2 | 3856
67 | Провод ПВ-3 1х25мм2 | м |  | 210 | 328.5 | 68985
68 | Провод ПВ-3 1х6мм2 | м |  | 40 | 70.44 | 2817.6
69 | Провод ПуГВнг(В)-LS 1х4,0 | м |  | 10.3 | 28.8 | 296.64
70 | Провод с медной жилой гибкий ПВХ ПВ3 1х120мм2 | м |  | 15 | 1357.64 | 20364.6
71 | Провод с медной жилой гибкий ПВХ ПВ3 1х70мм2 | м |  | 25 | 876.8 | 21920
72 | Прокат горячекатанный листовой, Б, ПН, НО, размер 3х710х1420мм, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75 | м |  | 25.2 | 412.85 | 10403.82
73 | Соединитель для герметичного металлорукава Ду=16мм с наружной резьбой М20х1,5 | шт |  | 130 | 910 | 118300
74 | Соединитель для герметичного металлорукава Ду=25мм с наружной резьбой М32х1,5 | шт |  | 259 | 1918 | 496762
75 | Соединитель для герметичного металлорукава Ду=35мм с наружной резьбой М40х1,5 | шт |  | 32 | 3010 | 96320
76 | Соединитель для герметичного металлор-укава Ду=16мм, с наружной резьбой М20х1,5 ГЕРДА-СГ-16-Н-М20х1,5 | шт |  | 11 | 910 | 10010
77 | Соединитель для герметичного металлор-укава Ду=25мм, с наружной резьбой М32х1,5 ГЕРДА-СГ-25-Н-М32х1,5 | шт |  | 84 | 1918 | 161112
78 | Соединитель для герметичного металлор-укава Ду=35мм, с наружной резьбой М40х1,5 ГЕРДА-СГ-35-Н-М40х1,5 | шт |  | 16 | 3010 | 48160
79 | Соединитель с наружной резьбой 1/2NPT под приварк SS-8-TSW-1-8 | шт |  | 2 | 2206 | 4412
80 | Сталь полосовая 25х4 | м |  | 100 | 89.28 | 8928
81 | Сталь полосовая 40х4 | м |  | 800 | 145.44 | 116352
82 | Стенд датчиков, в комплекте: -кран шаровой – 1шт. -ниппельное соединение навертное НСН-14-М20х1,5-А ТУ 390184271.013-2009 – 1шт. -тройник равнопроходный DN10, матери-ал сталь 12Х1МФ – 1шт 8-SUP-001 | шт |  | 1 | 85725.5 | 85725.5
83 | Стенд датчиков, в комплекте: -кран шаровой – 1шт. -ниппельное соединение навертное НСН-14-М20х1,5-А ТУ 390184271.013-2009 – 1шт. -тройник равнопроходный DN10, матери-ал сталь 20 – 1шт 8-SUP-207 | шт |  | 1 | 85725.5 | 85725.5
84 | Стенд датчиков, в комплекте: -кран шаровой – 1шт. -ниппельное соединение навертное НСН-14-М20х1,5-А ТУ 390184271.013-2009 – 1шт. -тройник равнопроходный DN10, матери-ал сталь 20 – 1шт 8-SUP-215 | шт |  | 1 | 85725.5 | 85725.5
85 | Стенд датчиков, в комплекте: -кран шаровой – 1шт. -ниппельное соединение навертное НСН-14-М20х1,5-А ТУ 390184271.013-2009 – 1шт. -тройник равнопроходный DN10, матери-ал сталь 20 – 1шт. 8-SUP-003 | шт |  | 1 | 269852.8 | 269852.8
86 | Стенд датчиков, в комплекте:-кран шаровой – 2шт. -ниппельное соединение навертное НСН-14-М20х1,5-А ТУ 390184271.013-2009 – 2шт. -тройник равнопроходный DN10, матери-ал сталь 20 – 2шт 8-SUP-201 | шт |  | 1 | 85725.5 | 85725.5
87 | Стенд датчиков, в комплекте: -кран шаровой– 5шт. -ниппельное соединение навертное НСН-14-М20х1,5-А ТУ 390184271.013-2009 – 5шт. -тройник равнопроходный DN10, матери-ал сталь 20 – 5шт. 8-SUP-002 | шт |  | 1 | 85725.5 | 85725.5
88 | Труба ВГВ 32х3,2 | м |  | 15.45 | 234.03 | 3615.7635
89 | Труба ВГВ 57х3 | м |  | 10 | 358.88 | 3588.8
90 | Труба стальная бесшовная 14х2 материал сталь 12Х18Н10Т | м |  | 2.06 | 4272 | 8800.32
91 | Труба стальная бесшовная 14х2 материал сталь 20 с комплектующими | м |  | 66.95 | 493.2 | 33019.74
92 | Труба стальная бесшовная 14х2 материал сталь 20 | м |  | 930 | 331 | 307830
93 | Труба стальная бесшовная 14х2 материал сталь 316SS | м |  | 10.3 | 389 | 4006.7
94 | Труба стальная бесшовная 14х2, материал ст.20 с комплектующими. | м |  | 51.5 | 371 | 19106.5
95 | Труба стальная бесшовная 16х3, материал сталь 12ХIМФ | м |  | 110 | 443.2 | 48752
96 | Труба стальная бесшовная 16х3, материал сталь 12ХIМФ с комплектующими | м |  | 12.36 | 543.2 | 6713.952
97 | Труба стальная бесшовная 16х3, материал сталь 15ГС | м |  | 10.3 | 418.7 | 4312.61
98 | Труба стальная бесшовная 18х2 материал сталь 12Х18Н10Т | м |  | 10.3 | 5360 | 55208
99 | Труба 108х7-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м |  | 12 | 6252 | 75024
100 | Труба стальная ВГП Нар. диам 32мм, толщ. стенки 2,8мм ГОСТ 3262-75 | м |  | 36.05 | 357.28 | 12879.944
101 | Труба стальная ВГП Нар. диам 42,3мм, толщ. стенки 2,8мм ГОСТ 3262-75 | м |  | 149.35 | 399.77 | 59705.6495
102 | Труба стальная водогазопроводная легкая, материал ст. 1-3ПС Ду 33,5х2,8 | м |  | 463.5 | 422.87 | 196000.245
103 | Труба стальная водогазопроводная легкая, материал ст. 1-3ПС Ду 42,3х2,8 | м |  | 51.5 | 422.1 | 21738.15
104 | Труба стальная оцинкованная 48х3,5 ГОСТ 3262-75 | м |  | 5.15 | 437.03 | 2250.7045
105 | Уголок металлический 50х50х3 ст.20 | т |  | 0.31 | 90986 | 28205.66
106 | Уголок металлический 50х50х3, материал Ст20, длина 6000мм | кг |  | 143.6544 | 90.99 | 13071.1139
107 | Шайба кузовная М10, DIN9021, горячеоцинкованная | шт |  | 2 | 6.04 | 12.08
108 | Шайба кузовная М12, DIN9021, горячеоцинкованная | шт |  | 4 | 6.06 | 24.24
109 | Шайба кузовная М6, DIN9021, горячеоцинкованная | шт |  | 50 | 3.55 | 177.5
110 | Шайба кузовная М8, DIN9021, горячеоцинкованная | шт |  | 252 | 4.36 | 1098.72
111 | Швеллер стальной горячекатанный , 20 Ст3пс5 (10м) | т |  | 2.024 | 101332 | 205095.968
112 | Швеллер стальной горячекатаный, Ст3пс5 10У | кг |  | 88.6488 | 81.21 | 7199.169
113 | Швеллер стальной горячекатаный, Ст3пс5 20У | кг |  | 379.776 | 101.33 | 38482.7021
114 | Шестигранный переходный ниппель 1/2NPT-1/4NPT -8-HRN-4 | шт |  | 2 | 1796 | 3592
115 | Хомут, материал нержавеющая сталь MP-MRI 4” M12 Hilti ( 5шт в уп.) | уп |  | 2 |  | 0
116 | Коробка КСРВ-Н | шт |  | 88 |  | 0
117 | Оптоволоконный кабель ???????? | м |  | 0 |  | 0
118 | Шкаф приводов АСУТ 800х800х2100 8-РР-MOV1 | шт | 1
119 | Шкаф питания задвижек 8-РР-MOV2 | шт | 1
120 | Шкаф задвижек 8-РР-MOV3,4 | шт | 2
121 | Шкаф АСКУЭ 600х800х2100 8-MС-АSQ-001 | шт | 1
122 | Шкаф телемеханики 600х600х2100 8-MC-SCT-001 | шт | 1
123 | Шкаф ИПБ 305х660х820 | шт | 1
124 | Комплект аккумуляторов 305х700х1200 | шт | 1
125 | Шкаф связи и питания КИП 200х600х400 | шт | 1
126 | Шкаф сетевой 1000х800х2100 | шт | 1
127 | Шкаф системы ESD 8-SC-PLC-001 800х800х2100 | шт | 2
128 | Шкаф системы ESD 8-MC-PLC-002 800х800х2100 | шт | 1
129 | Шкаф мониторинг турбины 800х800х2100 | шт | 1
130 | Шкаф система DCS 8-SC-DCS-001 800х800х2100 | шт | 2
131 | Шкаф система DCS 8-MC-DCS-002 800х800х2100 | шт | 1
132 | Шкаф промежуточного реле 8-CP-IRP-001 800х800х2100 | шт | 1
133 | Шкаф промежуточного реле 8-CP-IRP-002 800х800х2100 | шт | 1
134 | Местный шкаф управления 800х800х2100 | шт | 1
135 | Шкаф связи (ТШ-1) 1000х800х2100 | шт | 1
136 | Шкаф возбуждения 600х800х2100 | шт | 1
137 | Шкаф синхронизации 600х800х2100 | шт | 1
138 | Шкаф электрический параметров 250х600х800 | шт | 1
139 | Шкаф распределения питания 300х1000х1400 | шт | 1
140 | Измерительный преобразователь активной мощности Е859В2-5 | шт | 2
141 | Измерительный преобразователь реактивной мощности Е860ВР2-1 | шт | 1
142 | Измерительный преобразователь напряжения переменного тока Е855В0...125В | шт | 1
143 | Измерительный преобразователь частоты переменного тока | шт | 1
144 | Шкаф | шт | 1
145 | Датчик избыточного давления Выходной сигнал 4-20 мА HART Верхний предел измерения 600 кПа Метран-150TG2 (0...600 кПа)-2G-2-1-А-M5-S5-В4-ST(8РТ3101)-K17-РА 0106-M-T-2-2-C-B-1-1-2F-2 | шт | 1
146 | Датчик избыточного давления Выходной сигнал 4-20 мА HART Верхний предел измерения 400 кПа Метран-150TG2 (0...400 кПа)-2G-2-1-А-M5-S5-В4-ST(8РТ2202)-K17-РА 0106-M-T-2-2-C-B-1-1-2F-2 | шт | 1
147 | Датчик избыточного давления Выходной сигнал 4-20 мА HART Верхний предел измерения 1,6 МПа Метран-150TG3 (0...1,6 МПа)-2G-2-1-А-M5-S5-В4-ST(8РТ2401)-K17-РА 0106-M-T-2-2-C-B-1-1-2F-2 | шт | 1
148 | Датчик избыточного давления Выходной сигнал 4-20 мА HART Верхний предел измерения 600 кПа Метран-150TG2 (0...600 кПа)-2G-2-1-А-M5-S5-В4-ST(8РТ2201)-K17-РА 0106-M-T-2-2-C-B-1-1-2F-2 | шт | 1
149 | Датчик разности давлений Выходной сигнал 4-20 мА HART Верхний предел измерения 16 кПа Метран-150CD1 (0...4 кПа)-2-2-1-1-L3-А-M5-S5-ST(8РDТ2201)-K17-РА 0104-M-W-5-2-C-1-1-VS-D0-2-L4 | шт | 1
150 | Датчик разности давлений Выходной сигнал 4-20 мА HART Верхний предел измерения 16 кПа Метран-150CD1 (0...4 кПа)-2-2-1-1-L3-А-M5-S5-ST(8РDТ2202)-K17-РА 0104-M-W-5-2-C-1-1-VS-D0-2-L4 | шт | 2
151 | Расходомер ультразвуковой с накладными сенсорами, в комплекте Prosonic Flow 93PA1 | к-т | 1
152 | Расходомер, в комплекте | к-т | 1
153 | Уровнемер, в комплекте VEGAFLEX 81 | к-т | 2
154 | Манометр показывающий Диаметр 160 мм, вертикальный Шкала 0…1,6 Мпа Класс точности 1,5 Степень защиты IP54 Резьба штуцера М20х1,5 МП4-У-1,6МПа-IP54-Табл-ЦСМ ТУ 4212-044-00225590-2003 | шт | 8
155 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: Pt100 Выходной сигнал 4-20 мА HART Диапазон измерения: 0… 100°С IP 65 Длина монтажной части 500 мм-3шт, 400-2шт, 100-2шт, 120-2шт Материал: 12Х18Н10Т (Метран-286-03-1-500-Н10-(0-100 оС)-У1.1-ГП-ST(8TT2201A) | шт | 6
156 | Преобразователь вибрации VIBROTECTOR VIB 5.736 | шт | 5
157 | Преобразователь измерительный Rosemount 248R A NA Q4 | шт | 15
158 | Шкаф управления ШВРУ-125-01УХЛ4 | шт | 5
159 | Пост управления кнопочный ПВК-15ХЛ1 | шт | 5
160 | Пост управления кнопочный ПВК-35ХЛ1 | шт | 5
161 | Шкаф питания 8 CP-PDP-201 (размеры) | шт | 1
162 | Шкаф 800х600х250 в составе: корпус, сверху и по бокам закрытый. дверь. монтажная панель, панели основания. замок, ручка для открывания | шт | 1
163 | Датчик избыточного давления Выходной сигнал 4-20 мА HART Метран-150TG2-2G-2-1-А-M5-S5-В4-K17-РА | шт | 1
164 | Датчик разности давлений Выходной сигнал 4-20 мА HART Верхний предел измерения 16 кПа Метран-150CD1 (0...4 кПа)-2-2-1-1-L3-А-M5-S5-K17-РА | шт | 1
165 | Манометр показывающий Диаметр 160 мм, вертикальный Шкала 0…1,6 Мпа Класс точности 1,5 Степень защиты IP54 Резьба штуцера М20х1,5 МП4-У-1,6МПа-IP54-Табл-ЦСМ ТУ 4212-044-00225590-2003 | шт | 2
166 | Термопреобразователь сопротивления НСХ: Pt100Выходной сигнал 4-20 мА HART Диапазон измерения: 0… 100°С IP 65 Длина монтажной части 500 мм-1шт, 400-1шт, 120-1шт Материал: 12Х18Н10Т (Метран-286-03-1-500-Н10-(0-100 о С)-У1.1-ГП-ST(8TT2201A) | шт | 3
167 | Преобразователь вибрации VIBROTECTOR VIB 5.736 | шт | 1
168 | Преобразователь измерительный Rosemount 248R A NA Q4 | шт | 2 |  |  |  |  | 0,31% | 97,01%
|  |  |  | Итого без НДС |  | 11440892.6804
|  |  | НДС 18% |  |  | 2059360.6825
|  |  | ВСЕГО с НДС |  |  | 13500253.3629
Подписи сторон:
Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
АО "Ротек" |  |  |  | ООО «БПА»
______________ /Панасюк И.А. / |  |  |  | _______________ /Чаус А.О/

## Металл
№ пп | Наименование | Ед. изм.
Кол-во
1 | 3 | 4 | 12
1 | Полоса стальная горячекатанная 40х4 ГОСТ 103-76 | м | 30
2 | Прокат горячекатанный листовой, Б, ПН, НО, размер 3х710х1420мм, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75 | м | 25.2
3 | Сталь полосовая 25х4 | м | 100
4 | Сталь полосовая 40х4 | м | 800
5 | Труба ВГВ 32х3,2 | м | 15.45
6 | Труба ВГВ 57х3 | м | 10
7 | Труба стальная бесшовная 14х2 материал сталь 12Х18Н10Т | м | 2.06
8 | Труба стальная бесшовная 14х2 материал сталь 20 с комплектующими | м | 66.95
9 | Труба стальная бесшовная 14х2 материал сталь 20 | м | 930
10 | Труба стальная бесшовная 14х2 материал сталь 316SS | м | 10.3
11 | Труба стальная бесшовная 14х2, материал ст.20 с комплектующими. | м | 51.5
12 | Труба стальная бесшовная 16х3, материал сталь 12ХIМФ | м | 110
13 | Труба стальная бесшовная 16х3, материал сталь 12ХIМФ с комплектующими | м | 12.36
14 | Труба стальная бесшовная 16х3, материал сталь 15ГС | м | 10.3
15 | Труба стальная бесшовная 18х2 материал сталь 12Х18Н10Т | м | 10.3
16 | Труба 108х7-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м | 12
17 | Труба стальная ВГП Нар. диам 32мм, толщ. стенки 2,8мм ГОСТ 3262-75 | м | 36.05
18 | Труба стальная ВГП Нар. диам 42,3мм, толщ. стенки 2,8мм ГОСТ 3262-75 | м | 149.35
19 | Труба стальная водогазопроводная легкая, материал ст. 1-3ПС Ду 33,5х2,8 | м | 463.5
20 | Труба стальная водогазопроводная легкая, материал ст. 1-3ПС Ду 42,3х2,8 | м | 51.5
21 | Труба стальная оцинкованная 48х3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 5.15
22 | Уголок металлический 50х50х3 ст.20 | т | 0.31
23 | Уголок металлический 50х50х3, материал Ст20, длина 6000мм | кг | 143.6544
24 | Швеллер стальной горячекатанный , 20 Ст3пс5 (10м) | т | 2.024
25 | Швеллер стальной горячекатаный, Ст3пс5 10У | кг | 88.6488
26 | Швеллер стальной горячекатаный, Ст3пс5 20У | кг | 379.776